## 教学日历
[5 empty] | 药学基础实验 | 课程教学日历
选课课号： |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 |  |  |  | 学期： | 2022-2023第一学期
主讲教师 | 邓益斌，刘扬，徐乃玉，张海洋,何慧,李环球,张经硕,孙元军，徐明明，柯亨特，周建芹,滕昕晨,陆叶,钱培刚,曹莉,薛洁 |  |  | 授课对象（班级） | 医22药学,医22药学全英文班,医22整合药学（选修） |  | 理论： | 0 | 学时
[7 empty] | 实验： | 72 | 学时
教材 | （无） | [5 empty] | 选课人数: | ≤36
周次 | 上课 日期 | 星期几 | 节次 | 授课 形式 | 教学内容 | 上课 地点 | 任课 教师 | 教师 职称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7 | 2022-10-15 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 1清洗与干燥： 1-1）玻璃仪器的清洗； 1-2）实验室无菌药品容器准备； 1-3）普通玻璃仪器的干燥：60oC烘箱； 1-4）玻璃量器（移液管、量瓶、量筒）的干燥：倒置晾干；冷风吹干；35oC以下烘箱 1-5）固体的干燥：烘箱（温度的设置要求）、红外线干燥箱、玻璃常压干燥器（干燥剂的选择）、玻璃减压干燥器 1-6）液体的干燥：有机层用无结晶水的盐干燥 1-7）气体的干燥：通过系列装置吸附潮湿空气简介 1-8）溶液的冷冻干燥、喷雾干燥等简介。 | 云轩楼1107 | 邓益斌 | 副教授 | 1 | 徐乃玉 | 10
7 | 2022-10-15 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 2实验基本要求及安全操作技能： 2-1）实验室门窗、用电用水安全； 1-2）实验室着装与防护要求；1-3）化学实验室安全教育； 2-4）生物实验室安全教育； 1-5）使用常用有毒试剂（有机溶剂、生物试剂、放射性物质等）的防护及后处理； 2-6）致病菌的实验室安全； 2-7）事故的预防及防护（烫伤、烧伤、化学试剂灼伤及其处理）； 2-8）科研道德、文献查阅、实验预习、原始记录、实验报告要求。 | 云轩楼1207 | 徐乃玉 | 副教授 | 2 | 刘扬 | 6
8 | 2022-10-22 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 3称量取样： 3-1）固体样品（氯化钠）：台秤、称量皿、药匙 3-2）轻质粉末（如轻质氧化镁）：台秤、称量皿、药匙 3-3）低温冷藏固体：待温度回至室温，才能称量 3-4）半固体样品（凡士林）：台秤、小烧杯、玻棒 3-5）粘性液体（甘油）：内容量移液管 3-6）普通液体：常规移液管 3-7）微量有机溶剂：微量移液管 3-8）微量水溶液：移液枪（含移液枪的维护） | 云轩楼1207 | 张海洋 | 副教授 | 3 | 邓益斌 | 4
8 | 2022-10-22 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 4A实验环境湿度控制： 4-1）大气湿度：干湿球温度计使用与湿度计算；湿度计 4-2）样品环境湿度控制：干燥器+不同无机盐的饱和水溶液 4B实验中压力运用： 4-3）常压、减压、加压：油泵、真空泵、水泵；安全瓶的重要性 4-4）压力表、压力阀；钢瓶、灭菌锅的使用。 4C控温实验： 4-5）保温设备：封闭式电炉、电热帽、磁力搅拌器、旋转蒸发仪、恒温振荡器、CO2孵箱、普通冰箱、低温冰箱 4-6）室温的控制：常温水浴+温度计； 4-7）降温与低温；冰水浴、冰盐浴或干冰+电动搅拌器；冷却井、温度计、低温温度计的选择 4-8）升温与加热：水浴或油浴+磁力搅拌器或电动搅拌器；温度计的选择； 4-9）溶液的冷冻干燥：样品的预冷冻、冻干中的温度压力控制。 | 云轩楼1107等 | 刘扬 | 讲师 | 4 | 张海洋 | 4
10 | 2022-11-05 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 5常规固-液分离装置的搭建、使用和拆卸： 5-1）常压过滤装置，锥形瓶、玻璃漏斗+滤纸的折叠要求与操作； 5-2）抽滤装置，抽滤瓶、布氏漏斗+滤纸、安全瓶、水泵操作 5-3）回流装置，趁热过滤装置及样品转移的要求与操作； 5-4）离心：离心机、高速低温离心机使用要求与操作。 | 云轩楼1513 | 何慧 | 教授 | 5 | 何慧 | 4
10 | 2022-11-05 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 6溶液配制及倾倒转移技巧： 6-1）生理盐水、盐溶液、缓冲溶液、高分子溶液配制； 6-2）利用溶解放热、溶解吸热的溶液配制技巧及操作； 6-3）高分子溶液配制中避免起泡与消泡要求与操作 6-4）溶液的倾倒转移技巧 注：介绍水、蒸馏水、纯化水、注射用水、灭菌注射用水涉及概念：溶解度、溶液pH值、渗透压。 | 云轩楼1207 | 徐乃玉 | 副教授 | 6 | 李环球 | 4
11 | 2022-11-12 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 7色谱分离的要求、准备： 7-1）薄层层析（含点样，展开剂用量及加入，饱和）； 7-2）纸层析（糖液点样及圆盘纸层析）； 7-3）柱层析（装置搭建），含吸附、分子筛、离子交换等层析。 | 云轩楼1207 | 张经硕 | 讲师 | 7 | 张经硕 | 4
11 | 2022-11-12 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 8常规液-液分离装置的搭建和拆卸： 8-1）分液漏斗（含捡漏。静置后分离水层，如何判断水层在上层或下层？）； 8-2）分馏装置； 8-3）常压蒸馏装置； 8-4）减压蒸馏装置； 8-5）水蒸气蒸馏装置； 8-6）旋转蒸发仪的使用。 | 云轩楼1513 | 李环球 | 副教授 | 8 | 孙元军 | 4
12 | 2022-11-19 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 9化合物定量分析检测前的样品要求及准备 | 云轩楼1207 | 徐明明 | 讲师 | 9 | 徐明明 | 4
12 | 2022-11-19 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 10化合物结构解析检测前的样品要求及准备 | 云轩楼1513 | 孙元军 | 讲师 | 10 | 柯亨特 | 4
13 | 2022-11-26 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 11无菌实验、细胞实验、分子实验准备： 11-1）试剂、药品、设备、操作等要求，超净台、培养基等灭菌 11-2）细胞实验室常规实验要求，细胞冻存与取用 11-3）常规分子实验要求；用移液枪加样，电泳等准备。 | 云轩楼1201 | 周建芹 | 副教授 | 11 | 周建芹 | 4
13 | 2022-11-26 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 12载药微粒的显微观察准备 显微观察样品要求---常规显微镜、倒置显微镜、荧光显微镜、TEM、SEM、原子力显微镜（样品处理要求及操作） | 云轩楼1107 | 柯亨特 | 副教授 | 12 | 滕昕晨 | 4
14 | 2022-12-03 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 13常规显微观察准备 临时切片、永久装片、涂片的制作要求及准备 | 云轩楼1213 | 陆叶 | 副教授 | 13 | 陆叶 | 4
14 | 2022-12-03 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 14染色实验准备 14-1）染色方法： a. 小分子染料染色（染细胞壁、细胞膜、细胞核、及其它细胞器）； b. 抗体染色（免疫荧光、免疫组化）； c. 核酸染色（原位杂交） 14-2）染色对象：a. 细菌；b. 真核细胞；c. 动物组织。 | 云轩楼1201 | 滕昕辰 | 副教授 | 14 | 钱培刚 | 4
15 | 2022-12-10 | 六 | 第1~4节 | 实验/见习 | 15动物实验基本技能2： 15-1）口服（药片、胶囊）、灌胃； 15-2）皮下注射、肌注、静注、腹腔注射实验。 | 云轩楼1302 | 曹莉 | 副教授 | 15 | 曹莉 | 4
15 | 2022-12-10 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 16动物实验基本技能1： 16-1）实验动物的捉拿和固定、编号、麻醉等； 16-2）器械握持、打结、锐性和钝性分离。 | 云轩楼1302 | 钱培刚 | 讲师 | 16 | 薛洁 | 4
16 | 2022-12-17 | 六 | 第5~8节 | 实验/见习 | 17动物实验基本技能3： 17-1）取样（血液、心、肝、脾、肺、肾、脑）和样本处理等。其中，血液包括：全血、血浆、血清； 17-2）实验动物的处死方法、解剖。 | 云轩楼1302 | 薛洁 | 讲师 | 17
16 | 2022-12-17 | 六 | 第9~12节 | 实验/见习 | 18笔试考察 | 云轩楼1207 | 刘扬、徐乃玉 |  | 18
学院院长： | [5 empty] | 教研室主任：
填表日期：

## 授课情况统计表
2022-2023（1）苏州医学院教师为本科生授课情况统计表
单位 | 工号 | 姓名 | 教学职称 | 其他系列职称 | 授课情况
[5 empty] | 选课课号 | 课程名称 | 理论授课学时 | 实验/见习授课学时
药学院 | SY0504 | 徐乃玉 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 10
药学院 | 000051 | 刘扬 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 6
药学院 | 13D052 | 邓益斌 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 20N143 | 张海洋 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 13N086 | 何慧 | 教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 11D024 | 李环球 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 000048 | 张经硕 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 19N097 | 孙元军 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 20N099 | 徐明明 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 14D150 | 柯亨特 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 050034 | 周建芹 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 13N122 | 滕昕晨 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 010105 | 陆叶 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 040065 | 钱培刚 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | 000073 | 曹莉 | 副教授 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
药学院 | SY0522 | 薛洁 | 讲师 |  | (2022-2023-1)-PHAR1149-SY0504-2 | 药学基础实验 |  | 4
72