《法医毒物分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Forensic Toxicological Analysis | 课程代码 | MEJU1006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 法医学 |
| 学 分 | 3 | 学 时 | 72（45理论+27实验） |
| 主讲教师 | 杨娅、王盈 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 廖林川主编《法医毒物分析》,第5版，人民卫生出版社. 沈敏主编《法医毒物分析实验指导》，第2版，人民卫生出版社. |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

培养具备法医毒物分析理论知识及基本技能，，能够从事法医毒物分析鉴定及相关工作的能力。

（二）课程目标：

法医毒物分析是以分析化学尤其是现代仪器分析技术为基础，以能损害生命正常活动的毒物为对象并对其进行定性和定量判定，从而服务于国家法制建设的一门应用性学科。它着重揭露以化学物作为暴力手段而造成对人体的危害，为侦破和审理中毒案件提供线索和证据。法医毒物分析是法医学教学中重要的环节之一，法医学专业学生除需要学习毒理学所涉及的内容，还要学习如何从生物检材中分离和鉴定毒物。通过系统的理论学习和技能实验，掌握常见中毒案件的检验和鉴定方法，能鉴识常见中毒案件，为我国司法部门和高等院校输送合格的高级法医人才。

课程目标1：

1．1 掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。

1．2 掌握法医毒物分析分析结果的判断。

课程目标2：

2．1 掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。

2．2 掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 理论课 | 毕业要求3： 理论扎实 |
|  | 1.2 | 理论课 | 毕业要求3： 理论扎实 |
| 课程目标2 | 2.1 | 实验课 | 毕业要求4： 业务优秀 |
|  | 2.2 | 实验课 | 毕业要求4： 业务优秀 |

三、教学内容

（一）理论教学内容

第一章 绪论

1.教学目标

掌握毒物和毒物分析的概念和范畴；掌握检材的合理采取及储存，掌握毒物分析结果的含义、影响因素及结果控制；掌握法医毒物分析的工作程序。

2.教学重难点

毒物分析结果的含义、影响因素及结果控制；法医毒物分析的工作程序。

3.教学内容

（1）法医毒物分析的概念

分析对象（毒物、毒品）

b、分析方法（形态学方法、毒理学方法、化学分析法、仪器分析法）

c、基本任务

d、基本特点

（2）法医毒物分析工作的基本程序

a、接受任务

b、检验过程

c、检验结果

（3）毒物分析的发展简史

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生运用所讲授的内容对实际案例进行分析。

5.教学评价（思考题）

（1）如何评价法医毒物分析检测结果？

（2）法医毒物分析的工作程序包含哪些内容？

第二章 检材及检材处理

1.教学目标

了解体外检材、体内检材概念、在毒物分析中的作用；了解检材处理的必要性；熟悉检材处理的基本原理；掌握检材处理的方法；掌握分离效率和验证方法。

2.教学重难点

检材处理的基本原理、检材处理的方法、分离效率和验证方法。

3.教学内容

（1）检材及分类

体外检材、体内检材

（2）检材的处理

检材处理的必要性；检材处理的基本原理、方法；分离效率和验证

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生对不同的检材处理方法及其分析效率进行比较讨论。

5.教学评价（思考题）

（1）检材处理方法有哪些？

（2）评价分离效率的方法有哪些？

第三章 分析方法概述

1.教学目标

掌握定性定量分析方法的定义；了解分析方法类别，重点掌握仪器分析方法；熟悉分类效用、确证效用概念及在毒物分析中的作用；掌握毒物分析认证分析方法的主要项目、可靠性论证的实施方法。

2.教学重难点

定性定量分析方法的定义；毒物分析认证分析方法的主要项目、可靠性论证的实施方法。

3.教学内容

（1）定性定量分析

（2）分析方法类别

形态学方法、动物实验方法、免疫分析法、理化分析法、仪器分析法

（3）各类分析方法的效用

分类效用、确证效用

（4）毒物分析的可靠性控制

认证分析方法的主要项目、可靠性论证的实施方法

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生运用所讲授的内容对案例中所涉及的目标物进行检验方法的建立和认证（包括检材的采集、分离及检测）。

5.教学评价（思考题）

（1）认证分析方法的主要项目有哪些？

（2）可靠性论证的如何实施？

第四章 仪器分析

1.教学目标

掌握各类光谱分析方法原理；熟悉各类光谱分析方法的仪器的主要组成部分；掌握各类光谱分析方法在法医毒物分析中的应用；了解各类光谱分析方法的分析注意事项；掌握各类色谱分析方法原理；掌握各类色谱分析方法的仪器的主要组成部分；掌握各类色谱分析方法在法医毒物分析中的应用；了解各类色谱分析方法的分析注意事项；掌握质谱分析方法原理及仪器的主要组成部分；掌握色谱质谱联用法的工作原理及分析方法；

2.教学重难点

各类光谱分析方法原理、主要组成部分、在法医毒物分析中的应用；各类色谱分析方法原理、各类色谱分析方法的仪器的主要组成部分及在法医毒物分析中的应用；质谱分析方法原理及仪器的主要组成部分；色谱质谱联用法的工作原理及分析方法。

3.教学内容

（1）光谱分析方法

a、紫外可见分光光度法

b、荧光分光光度法

c、红外分光光度法

d、原子吸收分光光度法

e、有机质谱法

（2）色谱分析法

a、分离原理

b、薄层色谱法

c、气相色谱法

d、高效液相色谱法

e、电泳法

（3）质谱法

（4）色谱质谱联用法

气质联用法

液质联用法

4.教学方法

鼓励学生提前自主学习各类分析方法，通过多媒体教学，对学生遇到的重点难点问题（仪器的方法原理、仪器在毒物分析中的应用等）进行重点讲解。

5.教学评价（思考题）

（1）如何选择气相色谱分离条件？影响分离度的主要因素有哪些？

（2）从分析原理上比较气相色谱质谱联用和液相色谱质谱联用的异同点。

（3）色-质联用技术的主要特点是什么？

第五章 挥发性毒物

1.教学目标

了解各类挥发性毒物的理化性质、中毒特征；掌握各类挥发性毒物中毒检材收集的注意事项，包括适合分析的检材收集、保存方法、送检注意事项；熟悉各类挥发性毒物的各种检验方法，重点掌握挥发性毒物的顶空气相色谱法检测。

2.教学重难点

各类挥发性毒物中毒检材收集的注意事项、检材收集、保存方法、送检注意事项；各类挥发性毒物的各种检验方法，挥发性毒物的顶空气相色谱法检测。

3.教学内容

（1）挥发性毒物的分类

（2）挥发性毒物中毒的检材收集

（3）挥发性毒物的分离方法

（4）挥发性毒物的检验方法

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生利用已经学过的检材提取方法及相关的仪器设备对案例中涉及的挥发性毒物设计其检测方案。

5.教学评价（思考题）

（1）挥发性毒物在检材采集、包装、保存、送检方面的要求有哪些？

（2）设计顶空气相色谱法测定血液中乙醇和甲醇方案。

第六章 气体毒物

1.教学目标

了解一氧化碳、硫化氢的理化性质、中毒特征；掌握一氧化碳、硫化氢中毒检材收集的注意事项，包括适合分析的检材收集、保存方法、送检注意事项；熟悉一氧化碳的各种检验方法，重点掌握一氧化碳的紫外可见分光光度法的检测。

2.教学重难点

一氧化碳理化性质、中毒特征、中毒检材收集的注意事项、检验方法及紫外可见分光光度法检测一氧化碳的方法。

3.教学内容

（1）一氧化碳的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法（化学方法、光谱方法）

（2）硫化氢的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法（化学方法、光谱方法）

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生利用已经学过的检材提取方法及相关的仪器设备对案例中涉及的气体毒物设计其检测方案。

5.教学评价（思考题）

设计一种检测方法检测血液中HbCO%。

第七章 合成药毒物

1.教学目标

了解苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类及其他的合成药毒物的理化性质、中毒特征；熟悉苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类及其他的合成药毒物中毒检材收集；掌握苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类及其他的合成药毒物检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点掌握气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法。

2.教学重难点

苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类及其他的合成药毒物中毒检材收集、检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法。

3.教学内容

（1）安眠镇静药

a、苯骈二氮杂卓类的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

b、吩噻嗪类的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

c、巴比妥类的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（2）局部麻醉药

局部麻醉药的分类、理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（3）其他合成药毒物 氯胺酮等的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生归纳出不同类型的合成药毒物的理化性质、检材提取的要点及检测方法的区别。

5.教学评价（思考题）

请设计一个实验同时检测苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类药物。

第八章 植物毒物

1.教学目标

（1）了解乌头、颠茄类、马钱子、钩吻、斑蝥素的理化性质、中毒特征

（2）掌握中毒检材收集

（3）掌握乌头、颠茄类、马钱子、钩吻的检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点掌握气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法及适用范围。

2.教学重难点

乌头、颠茄类、马钱子、钩吻、斑蝥素的理化性质、中毒特征、检材收集、检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法及适用范围。

3.教学内容

（1）形态学检验

（2）植物毒物的种类

（3）植物毒物理化性质

（4）植物毒物中毒特征

（5植物毒物中毒检材收集

（6）植物毒物检验方法

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生归纳出不同类型的植物毒物的理化性质、检材提取的要点及检测方法的区别。

5.教学评价（思考题）

（1）液相色谱串联质谱检测植物毒物中毒的优势。

（2）植物毒物中毒检测如何采集、保存和送检？

第九章 动物毒物

1.教学目标

（1）了解斑蝥素、河豚毒素的理化性质、中毒特征

（2）掌握斑蝥素、河豚毒素检材收集

（3）掌握斑蝥素、河豚毒素的检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点掌握气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法及适用范围。

2.教学重难点

斑蝥素、河豚毒素的理化性质、中毒特征、检材收集、检验方法（包括检材提取、检测方法等），重点气质联用法、液质联用法检测该类物质的方法及适用范围。

3.教学内容

（1）形态学检验

（2）动物毒物的种类

（3）动物毒物理化性质

（4）动物毒物中毒特征

（5）动物毒物中毒检材收集

（6）动物毒物检验方法

4.教学方法

多媒体教学，通过案例鼓励学生归纳出不同类型的动物的理化性质、检材提取的要点及检测方法的区别。

5.教学评价（思考题）

（1）斑蝥素和河豚毒素的检验方法有哪些？

（2）天然动物毒物有哪些特点？检测是注意哪些问题？

第十章 毒品

1.教学目标

（1）了解天然毒品的分类（阿片类、大麻、可卡因）、滥用现状、理化性质、中毒特征

（2）掌握天然毒品中毒检材收集、体内代谢过程

（3）掌握天然毒品及其体内代谢物的检验方法

（4）了解合成毒品的分类（苯丙胺类、氯胺酮、卡西酮类）、滥用现状、理化性质、中毒特征

（5）掌握合成毒品中毒检材收集、体内代谢过程

（6）掌握合成毒品及其体内代谢物的检验方法

2.教学重难点

天然毒品（阿片类、大麻、可卡因）理化性质、中毒特征、中毒检材收集、体内代谢过程及检验方法；合成毒品的分类（苯丙胺类、氯胺酮、卡西酮类）理化性质、中毒特征、中毒检材收集、体内代谢过程及检验方法。

3.教学内容

（1）天然毒品

天然毒品的分类（阿片类、大麻、可卡因）、滥用现状、理化性质、中毒特征、中毒检材收集、体内代谢过程、天然毒品及其体内代谢物的检验方法。

（2）合成毒品

合成毒品的分类（苯丙胺类、氯胺酮、卡西酮类）、滥用现状、理化性质、中毒特征、中毒检材收集、体内代谢过程、毒品及其体内代谢物的检验方法）

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生对不同类型的毒品提出其检测方法，重点关注毒品的代谢物检测的重要意义。

5.教学评价（思考题）

（1）体内毒品检测，液质串联方法的优越性有哪些？

（2）对毒品的检测结果如何评价？

第十一章 杀虫剂及除草剂

1.教学目标

（1）了解有机磷类杀虫药的种类、理化性质、有机磷类杀虫药中毒特征

（2）掌握有机磷类杀虫药中毒检材收集、检材提取及检验方法

（3）了解氨基甲酸酯类杀虫药的种类、理化性质、氨基甲酸酯类杀虫药中毒特征

（4）掌握氨基甲酸酯类杀虫药中毒检材收集、检材提取及检验方法

（5）了解拟除虫菊酯类杀虫药的种类、理化性质、氨基甲酸酯类杀虫药中毒特征

（6）掌握拟除虫菊酯类杀虫药中毒检材收集、检材提取及检验方法

（7）了解除草剂的种类、理化性质、氨基甲酸酯类杀虫药中毒特征、

（8）掌握除草剂中毒检材收集、检材提取及检验方法

2.教学重难点

有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类杀虫药、除草剂的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检材提取及检验方法。

3.教学内容

（1）有机磷类杀虫药

a、有机磷类杀虫药的一般介绍 包括种类、理化性质

b、有机磷类杀虫药中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（2）氨基甲酸酯类杀虫药

a、氨基甲酸酯类杀虫药的一般介绍 包括种类、理化性质

b、氨基甲酸酯类杀虫药中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（3）拟除虫菊酯类杀虫药

a、拟除虫菊酯类杀虫药的一般介绍 包括种类、理化性质

b、拟除虫菊酯类杀虫药中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（4）除草剂

a、除草剂的一般介绍 包括种类、理化性质

b、除草剂中毒特征、中毒检材收集、检验方法

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生对不同类型的杀虫剂、除草剂提出合理的提取方法及检测方案。

5.教学评价（思考题）

（1）杀虫剂中毒检材的提取原则是什么？

（2）用气相色谱质谱分析杀虫剂时，除了出现目标色谱峰外，另外会出现一些色谱峰，如何判断这些色谱峰？

第十二章 杀鼠剂

1.教学目标

（1）了解氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠强杀鼠剂的理化性质、中毒特征

（2）掌握氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠强中毒检材收集、检验方法

（3）了解无机磷化物杀鼠剂的理化性质、中毒特征

（4）掌握无机磷化物杀鼠剂中毒检材收集、检验方法

2.教学重难点

氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠强杀鼠剂的理化性质、中毒特征、检材收集、检验方法

3.教学内容

（1）有机合成杀鼠剂

a、有机合成杀鼠剂的一般介绍 包括种类、理化性质

b、有机合成杀鼠剂中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（2）无机磷化物杀鼠剂

a、无机磷化物杀鼠剂的一般介绍 包括种类、理化性质

b、无机磷化物杀鼠剂中毒特征、中毒检材收集、检验方法

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生对不同类型的杀鼠剂提出合理的提取方法及检测方案。

5.教学评价（思考题）

简述毒鼠强的理化性质、检材处理和主要检测方法。

第十三章 金属毒物和水溶性毒物

1.教学目标

（1）了解Reinsch试验

（2）掌握有机质破坏方法

（3）熟悉砷化物、汞化合物的理化性质、中毒特征

（4）掌握砷化物、汞化合物中毒检材收集、检验方法

（5）熟悉强酸类、强碱类、亚硝酸盐的理化性质、中毒特征

（6）掌握强酸类、强碱类、亚硝酸盐中毒检材收集、检验方法

2.教学重难点

有机质破坏方法；砷化物、汞化合物的理化性质、中毒特征、检材收集、检验方法；强酸类、强碱类、亚硝酸盐理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法。

3.教学内容

（1）金属毒物

a、检测特点

b、Reinsch试验和有机质破坏

c、常见的金属毒物理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

（2）水溶性无机毒物

a、透析法

b、常见的水溶性无机毒物的理化性质、中毒特征、中毒检材收集、检验方法

4.教学方法

多媒体教学，鼓励学生收集一些金属毒物与水溶性无机毒物中毒案例，并提出检测方案。

5.教学评价（思考题）

（1）金属毒物检测有哪些特点？

（2）金属毒物检测前处理方法及检测方法主要有哪些？主要原则是什么？

（3）硫酸、硝酸、氢氧化钠、亚硝酸盐的检测方法有哪些？

（二）实验教学内容

实验项目1：实验常用辅助设备及方法的介绍、实验规则、实验要求

1.教学目标

（1）了解实验的规则、要求；

（2）熟悉常见的实验方法；

（3）掌握实验室常用辅助设备的使用方法。

2.教学重难点

常见的实验方法、实验室常用辅助设备的使用方法。

3.教学内容

实验室常用辅助设备的使用方法介绍及操作，实验方法的介绍、实验规则、实验要求。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果进行评价。

实验项目2：血中一氧化碳的可见分光光度法检测

1.教学目标

（1）了解紫外可见分光光度计的使用方法；

（2）熟悉一氧化碳中毒样品的采样及样品处理方法；

（3）掌握可见分光光度法测定血液中一氧化碳的方法及一氧化碳中毒的判定。

2.教学重难点

可见分光光度法测定血液中一氧化碳的方法及一氧化碳中毒的判定。

3.教学内容

紫外可见分光光度仪使用介绍，血中一氧化碳中毒检材处理、检测及检测结果计算。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目3：气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（一）

1.教学目标

（1）了解血液中乙醇及正丙醇检测的司法鉴定受理程序；

（2）熟悉乙醇及正丙醇标准溶液的配制方法；

（3）掌握乙醇及正丙醇标准曲线的绘制的方法。

2.教学重难点

乙醇及正丙醇标准溶液的配制方法及标准曲线绘制方法。

3.教学内容

（1）乙醇及正丙醇标准溶液的配制方法计算讲解；

（2）乙醇及正丙醇标准曲线的配制；

（3）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目4：气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（二）

1.教学目标

（1）了解气相色谱仪的构造；

（2）熟悉气相色谱仪的维护方法；

（3）掌握气相色谱仪使用方法及气相色谱法测定血液中乙醇的方法。

2.教学重难点

气相色谱仪使用方法、气相色谱法测定血液中乙醇的方法。

3.教学内容

（1）气相色谱仪的构造讲解；

（2）气相色谱仪的维护方法讲解；

（3）气相色谱仪使用方法讲解；

（4）气相色谱法测定血液中乙醇的方法：

（5）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目5：检材中非挥发性毒物的提取

1.教学目标

（1）了解非挥发性毒物的分类；

（2）熟悉各类非挥发性毒物的性质；

（3）掌握中性、酸性、碱性毒物的提取方法。

2.教学重难点

中性、酸性、碱性毒物的提取方法。

3.教学内容

（1）非挥发性毒物的分类讲解；

（2）非挥发性毒物的性质讲解；

（3）中性、酸性、碱性毒物的提取方法讲解；

（4）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目6：气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（一）

1.教学目标

（1）了解气相色谱-质谱仪的构造；

（2）熟悉气相色谱-质谱仪的维护方法；

（3）掌握气相色谱-质谱方法的建立。

2.教学重难点

气相色谱-质谱仪的构造、维护方法、方法的建立。

3.教学内容

（1）气相色谱-质谱仪的构造讲解；

（2）气相色谱-质谱仪的维护方法讲解；

（3）气相色谱-质谱方法的建立讲解；

（4）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目7：气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（二）

1.教学目标

（1）了解生物检材中常见药物及农药的结构性质；

（2）熟悉气相色谱-质谱法对未知物的检索方法；

（3）掌握气相色谱-质谱法测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药的方法。

2.教学重难点

气相色谱-质谱法对未知物的检索方法、气相色谱-质谱法测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药的方法。

3.教学内容

（1）生物检材中常见药物及农药的结构性质讲解；

（2）气相色谱-质谱法对未知物的检索方法讲解；

（3）气相色谱-质谱法测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药的方法讲解；

（4）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目8：液相色谱-串联质谱法测定生物检材中常见药物

1.教学目标

（1）了解液相色谱-串联质谱仪的构造

（2）熟悉液相色谱-串联质谱仪的维护方法

（3）掌握液相色谱-串联质谱法测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药方法

2.教学重难点

液相色谱-串联质谱法对未知物的检索方法、液相色谱-串联质谱法测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药的方法。

3.教学内容

（1）液相色谱-串联质谱对未知物的检索方法讲解；

（2）液相色谱-串联质谱测定苯二氮卓类、巴比妥类、有机磷农药的方法讲解；

（3）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

实验项目9：液相色谱-串联质谱法测定生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因

1.教学目标

（1）了解液相色谱-串联质谱法测定生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因

的原理；

（2）掌握生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因的提取方法；

（3）掌握生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因检测方法；

（4）掌握生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因检测结果对海洛因吸毒成瘾认定的意义。

2.教学重难点

生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因的提取方法、检测方法；生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因检测结果对海洛因吸毒成瘾认定的意义。

3.教学内容

（1）生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因的原理讲解

（2）生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因的提取方法讲解

（3）生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因检测方法讲解；

（4）生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因检测结果对海洛因吸毒成瘾认定的意义讲解；

（5）学生实验操作。

4.教学方法

教师演示及学生实际操作。

5.教学评价

根据学生实际操作效果及检测结果进行评价。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 |  | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 |  | 3 |
| 第二章 | 检材及检材处理 |  | 3 |
| 第三章 | 分析方法概述 |  | 3 |
| 第四章 | 仪器分析 |  | 12 |
| 第五章 | 挥发性毒物 |  | 3 |
| 第六章 | 气体毒物 |  | 3 |
| 第七章 | 合成药毒物 |  | 3 |
| 第八章 | 植物毒物 |  | 1.5 |
| 第九章 | 动物毒物 |  | 1.5 |
| 第十章 | 毒品 |  | 3 |
| 第十一章 | 杀虫剂、除草剂 |  | 3 |
| 第十二章 | 杀鼠剂 |  | 3 |
| 第十三章 | 金属毒物与水溶性无机毒物 |  | 3 |
| 实验一 | 实验方法的介绍、实验规则、实验要求 |  | 3 |
| 实验二 | 血中一氧化碳的可见分光光度法检测 |  | 3 |
| 实验三 | 气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（一） |  | 3 |
| 实验四 | 气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（二） |  | 3 |
| 实验五 | 检材中非挥发性毒物的提取 |  | 3 |
| 实验六 | 气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（一） |  | 3 |
| 实验七 | 气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（二） |  | 3 |
| 实验八 | 液相色谱-串联质谱法测定生物检材中常见药物及毒品 |  | 3 |
| 实验九 | 液相色谱-串联质谱法测定生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因 |  | 3 |
| 总计 |  | 72 |  |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章 | 绪论 | 3 | （1）如何评价法医毒物分析检测结果？ （2）法医毒物分析的工作程序包含哪些内容？ |  |
| 2 |  | 第二章 | 检材及检材处理 | 3 | （1）检材处理方法有哪些？ （2）评价分离效率的方法有哪些？ |  |
| 3 |  | 第三章 | 分析方法概述 | 3 | （1）认证分析方法的主要项目有哪些？ （2）可靠性论证的如何实施？ |  |
| 4-7 |  | 第四章 | 仪器分析 | 12 | （1）如何选择气相色谱分离条件？影响分离度的主要因素有哪些？ （2）从分析原理上比较气相色谱质谱联用和液相色谱质谱联用的异同点。 （3）色-质联用技术的主要特点是什么？ |  |
| 8 |  | 第五章 | 挥发性毒物 | 3 | （1）挥发性毒物在检材采集、包装、保存、送检方面的要求有哪些？ （2）设计顶空气相色谱法测定血液中乙醇和甲醇方案。 |  |
| 9 |  | 第六章 | 气体毒物 | 3 | 设计一种检测方法检测血液中HbCO%。 |  |
| 10 |  | 第七章 | 合成药毒物 | 3 | 请设计一个实验同时检测苯骈二氮杂卓类、巴比妥类、吩噻嗪类药物。 |  |
| 11 |  | 第八章-第九章 | 植物毒物 动物毒物 | 3 | （1）液相色谱串联质谱检测植物毒物中毒的优势。 （2）植物毒物中毒检测如何采集、保存和送检？ （3）斑蝥素和河豚毒素的检验方法有哪些？ （4）天然动物毒物有哪些特点？检测是注意哪些问题？ |  |
| 12 |  | 第十章 | 毒品 | 3 | （1）体内毒品检测，液质串联方法的优越性有哪些？ （2）对毒品的检测结果如何评价？ |  |
| 13 |  | 第十一章 | 杀虫剂、除草剂 | 3 | （1）杀虫剂中毒检材的提取原则是什么？ （2）用气相色谱质谱分析杀虫剂时，除了出现目标色谱峰外，另外会出现一些色谱峰，如何判断这些色谱峰？ |  |
| 14 |  | 第十二章 | 杀鼠剂 | 3 | 简述毒鼠强的理化性质、检材处理和主要检测方法。 |  |
| 15 |  | 第十三章 | 金属毒物与水溶性无机毒物 | 3 | （1）金属毒物检测有哪些特点？ （2）金属毒物检测前处理方法及检测方法主要有哪些？主要原则是什么？ （3）硫酸、硝酸、氢氧化钠、亚硝酸盐的检测方法有哪些？ |  |
| 4 |  | 实验一 | 实验方法的介绍、实验规则、实验要求 | 3 | 实验报告 |  |
| 5 |  | 实验二 | 血中一氧化碳的可见分光光度法检测 | 3 | 实验报告 |  |
| 6 |  | 实验三 | 气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（一） | 3 | 实验报告 |  |
| 7 |  | 实验四 | 气相色谱法测定检材中的乙醇、正丙醇（二） | 3 | 实验报告 |  |
| 8 |  | 实验五 | 检材中非挥发性毒物的提取 | 3 | 实验报告 |  |
| 9 |  | 实验六 | 气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（一） | 3 | 实验报告 |  |
| 10 |  | 实验七 | 气相色谱-质谱法测定生物检材中常见药物及农药（二） | 3 | 实验报告 |  |
| 11 |  | 实验八 | 液相色谱-串联质谱法测定生物检材中常见药物及毒品 | 3 | 实验报告 |  |
| 12 |  | 实验九 | 液相色谱-串联质谱法测定生物检材中吗啡、单乙酰吗啡及可待因 | 3 | 实验报告 |  |

六、教材及参考书目

1.廖林川主编，《法医毒物分析》，人民卫生出版社，第5版，2016年3月。

2.沈敏，《法医毒物分析实验指导》，人民卫生出版社，第2版，2016年3月。

七、教学方法

本课程采用理论教授＋实验操作教学的方法，培训学生案件操作能力及对结果的分析能力。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 专业理论知识 | 平时课堂提问+期末考试 |
| 课程目标2 | 实验操作 | 实验操作考核+实验报告 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：10%，期中考试：20%，实验操作：10%，期末考试60%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 50% | 50% | 50% | 课程目标达成度={0.1ｘ平时目标成绩+0.2ｘ期中目标成绩+0.1ｘ实验操作目标成绩+0.6ｘ期末目标成绩}/目标总分。 |
| 课程目标2 | 50% | 50% | 50% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 高质量掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。 高质量掌握法医毒物分析分析结果的判断。 | 掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。 掌握法医毒物分析分析结果的判断。 | 较好掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。 较好掌握法医毒物分析分析结果的判断。 | 基本掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。 基本掌握法医毒物分析分析结果的判断。 | 不能够掌握与法医毒物分析专业相关的基本理论和基本知识。 不能够掌握法医毒物分析分析结果的判断。 |
| 课程 目标2 | 高质量掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。 高质量掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。 | 掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。 掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。 | 较好掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。 较好掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。 | 基本掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。 基本掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。 | 不能够掌握法医毒物分析各类毒物提取方法。 不能够掌握法医毒物分析各类毒物检测方法。 |