《生化仪器分析（一）》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Biochemical Apparatus & Analysis I | 课程代码 | BIOT1001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业选修课程 | 授课对象 | 生物技术 |
| 学 分 | 2.5 | 学 时 | 54 |
| 主讲教师 | 韩宏岩等 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 韩宏岩 许维岸 主编 ，现代生物学仪器分析，科学出版社 |  |  |

二、课程目标

仪器分析是利用各学科的基本原理，采用电学、光学、精密仪器制造、真空、计算机等先进技术探知物质化学特性的分析方法。因此，仪器分析是体现学科交叉、科学与技术高度结合的综合性极强的学科分支。本课程主要包括光学分析法、色谱分析法、质谱法及热分析法等。通过课程的学习，使学生能够掌握常用仪器分析方法的基本原理、构造、特点和适用范围，以及如何在生物和食品上实现定性与定量分析。本课程不仅提供了的分析测试技术，而且是自然科学领域重要的科学研究手段。该门课程对于生物与食品相关专业学生培养素质的提高，使他们能够适应现代科学研究及生产需要打下坚实的基础。

（一）总体目标：

掌握常用仪器分析方法的基本原理、基本知识和基本实验技术；初步具有根据分析目的和分析对象，结合各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜分析方法的能力，具备基本的仪器分析素质。使学生能基本掌握常用仪器分析方法，初步具有应用此类方法解决相应问题的能力。

（二）课程目标：

课程目标1：认识光谱法

1.1了解电磁辐射性质 掌握原子光谱和分子光谱

1.2掌握紫外—可见分光光度计结构和分析原理，熟悉定性与定量分析方法，了解紫外—可见分光光度法在生物学上的应用，掌握原子吸收分光光度计结构和分析原理，熟悉定量分析方法和测定条件的选择，了解原子吸收和发射分光光度法的应用。

课程目标2：了解电位分析法

2．1掌握电位分析法的基本原理，

2．2熟悉直接电位法和电位滴定法。

课程目标3：熟悉色谱法

3.1掌握色谱基本理论和定性定量法，了解色谱在生物学领域的应用

3.2掌握气相色谱基本理论，熟悉气相色谱操作条件的选择，了解气相色谱的应用。

3.3掌握液相色谱分离基本理论，熟悉液相色谱仪结构和工作原理、操作条件的选择，高效液相色谱在生物学分析中的应用。

课程目标4：了解质谱法

4.1 掌握质谱分析的基本原理，了解气相色谱—质谱联用技术和液相色谱—质谱联用技术在生物学中的应用。

课程目标5：实验技能提升

5.1  实验技能训练，进一步熟悉光电色仪器

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 原子光谱和分子光谱 | 熟悉光谱理论 |
|  | 1.2 | 紫外—可见、荧光、原子分光光度计结构和分析原理 | 了解光谱仪器结构和应用 |
| 课程目标2 | 2.1 | 电位分析法的基本原理 | 熟悉电位分析法的基本原理 |
|  | 2.2 | 直接电位法和电位滴定法 | 了解电位分析法应用 |
| 课程目标3 | 3.1 | 色谱基本理论和定性定量法 | 了解色谱在生物学领域的应用 |
|  | 3.2 | 气相色谱基本理论，熟悉气相色谱操作条件的选择 | 了解气相色谱的应用 |
|  | 3.3 | 液相色谱分离基本理论，熟悉液相色谱仪结构和工作原理、操作条件的选择 | 了解高效液相色谱在生物学分析中的应用 |
| 课程目标4 | 4.1 | 质谱分析的基本原理 | 了解气相色谱—质谱联用技术和液相色谱—质谱联用技术在生物学中的应用。 |
| 课程目标5 | 5.1 | 光、电、色仪器上机实验 | 实验技能训练，进一步熟悉光电色仪器 |

三、教学内容

第一章 绪论

1、课程内容：

第一节 仪器分析概述

第二节 现代生物学仪器的发展概况

第三节.生化仪器分析技术学习方法

2、课程要求

掌握生化仪器分析技术学习方法，熟悉生物学仪器分析技术的分类，了解生物学仪器分析技术的发展趋势

3、思考题：

（1）生化仪器分析分类和发展趋势。

第二章 光谱法导论

1.课程内容

根据物质发射的电磁辐射或物质与电磁辐射的相互作用建立起来的一类仪器分析方法统称为光学分析法。光学分析法是现代仪器分析中应用最为广泛的一类分析方法。在组分的定量或定性分析中，有的已成为常规的分析方法。

第一节 光的电磁辐射性质

第二节 光与物质的作用

第三节 光学分析法的分类

第四节 光谱法仪器

2、课程要求

了解电磁辐射性质 掌握原子光谱和分子光谱

3、思考题：

（1）光谱仪器主要有哪些部件组成？

（2）单色器的作用和组成有哪些？

（3）光电转换器有哪些？

第三章 紫外-可见分光光度法

1.课程内容

分子的紫外-可见吸收光谱是由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后，发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构，其吸收光能量的情况也就不会相同，因此，每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线，可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量，这就是分光光度定性和定量分析的基础。根据Lambert-Beer定律即得朗伯-比耳定律，A=εbc，(A为吸光度，ε为摩尔吸光系数，b为液池厚度，c为溶液浓度)就可以对溶液进行定量分析。

第一节 紫外—可见分光光度法基础

第二节 光的吸收定律

第三节 紫外—可见分光光度计

第四节 定性与定量分析

第五节 显色反应条件和测量条件的选择

第六节 紫外—可见分光光度计的使用和维护

第七节 紫外—可见分光光度法在生物学检验上的应用

2.课程要求

掌握紫外—可见分光光度计结构和分析原理，熟悉定性与定量分析方法，了解紫外—可见分光光度法在生物学上的应用

自学：有机化合物的吸收光谱及应用

3.思考题：

（1）.简述产生分子吸收光谱的原因。

（2）.何谓助色团和生色团？举例说明。

（3）.分光光度计有哪些部件组成？各部件的作用如何？

第四章  红外吸收光谱法

1.课程内容

红外吸收光谱法简称红外光谱法。当一定频率（能量）的红外光照射分子时，如果分子中某个基团的振动频率和外界红外辐射频率一致时，光的能量通过分子偶极矩的变化而传递给分子，这个基团就吸收一定频率的红外光，产生振动跃迁。将分子吸收红外光的情况用仪器记录就得到该试样的红外吸收光谱图，利用光谱图巾吸收峰的波长、强度和形状来判断分子中的基团，对分子进行结构分析。

第一节 红外吸收光谱法的基本原理

第二苹 基团频率和特征吸收峰

第三节 红外光谱仪

第四节 红外光谱法的应用

2.课程要求：

掌握红外光谱仪结构和分析原理，熟悉基团频率和特征吸收峰。

3.思考题：

（1）.产生红外吸收的条件是什么?是否所有的分子振动都会产生红外吸收光谱？为什么？

（2）.红外光谱定性分析的基本依据是什么？简述定性分析的过程。

第五章 荧光光谱法

1.课程内容

处于电子激发态的分子回到基态时发射的光称为荧光。荧光是由于物质吸收了光能而重新发出的波长不同的光。本章介绍的荧光，主要是指物质在吸收了紫外光后发出的波长较长的紫外荧光或可见荧光，以及吸收波长较短的可见光后发出的波长较长的可见荧光。荧光光谱分析法又称分子荧光分析法(molecular fluorescence analysis, MFA)，是根据物质分子的荧光光谱和荧光强度迸行定性、定量检测的一种分析方法。属于分子光谱分析的范畴。

第一节 基本原理

第二节 荧光光谱仪

第三节 荧光分析法在生物学中的应用

2.要求

了解分子发光法的分类和特点 理解分子发光的基本原理

掌握分子去活化过程、激发光谱、发射荧光光谱

3.思考题：

（1）简述影响荧光效率的因素有哪些？

（2）简述荧光激发光谱和荧光发射光谱。

（3）简述荧光分析法在生物学研究中的应用。

第六章 原子分光光度法

1.课程内容

原子吸收与原子发射分光光度法的测量对象是呈原子状态的金属元素和部分非金属元素，是由待测元素灯发出的特征谱线通过供试品经原子化产生的原子蒸气时，被蒸气中待测元素的基态原子所吸收，通过测定辐射光强度的程度，求出供试品中待测元素的含量。

第一节 原子吸收分光光度法概述

第二节 原子吸收分析原理

第三节 原子吸收分光光度计

第四节 定量分析方法和测定条件的选择

第五节 原子发射分光光度计

第六节 原子分光光度法在生物学上的应用

2.课程要求：

掌握原子吸收分光光度计结构和分析原理，熟悉定量分析方法和测定条件的选择，了解原子吸收和发射分光光度法的应用。

3.思考题：

（1）.原子吸收分析原理是什么？

（2）.比较火焰原子化法和石墨炉原子化法优缺点。

（3）.何谓锐线光源？为什么原子吸收要使用锐线光源？

（4）.简述消除背景干扰的方法及原理。

（5）比较原子吸收和发射分光光度计的异同。

第七章  电位分析法

1.课程内容

电位分析法是利用物质的电化学性质进行分析的一大类分析方法。电化学分析法主要有电位分析法、库仑分析法和伏安分析法与极谱分析法等。包括直接电位法和电位滴定法。重点电位法测定溶液pH值；离子选择性电极与膜电位；测定离子活（浓）度的方法；影响测定的因素等内容。

第一节 电位分析法的基本原理

第二节 直接电位法

第三节 电位滴定法

2.课程要求：

掌握电位分析法的基本原理，熟悉直接电位法和电位滴定法。

自学：直接电位法的特点和应用；电化学生物传感器。

3.思考题：

(1). 简述电位分析法在生物学领域的应用。

第八章 色谱法导论

1.课程内容

色谱分离技术又称层析分离技术或色层分离技术，是一种分离复杂混合物中各个组分的有效方法。其分离精度高、设备简单、操作方便。色谱分析法是各种分离分析技术中效率最高和应用最广的一种方法，特别适合分离分析多组分的混合试样。它利用被分离的各组分在互不相溶的两相中分配系数的微小差异迸行分离。当两相做相对移动时，被测物质在两相之间进行反复多次分配，原来微小的差异累加产生了很大的效果，形成差速迁移，使各组分在柱内移动的同时逐渐分离，以达到分离、分析及测定一些物理化学性质的目的。

第一节 概述

第二节 色谱流出曲线及常用术语

第三节色谱法分析的基本原理

第四节 色谱法定性定量方法

2.要求：掌握色谱基本理论和定性定量法，了解色谱在生物学领域的应用

3.思考题：

(1).色谱常用的定性定量方法有哪些？

(2).简述塔板理论和速率理论。

第九章 气相色谱分析法

1.课程内容

气相色谱分析（GC）是以惰性气体作为流动相，利用试样中各组分在色谱柱中的气相和固定相间的分配系数不同，当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时，组分就在其中的两相间进行反复多次的分配（吸附－脱附－放出），由于固定相对各种组分的吸附能力不同，因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同，经过一定的柱长后，便彼此分离，顺序离开色谱柱进入检测器，产生的离子流信号经放大后，在记录器上描绘出各组分的色谱峰。

第一节 气相色谱分析法概述

第二节 气相色谱仪

第三节 气相色谱固定相

第四节 气相色谱基本理论

第五节 气相色谱操作条件的选择

第六节 气相色谱定性方法

第七节 气相色谱定量分析方法

第八节 气相色谱在生物学分析中的应用

2.要求：

掌握气相色谱基本理论，熟悉气相色谱操作条件的选择，了解气相色谱的应用。

自学：气相色谱填充柱的制备方法

3.思考题：

(1).气相色谱仪的基本设备包括那几个部分？各有什么作用？

(2).气相色谱法有哪些类型？其分离的基本原理是什么？

(3).以塔板高度H作指标讨论气相色谱操作条件的选择。

(4). 简述气相色谱法常用检测器及其工作原理。

(5). 如何选择气相色谱的固定液？

第十章 高效液相色谱法

1.课程内容

高效液相色谱法（High Performance Liquid Chromatography \ HPLC）又称“高压液相色谱”等。高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。

第一节 高效液相色谱法概述

第二节 高效液相色谱仪

第三节 高效液相色谱的类型及选择

第四节 高效液相色谱实验技术

第五节 定性定量分析

第六节 高效液相色谱在生物学分析中的应用

2.课程要求：

掌握液相色谱分离基本理论，熟悉液相色谱仪结构和工作原理、操作条件的选择，高效液相色谱在生物学分析中的应用。

自学：色谱的发展历程；液相色谱法的应用。

3.思考题：

（1）.比较液相色谱和气相色谱中，流动相的作用和性质。

（2）.什么是液相色谱梯度洗脱和气相色谱程序升温？

（3）.常用高效液相色谱仪检测器有哪些？检测原理是什么？各有什么优缺点？

第十一章 质谱法

1.课程内容

质谱法(Mass Spectrometry,MS)即用电场和磁场将运动的离子（带电荷的原子、分子或分子碎片，有分子离子、同位素离子、碎片离子、重排离子、多电荷离子、亚稳离子、负离子和离子－分子相互作用产生的离子）按它们的质荷比分离后进行检测的方法。测出离子准确质量即可确定离子的化合物组成。这是由于核素的准确质量是一多位小数，决不会有两个核素的质量是一样的，而且决不会有一种核素的质量恰好是另一核素质量的整数倍。分析这些离子可获得化合物的分子量、化学结构、裂解规律和由单分子分解形成的某些离子间存在的某种相互关系等信息。将分离技术与质谱法相结合是分离科学方法中的一项突破性进展。

第一节 质谱仪的原理

第二节 色相色谱—质谱联用技术在生物学中的应用

第三节 液相色谱—质谱联用在生物学中的应用

2.要求：

掌握质谱分析的基本原理，了解气相色谱—质谱联用技术和液相色谱—质谱联用技术在生物学中的应用。

3.思考题：

（1）质谱仪由哪几个部分组成，各部分的作用是什么？

（2）举例说明气相色谱—质谱联用技术和液相色谱—质谱联用技术的应用。

（3）举例说明生物质谱在生命科学研究领域的应用。

实验部分：

1. 课程内容在生物科学领域常用光谱技术——紫外光谱、荧光光谱、气相色谱、液相色谱、原子发射光谱、电位滴定。

2.课程要求：

进一步熟悉生化仪器分析原理

三、实验内容及教学要求

实验项目1：紫外可见分光光度计测定蛋白质去折叠

1.教学内容

（1）样品的制备

（2）制备浓度和紫外可见光谱测定

（3）蛋白质盐酸胍变性

（4）变形过程中紫外可见光谱测定检测和定量

（5）分析蛋白质去折叠过程

2.教学目标

（1）掌握紫外可见分光光度计的原理和方法

（2）学习紫外可见光谱的应用

实验项目2：色谱柱性能的考察和色谱峰的定性鉴定

教学内容：

（1）柱性能的考察：理论板数、有效理论板数和分离度的测定；

（2）色谱峰的测量和定性鉴定

（3）色谱参数的计算和评价

2.教学目标

（1）了解气相色谱仪的仪器结构

（2）熟悉气相色谱仪的的操作要点及注意事项

（3）掌握色谱柱效性能的评价，物质的定性鉴定方法

实验项目3：高效液相色谱法测定果奶中安赛蜜含量

- 教学内容：

（1）食品安赛蜜的提取和杂志的去除

（2）甲醇-柠檬酸铵做流动相，C18高效液相色谱柱分离，紫外检测器测定安赛蜜

（3）标准曲线制备

（4）外标法进行安赛蜜含量的计算

2.教学目标

（1）熟悉高效液相色谱仪的基本原理和分析流程

（2）熟悉高效液相色谱仪的操作流程

（3）掌握外标法定量的方法

实验项目4：FPLC-亲和层析纯化蛋白质

1.教学内容：

（1）蛋白质纯化系统的冲洗和平衡

（2）蛋白质的上样、洗脱和收集

（3）仪器的清洗，卸下色谱柱

（4）纯化蛋白质样品的分析

2.教学目标：

（1）熟悉蛋白质纯化系统的部件和工作原理

（2）熟悉蛋白质纯化仪的操作流程

（3）掌握亲和层析纯化蛋白质的方法

实验项目5：原子吸收测定食品中微量元素锌

1.教学内容：

（1）待测样品准备

（2）标准曲线及待测液准备：

（3）空心阴极灯和原子吸收光谱仪仪器结构和操作流程的熟悉

（4）样品的测定

（5）锌含量的定量计算处理

2.教学目标：

（1） 了解原子吸收光谱仪的构成

（2） 学习原子吸收光谱仪的使用方法

（3） 熟悉原子吸收光谱法测定食品中锌元素的测定方法及过程

实验项目6：气相色谱法测定有机磷农药残留

- 教学内容：

（1）蔬菜有机磷农药的提取和富集

（2）用毛细管色谱柱，火焰光度检测器测定有机磷农药

（3）农药残留量的含量计算

2.教学目标

（1） 了解气相色谱法测定农药残留的基本过程

（2） 熟悉气相色谱仪的定量方法

（3）熟悉农药残留测定的方法和流程

四、考核方式及要求

考核方式：平时成绩占70%（包括实验报告占50%，到课率和实验预习情况20%，实验操作技能30%），理论考试占30%。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 1.1 仪器分析概述 1.2 现代生物学仪器的发展概况 1.3.生化仪器分析技术学习方法 | 3 |
| 第二章 光谱法导论 | 2.1 光的电磁辐射性质 2.2 光与物质的作用 2.3 光学分析法的分类 2.4 光谱法仪器 | 3 |
| 第三章 紫外-可见分光光度法 | 3.1. 紫外—可见分光光度法基础 3.2. 光的吸收定律 3.3. 紫外—可见分光光度计 3.4. 定性与定量分析 3.5. 显色反应条件和测量条件的选择 3.6. 紫外—可见分光光度计的使用和维护 3.7. 紫外—可见分光光度法在生物学检验上的应用 | 3 |
| 第四章 红外吸收光谱法 | 4.1. 红外吸收光谱法的基本原理 4.2. 基团频率和特征吸收峰 4.3. 红外光谱仪 4.4. 红外光谱法的应用 | 3 |
| 第五章 荧光光谱法 | 5.1 基本原理 5.2 荧光光谱仪 5.3 荧光分析法在生物学中的应用 | 3 |
| 第六章 原子光谱法 | 6.1. 原子吸收分光光度法概述 6.2. 原子吸收分析原理 6.3.原子吸收分光光度计 6.4. 定量分析方法和测定条件的选择 6.5. 原子发射分光光度法 6.6. 原子光谱分光光度法的应用 | 3 |
| 第七章 电位分析法 第八章 色谱法导论 | 7.1. 电位分析法的基本原理 7.2. 直接电位法 7.3. 电位滴定法 8.1.色谱分析法概述 | 3 |
| 第八章 色谱法导论 第九章 气相色谱分析 | 8.2 色谱基本理论 9.1 气相色谱仪 9.2 气相色谱固定相 | 3 |
| 第九章气相色谱分析 | 9.3 气相色谱操作条件的选择 9.4 气相色谱定性方法 9.5 气相色谱定量分析方法 | 3 |
| 第十章 高效液相色谱法 | 10.1 高效液相色谱法概述 10.2 高效液相色谱仪 10.3 高效液相色谱的类型及选择 | 3 |
| 第十章 高效液相色谱法 | 10.4 高效液相色谱实验技术 10.5 定性定量分析 10.6 制备和分析液相色谱的应用 | 3 |
| 第十一章 质谱法 | 11.1 质谱仪的原理 11.2 色谱—质谱联用技术的应用 11.3 生物质谱的应用 | 3 |
| 实验 | 12.1分光光度计 | 6 |
|  | 12.2电化学仪器 | 3 |
|  | 12.3 色谱仪器 | 9 |
| 总 计 |  | 54 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.4 | 第一章 | 第一章绪论第二章生物样品分析前处理技术 | 3 | 课程总结报告 |  |
| 2-6 |  | 第二章-第六章 | 光谱分析原理仪器结构分析及其应用实验项目1：紫外可见分光光度计测定蛋白质去折叠实验项目5：原子吸收测定食品中微量元素锌 | 16 | 课程总结报告 |  |
| 7 |  | 第七章 | 电位分析原理仪器结构分析及其应用 | 3 | 课程总结报告 |  |
| 8-16 |  | 第八章-第十一章 | 色谱和色质联用仪分析原理仪器结构分析及其应用 实验项目2：色谱柱性能的考察和色谱峰的定性鉴定实验项目3：高效液相色谱法测定果奶中安赛蜜含量实验项目4：FPLC-亲和层析纯化蛋白质实验项目6：气相色谱法测定有机磷农药残留 | 27 | 课程总结报告 |  |
| 17 |  | 讨论 |  | 2 |  |  |

六、教材及参考书目

参考书目：

1 .《生物物理学》，庞小峰主编，电子科技大学出版社，出版时间： 2013-04

2. 《仪器分析》，朱明华，胡坪编，高等教育出版社，出版时间： 2008-06-01

3. 《仪器分析》，陈浩主编，科学出版社，普通高等教育“十二五”规划教材，出版时间2016-01-01

七、教学方法

1．讨论法

2．案例教学法

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 光谱基本知识 | 课程报告 |
| 课程目标2 | 电化学基本知识 | 课程报告 |
| 课程目标3 | 色谱基本知识 | 课程报告 |
| 课程目标4 | 质谱分析的基本原理 | 课程报告 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：30%，期中考试：20%，期末考试50%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20% | 20% | 20% | 分目标达成度={0.3ｘ平时分目标成绩+0.2ｘ期中分目标成绩+0.5ｘ期末分目标成绩}/分目标总分 |
| 课程目标2 | 60% | 60% | 60% |  |
| 课程目标3 | 20% | 20% | 20% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，完全能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，基本能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，基本能够选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，不能够选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 |
| 课程 目标2 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，完全能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 通过对仪器分析中各种仪器原理的学习，依据实验方案，能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 基本能够正确选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 基本能够选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 | 不能够选用先进的技术手段或试验仪器设备，进行试验研究，并进行数据分析和结果讨论。 |
| 课程 目标3 | 积极参加上课讨论，了解当今世界各类分析仪器、分析方法及发展趋势，为今后工作及更深一步地学校作必要的铺垫。通过信息综合，各种复杂问题的实验结论，并对其合理性和有效性进行综合分析。 | 积极参加上课讨论，了解当今世界各类分析仪器、分析方法及发展趋势，为今后工作及更深一步地学校作必要的铺垫。通过信息综合，并对其合理性和有效性进行综合分析。 | 参加上课讨论，了解当今世界各类分析仪器、分析方法及发展趋势，为今后工作及更深一步地学校作必要的铺垫。通过信息综合并对其合理性和有效性进行综合分析。 | 参加上课讨论，基本了解当今世界各类分析仪器、分析方法及发展趋势，为今后工作及更深一步地学校作必要的铺垫。基本能对其合理性和有效性进行综合分析。 | 不积极参加上课讨论，对当今世界各类分析仪器、分析方法及发展趋势了解不全面，不能为今后工作及更深一步地学校作必要的铺垫。并对其合理性和有效性进行综合分析。 |