《同位素示踪学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Isotopes Trace Technology | 课程代码 | YXBG0012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 跨专业选修课程 | 授课对象 | 临床“5+3”、临床“5+3”儿科、临床医学、儿科学、法医学、口腔医学、医学影像、护理学、医学检验技术、放射医学、预防医学、生物制药、药学、中药学、生物技术、食品质量与安全、生物信息、生命科学“巴斯德英才” |
| 学 分 | 2 | 学 时 | 36 |
| 主讲教师 | 崔凤梅、周新文、岳凌 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 同位素示踪学自编讲义（苏州大学） |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

作为医学专业的一门专业基础课程，本课程旨在帮助学生对医用同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能有个全面的框架性了解。要求学生能够掌握辐射、辐射基本物理量、同位素示踪技术等常用术语和相关概念，掌握医用同位素示踪技术的原理，熟悉医用同位素示踪技术的设计方法，掌握几种常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素等，为进一步学习和掌握医学基础和临床的相关知识打下基础，培养适应我国医药卫生事业发展需要的，具有初步基础知识以及终身学习能力和良好职业素质的医学人才。

（二）课程目标：

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）（五号宋体）

课程目标1：

注重培养学生的理解能力,使学生能从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。掌握同位素示踪技术的常用术语和相关概念，掌握医用同位素示踪技术的概念、原理、特点以及同位素示踪实验设计的基本要求。掌握核辐射测量的一般原理，特别是γ闪烁测量技术和液体闪烁测量技术的原理及特点。

课程目标2：

掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 | 第一章至第四章内容 | 掌握同位素示踪技术的常用术语和相关概念，掌握医用同位素示踪技术的概念、原理、特点以及同位素示踪实验设计的基本要求。掌握核辐射测量的一般原理，特别是γ闪烁测量技术和液体闪烁测量技术的原理及特点。 |
| 课程目标2 | 掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 | 第五章至第九章内容 | 掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素等。 |

三、教学内容

第一章  概论

1. 教学目标：

掌握辐射、原子核衰变、辐射基本物理量、放射生物学效应等常用术语和相关概念。

2. 教学重难点：

辐射、原子核衰变、辐射基本物理量、放射生物学效应等常用术语。

3. 教学内容：

一、辐射的种类

二、原子核衰变

三、辐射基本物理量

四、放射生物学效应

4. 教学方法：

（1）讲授法：辐射、原子核衰变、辐射基本物理量、放射生物学效应等。

（2）演示法：应用图片举例电离辐射的来源等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）一些术语：辐射、核素、放射性核素、同位素、α衰变、β衰变、γ衰变、放射性活度、放射性比活度、半衰期、吸收剂量、有效剂量等。

（2）确定性效应、随机性效应。

第二章  同位素示踪技术的原理和方法

1. 教学目标：

掌握同位素示踪技术的相关概念和基本原理，掌握医用同位素示踪实验设计的基本要求和医用同位素示踪技术的特点。

2. 教学重难点：

医用同位素示踪技术的原理，医用同位素示踪实验设计的基本要求和医用同位素示踪技术的特点。

3. 教学内容：

第一节 同位素示踪技术概述

一、示踪

二、示踪剂

三、同位素示踪技术

第二节 同位素示踪技术的原理

一、同位素示踪技术的原理

二、医用同位素示踪技术的原理

第三节 同位素示踪技术

一、同位素示踪技术的类型

二、同位素示踪实验设计

三、同位素示踪技术的特点

四、同位素示踪实验的防护

五、同位素示踪技术的应用

4. 教学方法：

（1）讲授法：医用同位素示踪技术的原理，医用同位素示踪实验设计的基本要求等。

（2）演示法：应用图片和视频举例同位素示踪技术的应用等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）一些术语：同位素示踪技术、核素标记化合物（标记化合物）、同位素标记化合物、

非同位素标记化合物、离体示踪技术、体内示踪技术。

（2）同位素示踪技术的原理；医用放射性核素示踪技术的原理和特点。

（3）同位素示踪实验设计的基本要求。

第三章  同位素示踪的标记技术

1. 教学目标：

掌握放射性核素标记化合物的一些概念，几种常用放射性核素标记化合物标记法的原理，几种常用蛋白质和多肽的放射性碘标记法的原理。

2. 教学重难点：

常用放射性核素标记化合物标记法的原理，常用蛋白质和多肽的放射性碘标记法的原理。

3. 教学内容：

一、概述

二、放射性核素标记的基本方法

三、蛋白质和多肽的放射性碘标记法

四、核苷和核苷酸的放射性标记

五、放射性标记化合物的质量控制

4. 教学方法：

（1）讲授法：常用放射性核素标记化合物标记法的原理，常用蛋白质和多肽的放射性碘标记法的原理等。

（2）演示法：应用图片和文献举例常用标记核素等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）一些术语：定位标记、均匀标记、全标记、双标记或多标记。

（2）化学合成标记法、同位素交换标记法、生物合成标记法的概念和原理。

（3）氯胺-T法、乳过氧化物酶法、固相氧化剂法、联接标记法的概念和原理。

第四章  同位素示踪的测量技术

1. 教学目标：

掌握放射性测量的类型，核辐射测量的一般原理和常用的探测器的类型；γ闪烁测量技术的原理，液体闪烁测量技术的原理和特点，淬灭的类型及其校正方法。

2. 教学重难点：

核辐射测量的一般原理，γ闪烁测量技术的原理，液体闪烁测量技术的原理和特点。

3. 教学内容：

第一节 放射性测量技术

一、放射性样品测量概述

二、辐射探测仪器的测量原理

三、放射性样品的测量技术

四、放射性测量的误差

第二节 固体闪烁测量技术

一、固体闪烁计数器

二、固体闪烁测量技术

第三节 液体闪烁测量技术

一、液体闪烁测量技术的原理

二、液体闪烁测量的方法

三、液体闪烁测量技术的影响因素

四、液体闪烁测量技术的特点

4. 教学方法：

讲授法：核辐射测量的一般原理，液体闪烁测量技术的原理等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）放射性测量的类型；核辐射测量的一般原理。

（2）γ闪烁测量技术的原理。

（3）液体闪烁测量技术的原理和特点；淬灭的类型及其校正方法。

第五章  细胞示踪学

1. 教学目标：

了解细胞的生物学特性，并根据细胞的特征，掌握细胞的放射性标记原理与方法。能够利用标记的细胞，进行各种细胞群体的增殖、分化、侵袭、转移、凋亡、衰老、细胞的代谢等规律的研究。

2. 教学重难点：

重点讲授如何利用细胞的组成成份来标记目标细胞。难点：标记细胞放射性核素的选择以及追踪技术策略。

3. 教学内容：

一、细胞研究的生理特征与核素标记

二、标记细胞的放射性核素的选择与技术

三、细胞的示踪方法

四、细胞示踪的应用

4. 教学方法：

讲授法：细胞的放射性标记原理与方法等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）细胞示踪技术的原理。

（2）细胞示踪技术的特点。

第六章  放射自显影术

1. 教学目标：

掌握感光材料的种类和选择，熟悉曝光条件和曝光量的选择，了解放射自显影术的类型，掌握放射自显影术的原理、特点和影响因素。

2. 教学重难点：

放射自显影术的原理、特点和影响因素。

3. 教学内容：

一、概述

二、放射自显影术的原理

三、放射自显影术的方法

四、放射自显影术的类型

五、放射自显影术的影响因素

六、放射自显影术的特点

七、放射自显影术的应用

4. 教学方法：

（1）讲授法：放射自显影术的原理、特点和影响因素等。

（2）演示法：应用图片举例放射自显影术的应用等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）一些概念：放射自显影术、感光材料、原子核乳胶、液体核乳胶、放射自显影术的曝光。

（2）放射自显影术的原理、特点和影响因素。

第七章  放射体外分析

1. 教学目标：

掌握放射免疫分析和免疫放射分析的原理及特点；受体和配体结合的特点，受体的放射性配体结合分析的原理。

2. 教学重难点：

放射免疫分析、免疫放射分析，以及受体的放射性配体结合分析的原理。

3. 教学内容：

第一节  放射免疫分析

一、概述

二、放射体外分析

三、放射免疫分析的原理

四、放射免疫分析的基本方法

五、放射免疫分析的质量控制

六、放射免疫分析的特点

七、放射免疫分析的应用

第二节  免疫放射分析

一、免疫放射分析的原理

二、免疫放射分析的基本方法

三、免疫放射分析的特点

四、免疫放射分析的应用

第三节  受体的放射性配体结合分析

一、概述

二、受体的放射性配体结合分析的原理

三、简单单位点系统

四、受体的放射性配体结合分析的方法

五、受体的放射性配体结合分析的应用

4. 教学方法：

（1）讲授法：放射免疫分析、免疫放射分析，以及受体的放射性配体结合分析的原理等。

（2）演示法：应用图片和文献举例上述3种技术的应用。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）放射免疫分析和免疫放射分析的原理及特点。

（2）受体和配体结合的特点；受体的放射性配体结合分析的原理。

第八章  核酸标记与示踪技术

1. 教学目标：

掌握放射性核酸探针制备的原理与制备的方法。了解其它生物大分子制备的技术。

2. 教学重难点：

重点讲授DNA、RNA探针的制备原理与方法。难点DNA、RNA探针制备过程中，其应该注意的关键点。

3. 教学内容：

一、随机引物法的原理与方法

二、切口平移法原理与方法

三、RNA探针标记原理与方法

四、化学法全程标记原理与方法

五、末端标记法原理与方法

六、基于PCR的原理的测序原理、方法与应用

4. 教学方法：

讲授法：DNA、RNA探针的制备原理等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）一些概念：核酸探针、核酸标记。

（2）随机引物法、切口平移法、RNA探针标记和末端标记法的原理

第九章  核酸分子杂交

1. 教学目标：

掌握分子杂交的原理、方法以及在医学与生命科学中的应用

2. 教学重难点：

重点讲授核酸分子杂交的原理和杂交的方法。难点：融解温度的意义、杂交条件的选择与注意事项。

3. 教学内容：

一、核酸杂交的原理

二、杂交的条件与参数

三、核酸分子杂交方法

四、核酸杂交的应用

4. 教学方法：

讲授法：核酸分子杂交的原理和杂交的方法等。

5. 教学评价：

回答下列问题：

（1）核酸分子杂交的原理。

（2）核酸分子杂交的类型。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 概论 | 3 |
| 第二章 | 同位素示踪技术的原理和方法 | 6 |
| 第三章 | 同位素示踪的标记技术 | 3 |
| 第四章 | 同位素示踪的测量技术 | 3 |
| 第五章 | 细胞示踪学 | 3 |
| 第六章 | 放射自显影术 | 3 |
| 第七章 | 放射体外分析 | 9 |
| 第八章 | 核酸标记与示踪技术 | 3 |
| 第九章 | 核酸分子杂交 | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章 概论 | 一、辐射的种类 二、原子核衰变 三、辐射基本物理量 四、放射生物学效应 | 3 | 掌握相关概念 |  |
| 2-3 |  | 第二章 同位素示踪技术的原理和方法 | 第一节 同位素示踪技术概述 一、示踪 二、示踪剂 三、同位素示踪技术 第二节 同位素示踪技术的原理 一、同位素示踪技术的原理 二、医用同位素示踪技术的原理 第三节 同位素示踪技术 一、同位素示踪技术的类型 二、同位素示踪实验设计 三、同位素示踪技术的特点 四、同位素示踪实验的防护 五、同位素示踪技术的应用 | 6 | 掌握相关概念、原理、特点和实验设计的基本要求 |  |
| 4 |  | 第三章 同位素示踪的标记技术 | 一、概述 二、放射性核素标记的基本方法 三、蛋白质和多肽的放射性碘标记法 四、核苷和核苷酸的放射性标记 五、放射性标记化合物的质量控制 | 3 | 掌握相关概念和原理 |  |
| 5 |  | 第四章 同位素示踪的测量技术 | 第一节 放射性测量技术 一、放射性样品测量概述 二、辐射探测仪器的测量原理 三、放射性样品的测量技术 四、放射性测量的误差 第二节 固体闪烁测量技术 一、固体闪烁计数器 二、固体闪烁测量技术 第三节 液体闪烁测量技术 一、液体闪烁测量技术的原理 二、液体闪烁测量的方法 三、液体闪烁测量技术的影响因素 四、液体闪烁测量技术的特点 | 3 | 掌握核辐射测量，γ闪烁测量技术和液体闪烁测量技术的原理和特点 |  |
| 6 |  | 第五章 细胞示踪学 | 一、细胞研究的生理特征与核素标记 二、标记细胞的放射性核素的选择与技术 三、细胞的示踪方法 四、细胞示踪的应用 | 3 | 掌握细胞示踪技术的原理和特点 |  |
| 7 |  | 第六章 放射自显影术 | 一、概述 二、放射自显影术的原理 三、放射自显影术的方法 四、放射自显影术的类型 五、放射自显影术的影响因素 六、放射自显影术的特点 七、放射自显影术的应用 | 3 | 掌握放射自显影术的原理、特点和影响因素 |  |
| 8-10 |  | 第七章 放射体外分析 | 第一节 放射免疫分析 一、概述 二、放射体外分析 三、放射免疫分析的原理 四、放射免疫分析的基本方法 五、放射免疫分析的质量控制 六、放射免疫分析的特点 七、放射免疫分析的应用 第二节 免疫放射分析 一、免疫放射分析的原理 二、免疫放射分析的基本方法 三、免疫放射分析的特点 四、免疫放射分析的应用 第三节 受体的放射性配体结合分析 一、概述 二、受体的放射性配体结合分析的原理 三、简单单位点系统 四、受体的放射性配体结合分析的方法 五、受体的放射性配体结合分析的应用 | 9 | 掌握常用放射体外分析的原理和特点 |  |
| 11 |  | 第八章 核酸标记与示踪技术 | 一、随机引物法的原理与方法 二、切口平移法原理与方法 三、RNA探针标记原理与方法 四、化学法全程标记原理与方法 五、末端标记法原理与方法 六、基于PCR的原理的测序原理、方法与应用 | 3 | 掌握常用放射性核素标记核酸探针的原理 |  |
| 12 |  | 第九章 核酸分子杂交 | 一、核酸杂交的原理 二、杂交的条件与参数 三、核酸分子杂交方法 四、核酸杂交的应用 | 3 | 掌握核酸分子杂交的原理和类型 |  |

六、教材及参考书目

同位素示踪学自编讲义

七、教学方法

1．讲授法：如放射免疫分析和免疫放射分析的概念、原理、基本方法和特点等。

2. 演示法：如应用图片和文献举例放射免疫分析的应用。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 概念、论述题、讨论题 | 平时作业和期末开卷考试 |
| 课程目标2 | 概念、论述题、讨论题 | 平时作业和期末开卷考试 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：40%，作业；

期末考试：60%，开卷考试。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20% | 0 | 20% | 课程目标1达成度=（0.2ｘ平时目标1成绩+ 0.2ｘ期末目标1成绩）/目标1总分； 课程目标2达成度=（0.2ｘ平时目标2成绩+ 0.4ｘ期末目标2成绩）/目标2总分。 |
| 课程目标2 | 20% | 0 | 40% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 能全面、深入地从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 | 能良好地从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 | 能较好地从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 | 基本能从整体角度掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 | 不能很好地掌握同位素示踪技术的基本概念、基本知识和基本技能。 |
| 课程 目标2 | 能全面、深入地掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 | 能良好地掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 | 能较好地掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 | 基本能掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 | 不能很好地掌握常用的医用放射性核素示踪技术的原理，熟悉医用放射性核素示踪实验的操作、数据处理、特点和影响因素。 |