《医学影像设备学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Equipments of Medical Imaging | 课程代码 | MEIM1041 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 医学影像学 |
| 学 分 | 2.5 | 学 时 | 54（42理论+12实践） |
| 主讲教师 | 影像技术与设备学教研室教师 | 修订日期 | 2021.11 |
| 指定教材 | 医学影像设备学（第4版） 韩丰谈主编 人民卫生出版社 2016年 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

医学影设备学是医学影像专业学生的一门重要专业课程，医学影像设备是影像产生的源泉。1985年伦琴发现X线以后不久，医学影像用于临床检查诊断疾病，形成了影像医学学科。50年代到60年代超声成像和γ闪烁成像检查技术开始应用，70、80年代相继发明了CT(计算机体层扫描)、DSA(数字减影血管造影)、MRI(磁共振成像)和ECT(发射体层成像)等新影像设备，这样就形成了以影像为基础的医学影像学科。学习医学影像的前提，应了解各种成像设备的基本原理、成像方法和设备性能。学生在完成本课程的学习后，使学生对本专业有一个较完整的概念；掌握各种普通X线机、胃肠机、数字化X线机、CT、MRI、DSA、USG等影像检查设备的结构、组成及工作原理；掌握PACS&RIS网络的构成与应用，为今后从事影像专业工作，影像设备新技术的开展及研发奠定坚实的基础。

（二）课程目标：

课程目标1：

  - 了解各类影像设备仪器的发展简史；

  - 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；

  - 掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。

课程目标2：

- 了解X线设备的基本成像原理，掌握主要部件的结构原理与特性；

- 掌握X线机的工作特点和成像特点，了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段；

课程目标3：

3．1 了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；

3．2 了解CT图像产生的基本原理及特点；

3．3 掌握CT图像的质量控制依据。

课程目标4：

- 了解磁共振基本结构；

- 了解磁共振的基本成像原理；

- 了解MRI的成像序列与质量控制的方法。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系；

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表；

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 第一章 第一节 概述 | 了解各类影像设备仪器的发展简史。 |
|  | 1.2 | 第一章 第二节 发展历程 | 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势。 |
|  | 1.3 | 第一章 第三节 各种医学影像设备的应用特点 | 掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 |
| 课程目标2 | 2.1 | 第二章 X线发生装置 | 了解X线设备的基本成像原理，掌握主要部件的结构原理与特性。 |
|  | 2.2 | 第三张 诊断X线机 第四章 数字X线设备 | 掌握X线机的工作特点和成像特点；了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 |
| 课程目标3 | 3.1 | 第五章 | 了解CT机的内部结构、各代CT机的区别。 |
|  | 3.2 | 第五章 | 了解CT图像产生的基本原理及特点。 |
|  | 3.3 | 第五章 | 掌握CT图像质量控制依据。 |
| 课程目标4 | 4.1 | 第六章 | 了解磁共振基本结构。 |
|  | 4.2 | 第六章 | 了解磁共振的基本成像原理。 |
|  | 4.3 | 第六章 | 了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 |

三、教学内容

理论部分

第一章 总  论

1.教学目标

- 掌握X线的发现、X线产生的原理、CT的发明、磁共振现象的发现；

- 掌握各种成像设备的成像特点及临床应用；

- 了解其它成像设备的应用及影像治疗设备的发展应用；

- 了解PACS系统的作用与发展。

2.教学重难点

X线产生的原理

3.教学内容

- 影像设备的分类；

- X线的发现与X线机设备的发展及临床应用；

- CT的发明与CT设备的发展及临床应用；

- 磁共振现象的发现与磁共振设备的发展及临床应用；

- 核医学成像设备的发展及应用；

- 超声成像的发展及应用；

- 红外成像及激光内镜成像等设备的成像特点及临床应用；

- 立体定向放射外科治疗设备等影像治疗设备的发展应用；

- PACS系统的发展及应用。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值。

5.教学评价

- 阐述各种成像设备的特点及临床应用；

- 阐述影像设备的分类。

第二章 X线发生装置

1.教学目标

- 掌握X线产生的必要条件、X线的质和量；掌握X线发生装置的基本组成；

- 熟悉固定阳极X线球管的结构及工作特点；熟悉旋转阳极X线球管的结构及工作特点；

- 了解特殊X线球管的结构及工作特点；熟悉X线球管的阳极特性曲线；熟悉X线球管的灯丝发射特性曲线；熟悉空间电荷效应及其空间电荷补偿；熟悉X线管的热容量等特性参数；熟悉X线管套的结构与作用；

- 熟悉高压发生器的基本组成及作用；熟悉高压变压器的结构及工作特点；熟悉灯丝变压器的结构及工作特点；熟悉高压电缆、高压交换闸的结构及作用；

- 熟悉控制台的作用及基本组成电路；了解控制台各单元电路的基本结构及工作原理。

2.教学重难点

- X线球管的结构及工作特点；

- X线球管的阳极特性曲线。

3.教学内容

- 复习X线产生的必要条件、X线的质和量；

- X线发生装置的基本组成；X线管焦点的含义及意义；X线管的热容量等特性参数；

- 旋转阳极X线球管的结构及工作特点；固定阳极X线球管的结构及工作特点；特殊X线球管的结构及工作特点；X线管套的结构与作用；

- X线球管的阳极特性曲线；X线球管的灯丝发射特性曲线；空间电荷效应及空间电荷补偿；灯丝变压器的结构及工作特点；X线管容量保护电路，旋转阳极电路；

- 高压发生器的基本组成及作用；高压变压器的结构及工作特点；高压电缆、高压交换闸的结构及作用；电源电路、管电压和调整控制电路，限时电路；高压整流电路，管电流调整和控制电路；

- 控制台的作用及基本组成电路；操作控制电路，自动曝光控制电路。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值。

5.教学评价

- 思考并回答X线球管的结构及其作用。

- 阐述X线产生比必要条件。

第三章 诊断X线机

1.教学目标

- 了解X线机的发展史及现状；

- 掌握医用诊断X线机的基本组成，简易X线机电路图及其工作原理；

- 熟悉X线机的分类，各类X线机的特点；

- 熟悉中高频X线机的电路特点、应用优势；

- 熟悉直流逆变器的工作原理；

- 掌握影像增强器的结构及工作原理；

- 熟悉医用X线电视系统（X-TV）的基本结构及工作原理；

- 了解电视基础知识；

- 熟悉X线机电路的分析方法；

- 了解现代X线机发展趋势。

2.教学重难点

- 医用诊断X线机的基本组成，简易X线机电路图及其工作原理；

- 影像增强器的结构及工作原理。

3.教学内容

- X线机发展史；

- X线机基本组成结构；

- 透视X线机；

- 胃肠X线机；

- 普通摄影用X线机；

- 胸部摄影用X线机；

- 其它专用X线机；

- 简易X线机结构及电路分析；

- 工频机的局限；

- 中高频X线机的工作原理及电路特点；

- 直流逆变器的工作原理；

- 荧光屏透视局限；

- 影像增强器的结构及工作原理；

- X线电视系统（X-TV）的基本结构及工作原理；

- 电视基础知识；摄像机的分类及工作原理；中心控制器、监视器等工作原理；

- 现代X线机的发展趋势。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值；

- 演示法：模拟X线机工作流程及特点。

5.教学评价

- 思考并回答医用诊断X线机的基本组成，简易X线机电路图及其工作原理；

- 阐述影像增强器的结构及工作原理。

第四章 数字X线成像设备与PACS系统

1.教学目标

- 掌握CR成像设备原理与结构；

- 掌握DDR成像设备原理与结构；

- 熟悉DSA成像设备原理与结构；

- 熟悉CR与DR的区别；

- 熟悉数字图像的特点；

- 熟悉数字图像的后处理；

- 熟悉数字化图像的优势；

- 了解PACS的构成、作用及发展现状。

2.教学重难点

- CR成像设备原理与结构；

- DDR成像设备原理与结构。

3.教学内容

- 什么是数字化、数字图像；

- 数字图像的特点及数字化的优势；

- IP板的结构及成像理；

- CR激光扫描仪的组成及工作原理；

- CR的图像的特点及后处理；

- FPD (平板探测器)分类、结构及工作原理；

- DR的图像的特点及后处理；

- CR与DR各方面的比较；

- 数字图像几个重要参数；

- 数字化X线成像特点；

- DSA成像设备原理与结构；

- 数字图像与传统屏-片比较；

- 激光相机等成像辅助装置；

- DICOM标准与PACS(图像存储与传输系统)的组成；

- PACS及远程放射学的发展与现状。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值；

- 演示法：模拟数字X线设备工作流程及特点。

5.教学评价

- 思考并回答CR与DR各方面的区别与优缺点；

- 简述CR成像设备原理与结构构成。

第五章 X线计算机体层成像设备

1.教学目标

- 熟悉CT机的发明、发展及分代；

- 掌握CT的成像原理及图像特点；

- 掌握CT机的基本组成与结构；

- 熟悉CT球管结构及性能要求；

- 熟悉CT探测器种类及工作原理；

- 熟悉阵列处理器的作用及工作特点；

- 熟悉CT机主要性能参数；

- 熟悉螺旋CT结构与组成与特点；

- 了解多排CT的结构与临床应用；

- 了解CT机的发展与未来。

2.教学重难点

- CT的成像原理及图像特点；

- 掌握CT机的基本组成与结构。

3.教学内容

- CT发明；

- CT机发展史及分代；

- CT图像的特点；

- CT成像原理；

- CT系统的基本组成；

- CT球管的特点及性能参数；

- 探测器种类及工作原理；

- 图像重建系统；

- 中央控制系统；

- 什么是螺旋；

- 螺旋CT的结构特点；

- 螺旋CT的性能参数；

- 多排CT的结构与临床应用；

- CT机的发展与未来。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值；

- 演示法：模拟CT设备工作流程及特点。

5.教学评价

- 简述CT机的基本组成与结构；

- 思考并回答CT的成像原理及图像特点。

第六章 磁共振成像设备

1.教学目标

- 熟悉磁共振现象的发现及MRI的发展史；

- 掌握磁共振成像的原理；

- 掌握磁体的类型及优缺点；

- 熟悉梯度磁场的类型和作用；

- 熟悉射频系统的组成及作用、射频屏蔽的意义、射频屏蔽的重要性；

- 了解梯度磁场的技术参数；

- 熟悉磁共振成像质量的控制参数、信噪比及影响因素，空间分辨率及影响因素和对比度及对比度噪声比；

- 熟悉磁共振成像序列及图像特点；

- 了解fMRI等新技术的发展应用。

2.教学重难点

- 磁共振成像的原理；

- 磁共振成像质量的控制参数、信噪比及影响因素，空间分辨率及影响因素和对比度及对比度噪声比。

3.教学内容

- 磁共振的发展简史；

- MRI图象特点及临床应用；

- 核磁共振现象；

- 驰豫、自由感应衰减信号；

- MR信号的空间定位；

- MR成像的序列技术；

- 磁共振成像质量的控制参数、信噪比及影响因素；

- 主磁体的类型、技术参数及应用特点；

- 梯度磁场的类型、技术参数及作用；

- 射频系统的组成及作用；

- 磁共振的图像重建；

- 射频屏蔽的意义、射频屏蔽的重要性；

- 磁共振成像设备的发展现状及趋势。

4.教学方法

- 讲授法：相关概念及理论框架；

- 案例分析法：结合实际案例，分析理解不同检查方法在临床上的应用价值。

- 演示法：模拟MR设备工作流程及特点。

5.教学评价

- 简述磁共振成像的原理，构造组成及特点；

- 举例说明磁体的类型及优缺点。

实验部分

实验 参观医疗设备生产企业

1.教学目标

（1）熟悉DR、CT、MRI设备的内部结构

（2）了解DR、CT、MRI的设备调试

（3）了解医学影像设备的最新动态

2.教学重难点：无

3.教学内容

（1）参观DR、CT、MRI生产车间

（2）参观DR、CT、MRI调试组织车间

（3）研发科学家介绍医学影像设备最新前沿

4.教学方法 ：参观、讲解

5.教学评价：无

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 理论学时 | 实践学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 总 论 | 2 | 2 |
| 第二章 | X线发生装置 | 2 |  |
| 第三章 | 诊断X线机 | 2 |  |
| 第四章 | 数字X线成像设备 | 4 |  |
| 第五章 | X线计算机体层成像设备 | 2 |  |
| 第六章 | 磁共振成像设备 | 4 |  |
| 第七章 | 超声成像设备 | 1 |  |
| 第八章 | 核医学成像设备 | 1 |  |
| 第九章 | 图像存储与传输系统 | 2 |  |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章概论 | 概述、发展历程、各种医学影像设备的应用特点 | 2 | 题库选题 |  |
| 2 |  | 第二章X线发生装置 | X线管、高压发生器、控制台 | 2 | 题库选题 |  |
| 3 |  | 第三章诊断X线机 | 概述、工频X线机、高频X线机、医用X线电视系统 | 2 | 题库选题 |  |
| 4-5 |  | 第四章数字X线设备 | 概述、计算机X线摄影设备、数字X线摄影设备、数字减影血管造影设备 | 4 | 题库选题 |  |
| 6 |  | 第五章X线计算机体层成像设备 | 概述、成像系统、螺旋CT、CT设备的质量保证 | 2 | 题库选题 |  |
| 7-8 |  | 第六章磁共振成像设备 | 概述、主磁体系统、梯度磁场系统、射频系统、计算机系统、MRI设备质量保证 | 4 | 题库选题 |  |
| 9 |  | 第七章超声成像设备 | 概述、B超基本结构与工作原理、超声多普勒成像、超声成像新技术 | 1 | 题库选题 |  |
| 9 |  | 第八章核医学成像设备 | 概述、核医学成像设备的基本部件、SPECT、PET、双模式分子影像技术和设备 | 1 | 题库选题 |  |
| 10 |  | 第九章图像存储与传输系统 | 概述、数字图像和通信标准、应用 | 2 | 题库选题 |  |
| 11 |  | 实验 | 参观影像设备生产企业 | 2 |  |  |

六、教材及参考书目

1．医学影像设备学（第4版）2016年，韩丰谈主编 人民卫生出版社

2．《医学影像设备学》第3版 2013年，徐跃、梁碧玲主编，人民卫生出版社

七、教学方法

- 讲授法：通过讲授本课程的基本概念与基本原理，帮助学生了解并掌握X线球管、X线、CT、MRI等设备的构造、工作原理、性能，更好地维护影像设备的运行。

- 观摩法：组织学生现场观摩或视频观摩课堂教学过程。

- 实践活动法：在教学环节完成特定教学片断的“授课”，见习课可以开展PBL，CBL等教学方法，“以学生为中心”和“学生自主学习”，鼓励讨论式、研讨式教学，体现对学生综合素质与能力的培养 。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 各类影像设备仪器的发展简史，现代进展状况和发展趋势，仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点 | 回答问题、作业、试卷等 |
| 课程目标2 | X线设备的基本成像原理，掌握主要部件的结构原理与特性；X线机的工作特点和成像特点；DSA的减影原理，DSA对X线的要求及控制手段。 | 回答问题、作业、试卷等 |
| 课程目标3 | CT机的内部结构、各代CT机的区别； CT图像产生的基本原理及特点；CT图像的质量控制依据。 | 回答问题、作业、试卷等 |
| 课程目标4： | 磁共振基本结构；磁共振的基本成像原理；MRI的成像序列与质量控制的方法。 | 回答问题、作业、试卷等 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：20%，期中考评：20%，期末考试60%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 25% | 25% | 25% | 课程目标达成度={0.2ｘ平时目标成绩+0.2ｘ期中目标成绩+0.6ｘ期末目标成绩}/目标1总分。） |
| 课程目标2 | 25% | 25% | 25% |  |
| 课程目标3 | 25% | 25% | 25% |  |
| 课程目标4 | 25% | 25% | 25% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 能够全面了解各类影像设备仪器的发展简史； 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；全面掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 | 能够较好地了解各类影像设备仪器的发展简史； 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；较好地掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 | 能够基本了解各类影像设备仪器的发展简史； 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；基本掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 | 能够大部分了解各类影像设备仪器的发展简史； 熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；大部分掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 | 小部分或不了解各类影像设备仪器的发展简史； 小部分或不熟悉仪器的现代进展状况和发展趋势；小部分或不能掌握仪器的区别和特点，在诊断目的上的作用及优、缺点。 |
| 课程 目标2 | 能够全面了解X线设备的基本成像原理，全面掌握主要部件的结构原理与特性；全面掌握X线机的工作特点和成像特点，了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 | 能够较好地了解X线设备的基本成像原理，较好地掌握主要部件的结构原理与特性；较好地掌握X线机的工作特点和成像特点，了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 | 能够基本了解X线设备的基本成像原理，基本掌握主要部件的结构原理与特性；基本掌握X线机的工作特点和成像特点，了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 | 能够大部分了解X线设备的基本成像原理，大部分掌握主要部件的结构原理与特性；大部分掌握X线机的工作特点和成像特点，了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 | 小部分或不了解X线设备的基本成像原理，小部分或不能掌握主要部件的结构原理与特性；小部分或不能掌握X线机的工作特点和成像特点，小部分或不了解DSA的减影原理，了解DSA对X线的要求及控制手段。 |
| 课程 目标3 | 能够全面了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；全面了解CT图像产生的基本原理及特点；全面掌握CT图像的质量控制依据。 | 能够较好地了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；较好地了解CT图像产生的基本原理及特点；较好地掌握CT图像的质量控制依据。 | 能够基本了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；基本了解CT图像产生的基本原理及特点；基本掌握CT图像的质量控制依据。 | 能够大部分了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；大部分了解CT图像产生的基本原理及特点；大部分掌握CT图像的质量控制依据。 | 小部分或不了解CT机的内部结构、各代CT机的区别；小部分或不了解CT图像产生的基本原理及特点；小部分或不能掌握CT图像的质量控制依据。 |
| 课程 目标4 | 能够全面了解磁共振基本结构；全面了解磁共振的基本成像原理；全面了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 | 能够较好地了解磁共振基本结构；较好地了解磁共振的基本成像原理；较好地了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 | 能够基本了解磁共振基本结构；基本了解磁共振的基本成像原理；基本了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 | 能够大部分了解磁共振基本结构；大部分了解磁共振的基本成像原理；大部分了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 | 小部分或不了解磁共振基本结构；小部分或不了解磁共振的基本成像原理；小部分或不了解MRI的成像序列与质量控制的方法。 |