《中枢神经系统药物实验》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Central Nervous System Drug Experiments | 课程代码 | PHAR1161 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 药学 |
| 学 分 | 1.5 | 学 时 | 54 |
| 主讲教师 | 黄斌、徐海东、柯亨特、欧阳艺兰、孙雄华 | 修订日期 | 2023.07 |
| 指定教材 | 《整合药学实验》（自编） |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

（以三维目标即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的形式反映核心素养观念和内容，其中核心素养不仅关注学生“当下发展”，更关注学生“未来发展”所需要的正确价值观念、必备品格和关键能力，即把知识、技能和过程、方法提炼为能力，把情感态度、价值观提炼为品格）

坚持“立德树人”这一根本任务，围绕创新药物研发人才培养，采取目标为导向的教学理念（OBE），通过本课程实验的教学，使学生具有明确的创新药物研发思维，牢固掌握、研究解决药物研发过程的一般规律与基本知识，基本技能，具有较强的实际操作能力。同时，在实验过程中培养团队协作的能力，加强沟通交流，为以后学生更好地适应工作岗位打下良好的基础，在实际操作过程中不断强化药学正确的价值观念，成为一名具备创新药物研发思维和能力的创新型药学专业人才。

（二）课程目标：

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）

课程目标1：氯丙嗪的合成与结构表征

1．1 掌握氯丙嗪的合成原理和操作方法。

1．2掌握氯丙嗪合成产物中间产物和终产物的结构表征方法。

课程目标2：氯丙嗪的降温实验

2．1比较氯丙嗪和非甾体抗炎药（解热镇痛药）的体温调节作用及特点

课程目标3：氯丙嗪微球的制备和评价

3．1掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法。

3．2掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等的测定方法。

课程目标4：氯丙嗪的HPLC分析:系统适用性试验和含量测定

4．1掌握HPLC仪器的操作和使用。

4．2掌握HPLC系统适应性的考察方法，包括精密度、准确度等。

4．3掌握盐酸氯丙嗪的HPLC线性定量法的含量测定。

课程目标5：虚拟实验：水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例、抗抑郁药的药效学评价、生物药物的基因工程技术制备

5．1掌握学习记忆的常用实验方法水迷宫实验（Morris Water Maze）的原理、方法及实验结果的分析评价。

5．2掌握研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法：强迫游泳、悬尾法、学习无助法。

5．3掌握生物药物的体外表达与检测的基本操作过程及注意事项，包括核酸提取、PCR扩增、基因连接重组、转染和表达、检测等技术的操作

（要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对应各类专业认证标准，注意对毕业要求支撑程度强弱的描述，与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 氯丙嗪的合成与结构表征 | 完成整合药学中枢神经系统药物实验的所有课程，并取得≥60分的成绩 |
|  | 1.2 |  |  |
| 课程目标2 | 2.1 | 氯丙嗪的降温实验 |  |
| 课程目标3 | 3.1 | 氯丙嗪微球的制备和评价 |  |
|  | 3.2 |  |  |
| 课程目标4 | 4.1 | 氯丙嗪的HPLC分析:系统适用性试验和含量测定 |  |
|  | 4.2 |  |  |
|  | 4.3 |  |  |
| 课程目标5 | 5.1 | 虚拟实验：水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例、抗抑郁药的药效学评价、生物药物的基因工程技术制备 |  |
|  | 5.2 |  |  |
|  | 5.3 |  |  |

三、教学内容

第一章 氯丙嗪的合成与结构鉴定

1.教学目标

1.1掌握2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理，掌握亲核取代反应在2-氯吩噻嗪类中枢神经系统药物生产中的应用；

1.2掌握应用薄层色谱法监测合成反应中间体的方法；

1.3掌握重结晶的操作方法；

1.4掌握萃取的操作方法；

1.5掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。

2.教学重难点

2.1 2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理。

2.2 掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。

3.教学内容

3.1 2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理，亲核取代反应在2-氯吩噻嗪类中枢神经系统药物生产中的应用；

3.2 应用薄层色谱法监测合成反应中间体；

3.3 重结晶的操作方法；

3.4 萃取的操作方法；

3.5 应用核磁共振表征小分子化合物氯丙嗪。

4.教学方法

讲授与课堂演示

5.教学评价

实验操作规范程度、实验结果、实验报告。

第二章 氯丙嗪的降温实验

1.教学目标

通过实验观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药（解热镇痛药）的体温调节作用及特点

2.教学重难点

准确测量家兔体温

3.教学内容

3.1 实验目的：观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药（解热镇痛药）的体温调节作用及作用特点

3.2 实验原理：氯丙嗪抑制下丘脑体温调节中枢，使机体体温随环境温度变化而升降，氯丙嗪不仅降低发热体温，而且能降低正常体温；而解热镇痛药通过抑制内源性前列环素合成产生降温作用，只降低发热体温，不能降低正常。

3.3 实验材料：家兔、1%氯丙嗪溶液、复方氨林巴比妥注射液

3.4 实验方法

3.4.1 称重、测体温并记录

3.4.2 给药后给动物降温，分别不同时间点测体温并记录

3.5 实验结果表格

3.6 注意事项

3.7 思考题

根据实验结果说明氯丙嗪和复方氨林巴比妥的降温特点有何不同，为什么？

4.教学方法

课堂教学采用多媒体讲授、实验操作监督、讲解和实验操作示范的教学方式。

5.教学评价

根据实验报告评判教学效果

第三章 氯丙嗪微球的制备和评价

1.教学目标

掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法；掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等的测定方法。

2.教学重难点

教学重点：微球制备的方法。

教学难点：影响微球粒径的主要因素；药物释放透析袋的选择。

3.教学内容

采用交联固化法制备氯丙嗪微球，并对微球进行粒径、电位、药物释放、形貌表征。

4.教学方法

采用教师讲述、演示为主，结合在线课程视频指导。

5.教学评价

完成实验报告，内容包括粒径分布、Zeta电位、药物释放曲线及显微镜图片。

第四章 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（一）系统适用性试验

1.教学目标

1.1 掌握HPLC仪器的操作和使用

1.2 掌握HPLC系统适应性的考察方法

2.教学重难点

HPLC仪器的应用

3.教学内容

3.1 色谱条件

色谱柱：C18柱（5μm，4.6×250mm）；

流动相：A为0.1mol/L磷酸二氢钾（磷酸调节pH 3.0）；B为乙腈；

流速：1.0mL/min；

洗脱方式：以磷酸二氢钾-乙腈（60：40）比例等度洗脱15min；

检测波长：254nm；

进样量：20μL；

柱温：35℃。

3.2 流动相的配制

水相（A相）用0.45μm水系滤膜抽滤（色谱级纯有机相不需要过滤），然后超声脱气15分钟。

3.3系统适应性试验

供试品溶液：精密称定盐酸氯丙嗪原料药约5mg，置50mL量瓶中，加流动相适量，超声使其溶解，并稀释至刻度，摇匀配置成100μg/mL的盐酸氯丙嗪原料药溶液。用注射器取适量溶液滤膜过滤至干净的离心管中，用进样针吸取20μL进样。

以0.1mol/L磷酸二氢钾（磷酸调节pH 3.0）-乙腈（60:40）为流动相；检测波长为254nm；理论板数按氯丙嗪峰计算不低于3000，氯丙嗪峰与相邻杂质峰间的分离度应符合要求。

3.4精密度和准确度的考察

精密称取盐酸氯丙嗪标准品5mg，置50mL量瓶中，加超纯水适量，超声使其溶解，并稀释至刻度，摇匀配置成100μg/mL的溶液，作为对照品母液备用。用流动相按照比例1:1、1:4、1:0（流动相:母液）稀释对照品母液，配制成三个浓度对照品溶液（50、80、100μg/mL）。用注射器取适量溶液滤膜过滤至干净的离心管中，用进样针分别吸取20μL进样。连续进样3次，峰面积RSD应小于2%。

3.5 实验结果

| 系统适用性试验 | 结果 |
| --- | --- |
| 理论塔板数 | ≥3000 |
| 分离度 | ≥1.5 |
| 相对标准偏差 | ≤2% |
| 回收率 | 90%-110% |
| 供试品含量 | 外标法计算百分含量% |

4 注意事项

4.1 开始试验前保证所有样品和流动相均已过滤，以防止色谱柱阻塞。

4.2 流动相A的盐浓度较高，使用过程中切勿在有机相比例较高时突然换到流动相A，会造成液相色谱的管路堵塞或色谱柱堵塞。

4.3 在将泵头放入配制好的流动相A之前，保证A通路已用纯水置换，否则会出现2中问题。

5. 思考题

5.1如果实测的供试品含量偏低，可能的原因有哪些？为什么？

5.2 如果本实验中的乙腈比例调整到45%，请问目标化合物峰的保留时间如何变化？为什么？

5.3 如果本实验中的乙腈换成相同比例的甲醇，请问请问目标化合物峰的保留时间如何变化？为什么？

第五章 虚拟实验：水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例

1.教学目标

1.1 掌握学习记忆的常用实验方法水迷宫实验（Morris Water Maze）的原理、方法及实验结果的分析评价

1.2 了解抗阿尔茨海默病药物的药效学研究方法及作用机制；了解立体定位仪的使用

2.教学重难点

水迷宫实验的原理、方法及实验结果的分析评价

3.教学内容

http://mvl.suda.edu.cn，登陆个人账户观看视频“抗老年痴呆药物的药效学评价”

3.1 实验目的：通过虚拟实验掌握测定学习记忆实验的水迷宫的原理、方法及实验结果分析

3.2 实验原理：Morris水迷宫法实验原理；东莨菪碱腹腔注射致AD模型原理

3.3 实验视频

3.3.1 虚拟实验操作中Morris水迷宫原理、仪器设备、实验方法和数据统计内容学习

3.3.2 实验视频中立体定位仪的使用

3.4 学习完视频后截屏保存成绩

3.5 思考题

Morris水迷宫用于空间学习记忆检测的优缺点是什么？

东莨菪碱和石杉碱甲的作用机制如何？

4.教学方法

教学采用观看视频自学和课堂解决共性问题相结合的教学方式讨论解决问题。

5.教学评价

根据完成虚拟实验得分情况判断学习效果。

第六章 虚拟实验：抗抑郁药的药效学评价

1.教学目标

1.1 掌握研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法：强迫游泳、悬尾法、学习无助法

1.2 了解抗抑郁药的药效学研究方法及作用机制

2.教学重难点

强迫游泳、悬尾法、学习无助的实验原理及方法

3.教学内容

http://mvl.suda.edu.cn，登陆个人账户观看视频“抗抑郁药的药效学评价”

3.1 实验目的：通过虚拟实验掌握抗抑郁药的常用行为学实验方法

3.2 实验原理：强迫游泳、小鼠悬尾、大鼠学习无助及开场实验的原理

3.3 实验视频：观看上述几种实验的实验材料、实验步骤及虚拟实验操作

3.4 学习完视频后截屏保存成绩

3.5 思考题

抗抑郁药氟西汀的作用机制？

4.教学方法

教学采用观看视频自学和课堂解决共性问题相结合的教学方式讨论解决问题。

5.教学评价

根据完成虚拟实验得分情况判断学习效果。

第七章   虚拟实验：生物药物的基因工程技术制备

1.教学目标

通过虚拟学习和模拟操作，拓展学生对分子生物学、基因工程、细胞生物学、生物化学等课程理论知识的掌握和基因体外表达的基本操作技术；通过对核酸提取、PCR扩增、基因连接重组、转染和表达、检测等技术的操作，使学生能全方面了解生物药物的体外表达与检测的基本操作过程及注意事项，并高效完成该流程的实践操作。

2.教学重难点

教学重点：RNA提取、PCR扩增、重组DNA构建、质粒转染

教学难点：逆转录、原代细胞培养、目的基因检测

3.教学内容

（1）动物肌肉组织总RNA制备、逆转录：

（2）目的基因PCR扩增；

（3）质粒提取、重组载体构建；

（4）动物原代细胞培养及转染；

（5）目的基因表达检测。

4.教学方法

（1）PPT讲授实验理论

（2）视频动画实部分验步骤

（3）虚拟仿真实验操作

5.教学评价

（1）考查学生对实验目的的掌握程度。

（2）考查学生对虚拟实验操作的熟悉程度。

第八章 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（二）线性范围和含量测定

1.教学目标

1.1 掌握HPLC线性与范围的考察方法

1.2 掌握盐酸氯丙嗪的HPLC含量测定方法

2.教学重难点

HPLC分析方法的方法学建立

3.教学内容

3.1 色谱条件

色谱柱：C18柱（5μm，4.6×250mm）；

流动相：A为0.1mol/L磷酸二氢钾（磷酸调节pH 3.0）；B为乙腈；

流速：1.0mL/min；

洗脱方式：以磷酸二氢钾-乙腈（60：40）比例等度洗脱15min；

检测波长：254nm；

进样量：20μL；

柱温：35℃。

3.2 流动相的配制

水相（A相）用0.45μm水系滤膜抽滤（色谱级纯有机相不需要过滤），然后超声脱气15分钟。

3.3 线性与范围考察

精密称取盐酸氯丙嗪标准品5mg，置50mL量瓶中，加超纯水适量，超声使其溶解，并稀释至刻度，摇匀配置成200μg/mL的溶液。用注射器取适量溶液滤膜过滤至干净的离心管中，作为对照品母液备用。再将该对照品母液梯度稀释至50、25、12.5、6.25μg/mL，作为各浓度标准溶液。5个浓度的标准溶液分别进样测定。进样20μL，检测波长为254nm。以氯丙嗪峰面积为纵坐标（y），浓度为横坐标（x），进行线性回归，求得回归方程y=a+bx，R2应大于0.999。

3.4 含量测定

供试品溶液：精密称取盐酸氯丙嗪原研药5mg，置50mL量瓶中，加流动相适量，超声使其溶解，并稀释至刻度，摇匀配置成100μg/mL的盐酸氯丙嗪原料药溶液，再稀释至50μg/mL。用注射器取适量溶液滤膜过滤至干净的离心管中，用进样针吸取20μL进样。色谱方法如上。

将测得的氯丙嗪峰面积代入线性回归方程，算出供试品溶液的实际浓度，进而计算氯丙嗪的含量。

3.3 实验结果

| 线性和含量测定 | 结果 |
| --- | --- |
| 线性回归方程 | y=a+bx，R2≥0.999 |
| 供试品含量 | 计算百分含量% |

4 注意事项

1. 开始试验前保证所有样品和流动相均已过滤，以防止色谱柱阻塞。

2. 流动相A的盐浓度较高，使用过程中切勿在有机相比例较高时突然换到流动相A，会造成液相色谱的管路堵塞或色谱柱堵塞。

3. 在将泵头放入配制好的流动相A之前，保证A通路已用纯水置换，否则会出现2中问题。

4. 各浓度标准溶液的上样顺序应该从小到大，避免样品残留等问题

5. 思考题

5.1 如果回归方程的回归系数R2偏小，请问产生的原因有哪些？

5.2 如果盐酸氯丙嗪对照品在称量的时候不小心洒出来一点，影响供试品含量结果吗？为什么？

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 氯丙嗪的合成与结构鉴定 | 8 |
| 第二章 | 氯丙嗪的降温实验 | 6 |
| 第三章 | 氯丙嗪微球的制备和评价 | 8 |
| 第四章 | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（一）系统适用性试验 | 8 |
| 第五章 | 虚拟实验：水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例 | 4 |
| 第六章 | 虚拟实验：抗抑郁药的药效学评价 | 4 |
| 第七章 | 虚拟实验：生物药物的基因工程技术制备 | 4 |
| 第八章 | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（二）线性范围和含量测定 | 8 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2021年3月24、25日 | 氯丙嗪的合成与结构鉴定 | 氯丙嗪的合成与结构鉴定 | 8 | 撰写实验报告，分析实验结果，计算化合物丙嗪的产率。比对标准谱图，写出氯丙嗪核磁氢谱的峰归属。 | 无 |
| 5 | 2021年3月30日 | 氯丙嗪的降温实验 | 观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药（解热镇痛药）的体温调节作用及作用特点 | 6 | 复习氯丙嗪和非甾体抗炎药体温调节的作用机制及特点 | 无 |
| 5 | 2021年3月31日 | 氯丙嗪微球的制备和评价 | 交联固化法制备氯丙嗪微球，并进行粒径、电位、药物释放、形貌等质量评价 | 8 | 实验报告 | 无 |
| 5 | 2021年4月1日 | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析（一） | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（一）系统适用性试验 | 8 | 实验操作和报告 | 无 |
| 6 | 2021年4月5日 | 虚拟实验：水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例 | 通过观看视频学习测定学习记忆实验的水迷宫的原理、方法及实验结果分析 | 4 | 课后查阅文献其他测定AD行为学实验方法及其优缺点 | 无 |
| 6 | 2021年4月6日 | 虚拟实验：抗抑郁药的药效学评价 | 通过观看视频学习研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法如强迫游泳、悬尾法、学习无助法的原理和方法 | 4 | 复习抗抑郁药氟西汀的作用机制 | 无 |
| 6 | 2021年4月7日 | 虚拟实验：生物药物的基因工程技术制备 | 基因体外表达与检测虚拟仿真 | 4 | 完成虚拟实验，回答实验中的问题。 | 无 |
| 6 | 2021年4月8日 | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析（二） | 盐酸氯丙嗪的HPLC分析：（二）线性范围和含量测定 | 8 | 实验操作和报告 | 无 |

六、教材及参考书目

- 王苏南，汤金春. 一种盐酸氯丙嗪的合成工艺. CN102617509 B.

- 谢可鸣，王国卿，蒋星红，盛瑞 主编，《机能实验学》，2014，高等教育出版社.

- 中华人民共和国卫生部药典委员会编.《中华人民共和国药典》（2020年版）. 中国医药科技出版社.

- 李美芳, 刘敏, 李玉兰. 高效液相色谱法测定盐酸氯丙嗪片的含量与溶出度[J]. 中国医院药学杂志, 2008, 28(23): 2059-2061.

- 基因工程，袁婺洲主编，2019，第二版，化学工业出版社.

- 分子克隆实验指南，J.萨姆布鲁克、M.R.格林，2017，第四版，科学出版社.

七、教学方法

- 讲授法：采用多媒体讲授，梳理每个实验项目的目的、原理、过程、结果以及注意事项。

- 实验操作示范法：对各类分析仪器的使用操作进行示范讲解，以便学生准确、高效、合理地使用。

- 讨论法：观看视频自学和课堂解决共性问题相结合的教学方式讨论解决问题。

- 虚拟仿真实验操作法

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1氯丙嗪的产率，氯丙嗪的纯度。 1.2氯丙嗪核磁共振氢谱的干净纯度，峰归属准确度。 | 实验操作和实验报告 |
| 课程目标2 | 2.1比较氯丙嗪和非甾体抗炎药（解热镇痛药）的体温调节作用及特点 | 实验操作和实验报告 |
| 课程目标3 | 3．1掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法。 3．2掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等的测定方法。 | 实验操作和实验报告 |
| 课程目标4 | 4．1掌握HPLC仪器的操作和使用。 4．2掌握HPLC系统适应性的考察方法，包括精密度、准确度等。 4．3掌握盐酸氯丙嗪的HPLC线性定量法的含量测定。 | 实验操作和实验报告 |
| 课程目标5 | 5．1掌握学习记忆的常用实验方法水迷宫实验（Morris Water Maze）的原理、方法及实验结果的分析评价。 5．2掌握研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法：强迫游泳、悬尾法、学习无助法。 5．3掌握生物药物的体外表达与检测的基本操作过程及注意事项，包括核酸提取、PCR扩增、基因连接重组、转染和表达、检测等技术的操作 | 实验操作和实验报告 |

（二）评定方法

1．评定方法

实验操作成绩：50%，实验报告成绩：50%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 25 | 0 | 0 | 总评达成度 = 0.5ｘ实验操作成绩 + 0.5ｘ实验报告成绩 |
| 课程目标2 | 25 | 0 | 0 |  |
| 课程目标3 | 25 | 0 | 0 |  |
| 课程目标4 | 25 | 0 | 0 |  |
| 课程目标5 | 25 | 0 | 0 |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 优质地完成实验，实验记录详细，结果分析完全正确，讨论详尽，能完全正确回答思考题，核磁氢谱归属完全正确。 | 很好地完成实验，实验记录较为详细，结果分析正确，讨论详细，能比较正确回答思考题，核磁氢谱归属比较正确。 | 能完成实验，实验记录详细，结果分析正确，并进行了讨论，能正确回答思考题，核磁氢谱归属存在一些小的错误。 | 基本完成实验并进行了实验记录，结果分析基本正确，并进行了一定的讨论，能基本正确回答思考题，核磁氢谱归属存在较多错误。 | 未完成实验并，实验记录不详，结果分析不正确，未进行讨论，未回答思考题，未进行核磁氢谱归属。 |
| 课程 目标2 | 实验操作熟练；实验报告撰写规范，数据处理正确 | 实验操作较为熟练；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 能完成实验操作；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 实验操作不是很熟练，实验报告撰写不是很规范，数据处理正确 | 实验操作很不熟练，实验报告撰写不规范，数据处理错误 |
| 课程 目标3 | 实验操作中熟练制备微球；熟练掌握微球测定方法；实验报告撰写规范，数据处理正确 | 实验操作中较为熟练制备微球；较为熟练掌握微球测定方法；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 实验操作中能制备微球；能掌握微球测定方法；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 实验操作中不是很熟练制备微球；不是很熟练掌握微球测定方法；实验报告撰写不是很规范，数据处理正确 | 实验操作中很不熟练制备微球；很不熟练掌握微球测定方法；实验报告撰写不规范，数据处理错误 |
| 课程 目标4 | 实验操作熟练；实验报告撰写规范，数据处理正确 | 实验操作较为熟练；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 能完成实验操作；实验报告撰写较为规范，数据处理正确 | 实验操作不是很熟练，实验报告撰写不是很规范，数据处理正确 | 实验操作很不熟练，实验报告撰写不规范，数据处理错误 |
| 课程 目标5 | 熟练水迷宫、抗抑郁药常用行为药理学实验方法以及生物药物体外表达与检测的方法；实验报告撰写规范。 | 较为熟练水迷宫、抗抑郁药常用行为药理学实验方法以及生物药物体外表达与检测的方法；实验报告撰写较为规范。 | 掌握水迷宫、抗抑郁药常用行为药理学实验方法以及生物药物体外表达与检测的方法；实验报告撰写较为规范。 | 不是很熟练水迷宫、抗抑郁药常用行为药理学实验方法以及生物药物体外表达与检测的方法；实验报告撰写不是很规范。 | 很不熟练水迷宫、抗抑郁药常用行为药理学实验方法以及生物药物体外表达与检测的方法；实验报告撰写不规范。 |