《放射治疗物理学》课程教学大纲

- 课程基本信息

| 英文名称 | Physics of Radiotherapy | 课程代码 | MPHY1026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 放射医学 |
| 学 分 | 3 | 学 时 | 63（45理论+18实践） |
| 主讲教师 | 周菊英 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 放射治疗物理学，涂彧主编，原子能出版社出版（第一版） |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

《放射治疗物理学》是医学物理专业课程，且为学位课程。据统计恶性肿瘤患者22%可以通过手术治愈，17%可以通过放射治疗来取得疗效，5%可以通过药物来控制。近年来随着计算机和自动控制技术的发展放射治疗成为主要治疗恶性肿瘤的手段。在治疗团队中包含了医师、物理师、技师和护理人员，而物理师作为一个新兴的工种面临着较大的缺口，严重制约着放射治疗事业的全面快速发展，通过本课程为临床、影像、医学物理专业的学生打开了一扇窗，不仅能够全面了解放射治疗中射线的运行机制，也能帮助他们在日常生活学习中做好射线防护管理，最终旨在培养合格的放射治疗物理人才。

（二）课程目标：

全方位介绍放射治疗和验证的仪器设备的工作原理和使用维护方法、射线杀伤肿瘤细胞的工作原理和机制、射线安全防护、放射治疗的全流程，从普通放射治疗到图像引导下的精准放射治疗一一解读，给零基础的学生展现放射治疗剂量雕刻的无穷魅力。

课程目标1：

掌握光子线和电子线剂量学，远距离照射和近距离照射，放射治疗布野的基本原则，掌握放射治疗的射线杀伤肿瘤的基本原理，掌握放射治疗方案评估的方法和原则，放射治疗设备的质量保证和质量控制。

  - 射线杀伤肿瘤细胞的基本原理

  - 光子线和电子线剂量学

  - 远距离照射与近距离照射基本方法

  - 放射治疗方案的制定和评估

  - 放射治疗设备的质量保证和质量控制

  - 射线的测量

  - 放射治疗流程控制

课程目标2：

理论结合实际在实习和见习课中紧密结合临床环境丰富和展开书本知识，巩固和加强基本技能，从点到面的加深学生对肿瘤放射治疗的全面了解；模拟机制定模具、CT模拟获取患者数据、放射治疗计划系统制定多目标方案、图像引导下的精准放疗、质量保证和质量控制。

重点不同瘤种的放射治疗方案。脑瘤、肺癌、食管癌、乳腺癌、宫颈癌等基本瘤种以及相应部位正常组织剂量阈值。

课程目标3：

理论联系实际现场教学让学生多动手演练，多动脑思考。参与到仪器设备的使用、维护和保养。患者治疗的质控、治疗设备的质控、剂量的质控、位置的质控。深刻理解距离的重要性，区分普通放射治疗、三维适形和调强放射治疗、图像引导放射治疗、大分割、TBI等照射技术。

（要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对应各类专业认证标准，注意对毕业要求支撑程度强弱的描述，与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致）（五号宋体）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 常用放射治疗设备、三位适形放疗及调强放疗设备 | 熟悉射线装置 |
|  | 1.2 | 放射治疗物理学概况、辐射剂量学基本概念、光子照射剂量学、电子照射剂量学、近距离放射治疗剂量学、中子照射剂量学 | 放射治疗原理 |
| 课程目标2 | 2.1 | 临床常用放疗方案 | 放射治疗方案制定 |
|  | 2.2 | 临床常用技术和应用 | 掌握放射治疗流程 |
| 课程目标3 | 3.1 | 射线的测量、放疗的质量保证与控制 | 设备质量保证与控制 |
|  | 3.2 | 治疗计划系统和治疗计划评估 | 患者治疗质控 |

三、教学内容

第一章  放射治疗物理基础

教学目标：

（1）理解原子核物质知识在放射物理中的重要作用。

（2）了解原子和原子核的性质。

（3）了解射线与物质的相互作用。

重点难点：

理解放射物理知识体系及相应能力培养要求。

教学内容：

第一节  原子和原子核性质

一、一些基本概念

二、原子核的大小和质量

三、原子核结合能

四、原子核的自旋与磁矩

五、原子核和核外电子的能级

第二节  射线与物质的相互作用

一、基本粒子的种类和物理特性

二、核的稳定性和衰变类型

三、放射性度量和放射性核素衰减规律

四、常见类型射线与物质的相互作用及定量表达

教学方法：

（1）讲授法：讲述相关概念及理论框架。

（2）研讨法：1、分小组收集、整理关于核物理基础知识历史及其进展； 2、通过临床典型案例，分析说明核物理知识对现代放射治疗的贡献。

教学评价：

1、选择自己感兴趣的核物理知识，结合课程内容和教学大纲要求，梳理决定临床放疗的主要核物理研究领域和所需知识、技能。

第二章 临床放射生物学概论

教学目标：

（1）了解电离辐射对生物效应的基本原理及其诱导的细胞效应。

（2）熟悉电离辐射对肿瘤组织和正常组织的作用及肿瘤放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型。

（3）掌握肿瘤放射治疗的基本原则、提高肿瘤放射敏感性的措施。

重点难点：

（1）重点：肿瘤放射治疗的基本原则、提高肿瘤放射敏感性的措施，并且做到灵活运用。

（2）难点：肿瘤放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型。

教学内容：

第一节  电离辐射对生物体的作用

一、辐射生物效应的时间标尺

二、电离辐射的直接作用和间接作用

第二节  电离辐射的细胞效应

一、辐射诱导的DNA损伤及修复

二、细胞死亡的概念

三、细胞存活曲线

四、细胞周期时相与放射敏感性

五、氧效应及乏氧细胞的再氧合

六、再群体化

第三节  电离辐射对肿瘤组织的作用

一、肿瘤的增殖动力学

二、在体实验肿瘤的放射生物学研究中得到的一些结论

第四节  正常组织及器官的放射效应

一、正常组织的结构组分

二、早期和晚期放射反应的发生机制

三、正常组织的体积效应

第五节  肿瘤放射治疗的基本原则

一、照射范围应包括肿瘤

二、要达到基本消灭肿瘤的目的

三、保护邻近正常组织和器官

四、保护全身情况及精神状态良好

第六节  提高肿瘤放射敏感性的措施

一、放射源的选择

二、利用时间-剂量-分割关系

三、使肿瘤细胞再分布

四、利用氧效应

第七节  肿瘤放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型

一、“生物剂量”的概念

二、放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型

三、外推反应剂量（ERD）概念

教学方法：

（1）结合前序课程“放射生物学”，自主学习+复习：第一到第四节内容。

（2）讲授法：课堂讲授“提高肿瘤放射敏感性的措施”+“肿瘤放射治疗中生物剂量等效换算的数学模型”。

（3）案例讨论法：以临床放疗案例，指导学生讨论并归纳“肿瘤放射治疗的基本原则”。

教学评价：

（1）针对不同的肿瘤，如何选择射线及其剂量？

（2）如何灵活运用时间-剂量分割，做好肿瘤放疗？

（3）怎样保护肿瘤周围的正常组织？

第三章   放射治疗设备

教学目标：

- 熟悉三种常用外照射治疗机的优缺点

- 掌握电子直线加速器的基本结构，X射线模式和电子束模式的特点和使用范围

- 掌握多叶准直器的构造和临床应用

- 熟悉后装治疗设备的组成

- 了解X刀和γ刀的结构

- 掌握模拟定位机的工作原理、组成和功能

- 熟悉三维治疗计划系统的组成及功能，掌握其设计放疗计划的原理和工具

- 熟悉放射治疗网络的功能

教学重难点：

- 理解外照射治疗机设计原理与结构

- 理解多叶准直器的构造原理与应用

- 掌握CT模拟定位机与诊断CT的区别

- 理解三维治疗计划系统的系统结构及放疗计划流程

- 理解放疗科网络安全的重要意义

教学内容：

一、X射线治疗机

二、远距离60Co治疗机

三、医用加速器

四、远距离控制的近距离治疗机

五、立体定向照射设备

六、模拟定位设备

七、三维治疗计划系统

八、放射治疗网络

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，了解放疗科设备的构成

- 研讨法：分组讨论与辩论。①某医院新建放疗科需要采购大型医疗设备，应采购何种设备，有哪些参数要求，就各种设备类型的优缺点展开。②放疗科网络云化和互联网接入的必要性与安全性探讨。

教学评价：

- 完成课后习题

- 制订一份新建放疗科大型医疗设备采购清单及相关技术参数

第四章  辐射剂量学基本概念

教学目标：

- 掌握放射剂量单位，正确区分吸收剂量，物理剂量和生物剂量。

- 熟悉各辐射量之间的关系。

- 了解电子平衡、空腔理论。

教学重难点：

- 区分不同种类射线与物质相互作用的类型

- 理解各剂量学单位的定义及其之间的关系

- 理解Bragg-Gray空腔理论及其在剂量测量中的应用

教学内容：

一、辐射剂量学基本定义

二、各辐射量之间的关系

三、空腔理论

四、临床剂量学基本概念

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 问答法：通过问答强化相关概念

- 研讨法：小组讨论，就本节课学习内容绘制思维导图

教学评价：

- 完成课后习题

- 完成一份剂量学基本概念及其关系的思维导图

第五章  射线的测量

教学目标：

- 熟悉射线测量的理论基础

- 掌握指形电离室原理、结构和工作特性

- 掌握热释光剂量计的应用场景和刻度

- 熟悉胶片剂量计的原理和使用方法

- 了解半导体剂量计的原理，熟悉Mapcheck的使用

- 了解场效应管的原理和特性

- 掌握X射线和电子线的剂量标定原理和方法

教学重难点：

- 理解布拉格峰、电子平衡等测量原理

- 理解指形电离室的结构、临床使用和注意要点

- 掌握射线测量的理论依据，计算不同射线的测量参数

- 理解五种测量设备之间的差异以及各自合适的应用场景

教学内容：

第一节 电离室

1、电离室基本原理

2、指形电离室

3、电离室的工作特性

4、特殊电离室

5、电离室测量吸收剂量的原理

第二节 热释光剂量计

1、原理

2、热释光剂量计的种类

3、热释光剂量计使用

4、热释光剂量计的刻度

第三节 胶片剂量计

1、原理

2、应用

第四节 半导体剂量计

1、原理

2、Mapcheck半导体剂量仪

第五节 场效应管

1、原理

2、MOSFET探测器的特性

第六节 剂量的标定

1、射线质的测定

2、射线吸收剂量的标定

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，了解多种射线测量设备。

- 研讨法：分组讨论与辩论。不同场景下应用不同的测量设备：个人剂量防护射线测量、放射治疗设备绝对剂量标定、二维面剂量测量、加速器验收三维空间剂量采集

教学评价：

- 完成课后习题。

- 制订射线测量设备的使用规范。

第六章  光子照射剂量学

教学目标：

- 掌握原射线、散射线、距离平方反比等光子学特性

- 熟悉百分深度剂量、射野输出因子、模体散射因子、组织空气比等基本概念

- 了解组织不均匀以及密度不均匀校正方法

- 掌握楔形野和不规则射野剂量计算原理和方法

教学重难点：

- 理解各种距离相关概念：百分深度剂量、离轴比、肿瘤深度、等中心、源皮距、源轴距

- 理解各剂量学概念以及影响光子线百分深度剂量的四个要素

- 会应用楔形板、铅挡块来修饰表面和密度不均匀

- 了解临床剂量计算的两种方法

教学内容：

第一节 原射线与散射线

1、原射线

2、散射线

第二节 平方反比定律

第三节 百分深度剂量

1、照射野及有关名词定义

2、百分深度剂量

第四节 射野输出因子和模体散射因子

1、射野输出因子

2、模体散射校正因子

第五节 组织空气比

1、组织空气比定义

2、源皮距对组织空气比的影响

3、射线能量、组织深度和射野大小对组织空气比的影响

4、反向散射因子

5、组织空气比与百分深度剂量的关系

6、不同源皮距百分深度剂量的计算——组织空气比法

7、旋转治疗中的剂量计算

8、散射空气比

第六节 组织最大比

1、组织模体比和组织最大剂量比

2、散射最大剂量比

第七节 等剂量线

1、等剂量线

2、射野离轴比

第八节 组织等效材料

1、组织替代材料

2、组织替代材料间的转换

3、模体

4、剂量准确性要求

第九节 人体曲面和组织不均匀性的修正

1、均匀模体和人体之间的差别

2、人体曲面的校正

第十节 不均匀组织（骨、肺）校正

1、射线衰减和散射的修正

2、不均匀组织中的吸收剂量

3、组织补偿

第十一节 楔形野剂量学

1、楔形野等剂量分布与楔形角

2、楔形因子

3、一楔合成

4、楔形板临床应用方式及其计算公式

5、动态楔形野

第十二节 不规则射野剂量学

第十三节 就临床剂量计算

1、处方剂量

2、加速器剂量计算

3、钴-60剂量计算

4、离轴点剂量计算——Day氏法

教学方法：

- 讲授法：解析相关概念及理论框架

- 问答法：随堂问答强化相关概念

- 研讨法：小组讨论，就本节课学习内容绘制思维导图

教学评价：

- 完成课后习题

- 完成一份光子剂量学基本概念及其关系的思维导图

- 掌握影响光子线百分深度剂量的四要素在临床剂量计算时的应用

第七章 临床电子线剂量学

教学目标：

（1）掌握电子线剂量学参数。

（2）掌握电子线的一般照射技术和特殊照射技术。

（3）理解应用电子线临床剂量计算。

重点难点：

- 对于电子线剂量学参数的理解。

- 电子线百分深度剂量的因素及相关因素之间的关系

- 电子线和x射线的衔接，电子线和电子线的衔接处理。

教学内容：

第二节电子线中心轴深度剂量分布

一、中心轴深度剂量曲线的基本特点

二、有效源皮距及平方反比定律

三、影响电子线百分深度剂量的因素

四、电子线的输出因子

第二节 电子线剂量学参数

一、电子线的射程

二、电子线能量参数

三、电子线的离轴比

四、电子线的均整度、对称性及半影

五、电子线的等剂量线分布特点

第三节 电子线一般照射技术

一、电子线处方剂量ICRU参考点

二、能量和照射野的选择

三、射野形状及铅挡技术

四、电子线的补偿技术

五、电子线的斜入射修正

六、电子线的组织不均匀修正和边缘效应

七、电子线与电子线射野衔接

第三节 电子线的特殊照射技术

一、电子线旋转照射

二、电子线术中照射

三、电子线全身皮肤照射技术

教学方法：

（1）讲授法：相关概念及理论框架。

教学评价：

课后完成以下提问：

1.简述电子线中心轴深度剂量曲线的基本特点。

2.如何确定电子线“虚源”位置？

3.影响电子线百分深度剂量的主要因素有哪些？

4.如何在电子线中心轴深度剂量曲线确定实际射程 ？

5.我国目前国家计量部门对电子线的均整度指标要求与对称性指标要求是什么？

6.简述电子线的等剂量线分布特点。

7.电子线照射时，如何选择能量和照射野大小？

8.简述电子线补偿技术的主要用途。

9.电子线治疗中，如何作组织不均匀修正？

第八章  近距离放射治疗剂量学

教学目标：

- 熟悉近距离治疗的分类，掌握常用近距离治疗源特点

- 掌握后装治疗原理、治疗过程和适应症

- 熟悉近距离放疗的临床应用、粒子源植入的临床剂量

- 掌握后装治疗的质量保证内容与方法

- 了解影像引导三维后装治疗的技术发展。

教学重难点：

- 近距离放疗与远距离放疗的区别

- 临床剂量学系统的发展与应用

- 粒子植入的技术要点

教学内容：

一、近距离放疗概述

二、近距离放疗的剂量计算

三、近距离放疗的临床应用和剂量体系

四、后装治疗的临床应用

五、后装治疗的质量控制与质量保证

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，理解后装放疗的设备、流程与临床应用

- 研讨法：小组讨论，就本节课学习内容绘制思维导图

教学评价：

- 完成课后习题

- 制订一份近距离放疗剂量学的思维导图

第九章  中子近距离照射剂量学

教学目标：

- 掌握中子与物质相互作用的种类。

- 掌握常用中子治疗中核素锎（252Cf）的特性、相对生物学效应

- 掌握锎（252Cf）治疗技术、剂量分布以及治疗中的中子防护。

教学重难点：

- 理解中子与光子、电子在物理性质上的不同

- 掌握中子近距离治疗的优势

- 掌握中子刀的适应证与治疗流程

教学内容：

- 锎中子与锎中子相对生物学效应

- 锎中子治疗技术

- 锎中子治疗的剂量分布

- 中子的防护

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 案例分析法：结合福岛核事故中的辐射防护理解中子与物质相互作用特点及防护要点

- 研讨法：小组讨论与辩论，是否应当大力发展中子应用，就本节课学习内容绘制思维导图

教学评价：

- 完成课后习题

- 制订一份中子近距离放疗的思维导图

第十章  临床常用放疗方案

教学目标：

（1）了解放疗临床剂量学要求和临床剂量学原则

（2）掌握常见恶性肿瘤常规放射治疗射野设计方法

（3）了解全身照射照射的方法以及正常组织剂量限值

教学重难点：

（1）、临床剂量学四原则

（2）、常见肿瘤的放射治疗布野设计

（3）、全身照社与常规恶性肿瘤治疗的区别

（4）、全身照射的实现要求与剂量控制

教学内容：

第一节 放疗临床对剂量学的要求

1、提高治疗比

2、实现临床剂量学四原则

第二节 照射技术和射野设计原理

第三节 临床常见肿瘤放射治疗方案

1、鼻咽癌常规照射射野设计

2、肺癌常规照射射野设计

3、食管癌常规照射射野设计

4、全身放射治疗

5、射野长均匀度和肺等重要器官剂量控制

6、正常组织、器官的保护

7、剂量率

8、TBI治疗方案及照射量

9、加量照射

10、TBI技术的质量保证和质量控制

11、正常组织的反应与损伤

教学方法：

（1）、讲授法：解析临床剂量学四原则的目的和要求

（2）、问答法：常规放疗的实现方式和具体要求

（3）、研讨法：小组讨论，全身放射治疗的实施

教学评价：

（1）、完成课后习题

（2）、挑一个常见恶性肿瘤病例完成一份常规放射治疗方案的设计

（3）、掌握全身放疗的具体实施方法、步骤和注意要点

第十一章  治疗计划系统和治疗计划评估

教学目标：

- 了解治疗计划系统的发展演变

- 熟悉计划系统的原理和规定，以及图像处理技术

- 掌握各类计划的制定过程

- 学会计划系统的评估和验收

教学重难点：

- 理解治疗计划系统在不同计划设计情况下的原理、射野安排与剂量特征

- 剂量算法、优化算法及TPS数据建模的过程

- 理解靶区体积的规定在结合多模态影像时的边界确定

教学内容：

第一节  治疗计划系统概念和历史简介

一、治疗计划系统概念

二、治疗计划系统的发展历史

三、两维和三维治疗计划系统的比较

第二节  外照射靶区剂量学规定

一、参考点和坐标系

二、体积的定义

三、对剂量报告的一般性建议

四、剂量归一点

五、吸收剂量的主要概念和显示方式

第三节  TPS中的图像和图像处理技术

一、放射治疗计划中使用的图像技术

二、图像处理

第四节  治疗计划设计过程

一、体位固定

二、治疗计划设计

三、放射治疗计划评估

四、治疗计划的验证

五、治疗计划的执行

六、调强放射治疗的TPS剂量验证

第五节  近距离放射治疗剂量算法

一、近距离主要剂量计算方法

二、192Ir放射源的数学模型

三、近距离照射的剂量优化

第六节  外照射剂量计算算法

一、剂量计算算法的临床实现进程

二、剂量计算算法

第七节  治疗计划系统的设计和体系结构

一、基本组成

二、单个治疗计划工作站系统

三、多工作站系统

四、辅助部件

五、第三方软件

六、治疗计划系统的发展

七、系统说明书

第八节  治疗计划系统的验收

一、验收内容

二、与剂量无关的项目

三、外照射野光子剂量计算

四、电子线剂量计算

五、后装治疗

六、数据传输

第九节  治疗计划系统的质量保证

一、系统文件和人员培训

二、系统定期QA项目

三、患者治疗计划检查

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，①了解放射治疗计划设计的过程。②治疗计划的验证方法

- 研讨法：分组讨论与辩论。①怎样评估不同治疗体位及体位固定技术在计划设计时的剂量学考量与实际治疗时的可靠性及重复性。②治疗计划的生物、物理剂量评估模型及常用指标。数据建模对TPS剂量计算的影响因素。

教学评价：

- 完成课后习题

- 治疗计划设计的一般流程（普通放疗、精确放疗）

第十二章  三维适形放射治疗及调强放射治疗

教学目标：

- 了解适形放疗的发展过程

- 熟悉现代适形调强计划制定流程

- 掌握放射治疗的主要方式和手段

教学重难点：

- 理解立体定向放射治疗计划的原则

- 立体定向放射外科在不同计划设计情况下、射野安排与剂量特征

- 调强放射治疗计划的剂量算法、优化算法的运作原理

教学内容：

第一节  三维适形放疗的发展过程

第二节  3DCRT工作流程、计划工具

一、体模制作

二、计划CT扫描与数据传输

三、轮廓勾画

四、计划设计和评价

五、计划验证

六、三维适形放疗的临床应用

第三节  立体定向放射外科和立体定向放射治疗

一、立体定向放射外科

二、立体定向放射治疗

第四节  调强放射治疗

一、IMRT的工作流程和基本概念

二、IMRT实施方法

三、IMRT的优点

四、IMRT的可能潜在问题

五、IMRT的剂量验证

第五节  调强放射治疗的临床应用举例

一、鼻咽癌的调强放射治疗

二、前列腺癌的调强放射治疗

三、肺癌的调强放射治疗

四、其它肿瘤的IMRT

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，①了解立体定向放射外科计划及调强放疗计划设计的过程。②立体定向放射外科治疗计划及调强放疗计划的验证方法（点剂量验证、二维验证、三维验证、剂量胶片验证）

- 研讨法：分组讨论与辩论。①不同立体定向放射外科定位方式的优劣，及计划设计时的PTV外放依据。②立体定向放射外科计划的生物、物理剂量评估，。调强放疗计划的靶区和OAR的常用评估指标

教学评价：

- 完成课后习题

- 立体定向放射外科治疗的一般流程

- 鼻咽癌的调强放射治疗相对于普通放疗时代的变化（从剂量学及靶区指标、重要器官获益方面展开说明）。

第十三章  放射治疗的质量保证和质量控制

教学目标：

- 区分质量保证和质量控制，了解质量保证和质量控制的重要性

- 熟悉不同设备的质量保证质量控制的内容和要求

- 掌握质量保证和质量控制的实际实施方式

- 明确国家和相关部门的质量保证质量控制规范

教学重难点：

- 质量保证和质量控制在宏观和微观、临床和物理角度的认识及内容

- 治疗机、定位机、TPS及网络QC的具体实施及技术方法

教学内容：

第一节  QA和QC的目的及重要性

第二节  放射治疗对剂量准确度的要求

一、对剂量准确度的要求

二、影响剂量准确性的因素

第三节  外照射治疗物理质量保证内容

一、外照射治疗机、模拟机和辅助设备

二、等中心及指示装置

三、照射野特性的检查

四、剂量测量和控制系统

第四节   治疗计划系统的QA和QC

一.光子的测试内容

二.电子线的测试

第五节  近距离治疗QA内容

一、放射源

二、污染检查

三、遥控后装机QA

四、治疗的质量控制

第六节  QA、QC的管理要求

一、部门QA的主要内容

二、国家QA的主要内容

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，了解质量保证和质量控制内容和物理方面的操作方法

- 研讨法：分组讨论与辩论。QA和QA物理方面对临床治疗及剂量学的影响

教学评价：

- 完成课后习题

- 放疗科QA的主要内容（物理、临床角度）

- 直线加速器、CT模拟定位机、TPS的质控实施及技术方法

第十四章  发展中的图像引导放射治疗

教学目标：

（1）了解图像引导在放射治疗中的作用

（2）掌握图像引导的方式和实施

（3）了解循变放疗和剂量引导放射治疗

教学重难点：

- 临床剂量学四原则

- 常见肿瘤的放射治疗布野设计

- 全身照社与常规恶性肿瘤治疗的区别

- 全身照射的实现要求与剂量控制

教学内容：

第一节 图像引导放射治疗

1、放射治疗实施前影像

2、治疗室内图像引导和投照

3、图像引导放射治疗

4、图像引导旋转调强治疗

5、四维放射治疗

第二节 剂量引导放疗和循变放疗

- 剂量引导放射治疗

- 循变放射治疗

- 生物引导放射治疗

教学方法：

自主学习：放射治疗的进化和演变、二维、三维、四维放射治疗的区别、放射治疗使用的维度和尺度

教学评价：

- 完成课后习题

- 对放射治疗的发展有深刻的理解。

第十五章  放射防护

教学目标：

（1）了解图像引导在放射治疗中的作用

（2）掌握图像引导的方式和实施

（3）了解循变放疗和剂量引导放射治疗

教学重难点：

（1）临床剂量学四原则

（2）常见肿瘤的放射治疗布野设计

（3）全身照社与常规恶性肿瘤治疗的区别

（4）全身照射的实现要求与剂量控制

教学内容：

第一节 电离辐射的生物效应

1、放射损伤机理

2、放射生物效应的类型

3、影响放射生物效应的主要因素

4、辐射对组织、器官的损伤效应

第二节 放射防护目的与标准

- 放射防护的目的

- 人工照射类型

- 放射防护应遵守的三项基本原则

- 放射防护标准

第三节 外照射防护基本措施

- 工作场所区域划分

- 减少外照射剂量的三项措施

第四节  医用电离辐射防护

教学方法：

（1）自主学习：辐射防护要点、医用场所需要注意哪些地方、不同辐射类型应该区别对待

教学评价：

（1）完成课后习题

（2）对有辐射危害的医疗场所有所认识

见习课：

一   放射治疗设备(见习)

教学目标：

- 了解放射治疗科的组成

- 熟悉常用的放射治疗设备

- 掌握电子直线加速器的基本结构和临床应用

- 掌握模拟定位机的工作原理、组成和功能

- 熟悉三维治疗计划系统的组成及功能

- 熟悉放射治疗网络的功能

教学重难点：

- 掌握放疗治疗流程涉及的设备与人员

- 理解外照射治疗机设计原理与结构

- 掌握CT模拟定位机与诊断CT的区别

- 理解放疗科网络安全的重要意义

教学内容：

参观放射治疗科各部门

- 模拟定位机房机器参观讲解

- 加速器机房参观讲解

- 近距离治疗机机器参观讲解

- 靶区室与物理室参观讲解

教学方法：

- 讲授法：复习相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，了解放疗科设备的构成

- 研讨法：分组讨论与辩论。①某医院新建放疗科需要采购大型医疗设备，应采购何种设备，有哪些参数要求，就各种设备类型的优缺点展开。②放疗科网络云化和互联网接入的必要性与安全性探讨。

教学评价：

进一步完善新建放疗科大型医疗设备采购清单及相关技术参数。

二   直线加速器（操作及故障排查）

教学目标：

- 了解医用直线加速器的硬件与软件系统

- 了解直线加速器常见故障与基本排查方式

- 熟悉加速器各部分的功能与操作

- 熟悉加速器故障在加速器联锁中的外在表现

- 掌握直线加速器出束和射野大小切换

- 掌握操作加速器执行CBCT扫描

教学重难点：

- 熟悉加速器构造与各部分功能

- 理解加速器故障代码在硬件联锁中的意义

- 掌握加速器简单故障的快速排除方法

- 掌握操作加速器执行CBCT扫描

教学内容：

瓦里安TrueBeam医用直线加速器机房内部参观与上机操作

- 直线加速器结构与组件参观讲解

- 加速器操作台介绍讲解

- 加速器具体出束方式演示

- CBCT操作演示与讲解

- 直线加速器常见故障与排除方法介绍

教学方法：

- 讲授法：回顾相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，了解直线加速器操作方法与常见故障的排查

- 研讨法：分组讨论与辩论：①直线加速器日常操作过程中的注意事项。②假如在治疗患者过程中加速器出现故障，正确的处理流程是怎么样的？

教学评价：

- 制定一份加速器基本操作说明手册。

- 制定一份加速器常见故障处理流程说明。

三   近距离放射治疗

教学目标：

- 熟悉近距离治疗的分类，掌握常用近距离治疗源特点；

- 掌握后装治疗原理、治疗过程和适应症；

- 熟悉近距离放疗的临床应用。

教学重难点：

- 近距离放疗施源器的分类和应用。

- 近距离放疗操作的技术要点

教学内容：

- 机房内部参观

- 后装治疗流程参观

- 后装治疗施源器模型操作

教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，理解后装放疗的设备、流程与临床应用

- 研讨法：小组讨论，就本节课学习内容绘制思维导图

教学评价：

- 参观过程中小组提问；

- 制订一份近距离放疗剂量学的思维导图。

四   直线加速器（治疗技术）

- 教学目标：

- 了解直线加速器主要结构和工作原理。

- 掌握直线加速器的常规治疗技术和特殊治疗技术。

- 理解应用影像引导放射治疗技术。

- 重点难点：

- （1）对于直线加速器实现IMRT和VMAT技术方式的理解。

- （2）了解加速器实现立体定向放射技术要点

- （3）了解加速器实现全身放疗技术要点

- （4）不同直线加速器图像引导设备的特点

- 教学内容：

第一节 直线加速器常规治疗技术

1、三维适形放疗

2、调强放疗的工作流程和基本概念

3、调强放疗实施方法

4、调强放疗的可能潜在问题

5、调强放疗的剂量验证

第二节 全身放射治疗

1、TBI对治疗室及治疗辅助设备的消毒要求

2、照射方式

3、病人体位

4、辐射源(The Radiation Source)

5、射野场均匀度和肺等重要器官剂量控制

6、正常组织、器官的保护

7、剂量率

8、TBI治疗方案及照射量

第三节 立体定向放射治疗

1、患者体位和固定方式

2、患者呼吸运动管理

3、剂量要求和位置精度要求

第四节 图像引导

1、CBCT图像引导技术

2、超声引导技术

3、体表光学追踪技术

4、磁导航追踪技术

- 教学方法：

讲授法：现场观摩。

- 教学评价：

课后完成以下提问：

- 直线加速器常用放射治疗技术。

- 临床常用图像引导放射治疗技术。

- 立体定向放射治疗技术要点。

- 全身放疗技术特点。

五   放射质控

- 教学目标：

- 了解放射治疗的整体规范和流程

- 了解放射治疗流程中所用设备和系统的原理

- 熟悉模拟定位机的工作原理及质控的内容

- 熟悉CT定位设备的工作原理和质控的要去

- 掌握直线加速器的工作原理、质控的内容和各个误差范围

- 掌握操不同加速器附件包括CBCT、呼吸门控等设备的质控

- 教学重难点：

- 加速器的工作原理和硬件的构造

- 整个放射治疗流程中需要进行质控的内容

- 加速器设备的质控方法实施和容差要求

- CBCT图像引导的质控内容

- 教学内容：

- 瓦里安TrueBeam医用直线加速器机房内部上机操作

- 模拟定位机机房内部实地质控操作

- CT机房内部实地操作

- 教学方法：

- 讲授法：回顾相关概念及理论框架

- 实践法：通过现场参观学习，在老师指导下，学员对加速器指标进行测量。

- 研讨法：分组讨论与辩论：①在整个放射治疗流程中，质控的重要性。②假如在测量过程中质控内容超过容差，正确的处理流程是怎么样的？

- 教学评价：

- 按照要求完成直线加速器的周检。

- 完成带教老师布置的质控相关问卷作业。

六   计划系统及网络

- 教学目标：

- 了解治疗计划系统各模块功能

- 了解放疗科网络构成

- 掌握各类计划的制定过程

- 掌握治疗计划评估和验证计划

- 教学重难点：

- 理解治疗计划系统各模块功能在治疗计划制定过程中的实现方式

- 理解放疗科网络构成及各部分的功能

- 理解各类计划包括不同技术及不同部位计划的具体区别

- 教学内容：

- 局域网络构成介绍

- 不同厂家计划系统介绍

- 计划系统各模块功能介绍

- 不同部位（头、胸、腹）计划制定过程演示

- 不同技术（适形、调强）计划制定过程演示

- 不同计划系统制定计划过程演示

- 治疗计划的评估、验证演示

- 教学方法：

- 讲授法：相关概念及理论框架

- 实践法：现场介绍计划系统及网络，演示计划制定过程

- 教学评价：

- 选择一个部位的放射治疗计划，描述整个制定计划的流程

- 对计划制定工具、流程有深刻理解

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 放射治疗物理学基础 | 4 |
| 第二章 | 临床放射生物学概论 | 4 |
| 第三章 | 放射治疗设备 | 4 |
| 第四章 | 辐射剂量学的基本概念 | 4 |
| 第五章 | 射线的测量 | 4 |
| 第六章 | 光子照射剂量学 | 4 |
| 第七章 | 电子线照射剂量学 | 2 |
| 第八章 | 近距离放射治疗剂量学 | 4 |
| 第九章 | 中子近距离照射剂量学 | 4 |
| 第十章 | 临床常用放疗方案 | 4 |
| 第十一章 | 治疗计划系统和治疗计划评估 | 2 |
| 第十二章 | 三维适形放射治疗及调强放射治疗 | 4 |
| 第十三章 | 放射治疗的质量保证和质量控制 | 2 |
| 见习课 | 放射治疗设备 | 3 |
| 见习课 | 直线加速器 （操作及故障排查） | 3 |
| 见习课 | 近距离治疗 | 3 |
| 见习课 | 直线加速器 （治疗技术） | 3 |
| 见习课 | 放射质控 | 3 |
| 见习课 | 计划系统及网络 | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 见习课 | 放射治疗设备 | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 1 | 3.2 | 第一章 | 放射治疗物理学基础 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 2 | 3.9 | 第四章 | 辐射剂量学的基本概念 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 3 | 3.15 | 见习课 | 直线加速器 （操作及故障排查） | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 3 | 3.16 | 第三章 | 放射治疗设备 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 4 | 3.23 | 第五章 | 射线的测量 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 5 | 3.29 | 见习课 | 近距离治疗 | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 5 | 3.30 | 第二章 | 临床放射生物学概论 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 6 | 4.6 | 第十章 | 临床常用放疗方案 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 7 | 4.12 | 见习课 | 直线加速器 （治疗技术） | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 7 | 4.13 | 第十二章 | 三维适形放疗及调强放射治疗 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 8 | 4.20 | 第六章 | 光子照射剂量学 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 8 | 4.23 | 第七章 | 电子线照射剂量学 | 2 | 完成本章思考题。 |  |
| 9 | 4.26 | 见习课 | 放射质控 | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 9 | 4.27 | 第八章 | 近距离放射治疗剂量学 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 10 | 5.4 | 第九章 | 中子近距离照射剂量学 | 4 | 完成本章思考题。 |  |
| 11 | 5.10 | 见习课 | 计划系统及网络 | 3 | 完成本章思考题。 |  |
| 11 | 5.11 | 第十三章 第十一章 | 放疗质量保证和质量控制 治疗计划系统和治疗计划评估 | 4 | 完成本章思考题。 |  |

六、教材及参考书目

- 肿瘤放射治疗学，周菊英主编，原子能出版社出版（第三版）

- 肿瘤放射治疗学，殷蔚伯，谷铣之主编，第五版，2008。

- 肿瘤放射物理学，胡逸民。北京原子能出版社，1999

- 《实用肿瘤调强放射治疗 第3版》

- 《肿瘤放射治疗靶区勾画与射野设置》，Nancy Y.Lee，2014。

- 放射肿瘤学原理和实践，Halperin E.C.，2012。

- 肿瘤放射治疗学习题集。徐向英。人民卫生出版社。2010年。ISBN  9787117135351

七、教学方法

本课程部分教学采用课堂授课模式进行。要求学生在课前观看微课预习，并完成相应的教学预习和问题思考。课堂教学以多媒体教学、师生研讨、实地见习为主要的教学活动。

1. 讲授法：如何围绕课程的核心概念，如“临床剂量学四原则”、“辐射防护三要素”等进行讲解。

2. 讨论法：围绕“放射治疗方案设计最优化”、“射线测量设备的选择”、“医用射线防护”等主题组织学生进行讨论。

3. 案例教学法：在进行见习教学中，充分利用现场仪器设备理论结合实践，进行深入的多章节多知识点的串联，结合临床实际情况深入讲解。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 掌握常见肿瘤方案设计 | 平时（小测验）+期末考试 |
| 课程目标2 | 射线测量设备 | 平时（小测验和课题汇报）+期末考试 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：40%，期末成绩：60%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 40% | 60% | 分目标达成度={0.4ｘ平时分目标成绩+0.6ｘ期末分目标成绩}/分目标总分 |
| 课程目标2 | 40% | 60% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 60-79 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
| A | A | B | C | D |
| 课程 目标1 | 通过学习，全面掌握临床剂量学原则，独立进行放射治疗方案设计与评估，熟练应用正常组织剂量限值。掌握临床常见放射治疗方案的设计，形成基本的学科素养。 | 通过学习，较好掌握临床剂量学原则，能够进行放射治疗方案设计，较好掌握正常组织剂量限值。较好掌握临床常见放射治疗方案的设计，比较了解治疗方案改进的方向形成基本的学科素养。 | 通过学习，基本掌握临床剂量学原则，在提示后能够进行放射治疗方案设计，基本熟悉正常组织剂量限值。基本掌握临床常见放射治疗方案的设计，形成基本的学科素养。 | 通过学习，不能理解临床剂量学原则，在帮助下也无法完成临床常用放射治疗方案的设计，完全不懂正常组织剂量限值，学科素养较低。 |
| 课程 目标2 | 积极参加小组合作、项目学习等课程学习活动，理论联系实际，熟练掌握放射治疗仪器设备的工作原理、应用和维护；能独立进行射线的测量和标定；灵活应用课本知识分析和解决在实践中遇到的问题，有效改善学习策略，形成优秀的自主学习能力、合作意识、沟通能力、反思能力。 | 比较积极参加小组合作、项目学习等课程学习活动，较好掌握放射治疗仪器设备的工作原理、应用和维护；能较好进行射线的测量和标定；较好应用课本知识分析和解决部分在实践中遇到的问题，较好改善学习策略，较好形成自主学习能力、合作意识、沟通能力、反思能力。 | 基本参加小组合作、项目学习等课程学习活动，基本熟悉放射治疗仪器设备的工作原理、应用和维护；在帮助下能进行射线的测量和标定；应用课本知识基本可以分析部分在实践中遇到的问题，改善学习策略，基本形成自主学习能力、合作意识、沟通能力、反思能力。 | 不能参加小组合作、项目学习等课程学习活动，不能理解放射治疗仪器设备的工作原理、应用和维护；在帮助下也不能进行射线的测量和标定；无法应用课本知识分析在实践中遇到的问题，没有适合自己的学习策略，无法形成自主学习能力、合作意识、沟通能力、反思能力，主管能动性较差。 |