《核电子学与核探测方法》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Nuclear Electronics and Nuclear Experimental Methods | 课程代码 | MPHY1027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 放射医学 |
| 学 分 | 2 | 学 时 | 48（36理论+12实验） |
| 主讲教师 | 张保国 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 刘鸿莲主编《医用电子学》，人民卫生出版社，2006年第1版；及自编教材 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

《核电子学与核探测方法》是放射医学（医学物理）的专业必修课，本课程包括三部分：医用电子学基础、常用核电子学仪器原理、常用核测量方法。通过本课程的学习掌握医用电子学基本电路的分析和设计方法。熟悉常用核电子学仪器原理和功能。掌握核辐射测量的常用方法和技术。为专业学习和后续课程的学习打下良好的专业基础。

（二）课程目标：

课程目标1：

通过本课程的学习掌握模拟电路和数字电路的基本原理、组成、分析方法和设计方法。

课程目标2：

通过本课程的学习熟悉常用核电子学仪器原理和功能

课程目标3：

通过本课程的学习掌握核辐射测量的常用方法和技术

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 |  | 基本放大电路、集成运算放大器应用、波形产生与变换电路、直流电源、组合数字电路、时序数字电路、A/D与D/A变换 | 3-4掌握核物理与放射治疗技术及仪器基本知识 |
| 课程目标2 |  | 常用核电子学模块的组成与原理 | 3-4掌握核物理与放射治疗技术及仪器基本知识 |
| 课程目标3 |  | 核辐射测量原理与方法；符合测量方法、低水平放射性测量；电离辐射剂量测量 | 3-5掌握电离辐射剂量学的原理和方法，能够利用物理、化学和生物方法进行放射性剂量测量。 3-7熟悉核探测实验测量技术 |

三、教学内容

第一章 电路分析基础

1.教学目标

学习电路分析的常用方法

2.教学重难点

受控源、一阶电路三要素法、交流电路向量分析法

3.教学内容

线性网络的基本定理；一阶动态网络基本分析法；交流电路的稳态分析

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第二章 半导体器件

1.教学目标

熟悉常用半导体器件

2.教学难点

三极管工作状态确定

3.教学内容

半导体二极管、半导体三极管、场效应管

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第三章 基本放大电路

1.教学目标

掌握放大电路的基本分析方法，静态工作点分析和微变等效电路分析法

2.教学难点

三极管、场效应管微变等效电路。放大倍数、输入阻抗、输出阻抗计算。

3.教学内容

共发射极放大电路、射极跟随器、场效应管放大电路、多级放大电路、功率放大电路

4.教学方法

讲授法：讲授基本放大电路的组成，工作原理和分析方法；实例电路分析；

射极跟随器实验。

5.教学评价

课后作业、实验报告

第四章 集成运算放大器及其应用

1.教学目标

掌握差动放大电路分析方法、负反馈放大电路的特性、“虚短”“虚断”分析法、运算放大器的线性应用

2.教学难点

单端输出差动放大电路分析、运算放大器电路“虚短”“虚断”分析法

3.教学内容

直流耦合放大器、差动放大器、集成运算放大器、负反馈放大器、集成运算放大器组成的模拟运算电路。

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第五章 波形产生与变换电路

1.教学目标

掌握电压比较器的分析方法，了解自激振荡产生原理和正弦波、方波产生电路

2.教学难点

迟滞比较器阈值计算；自激振荡产生原理。

3.教学内容

电压比较器、迟滞比较器、自激振荡产生原理、方波发生器、正弦波发生器

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第六章 直流稳压电压

1.教学目标

掌握整流电路、滤波电路、稳压电路的原理

2.教学难点

桥式整流、线性稳压电路。

3.教学内容

4.教学方法

讲授直流稳压电压的组成和工作原理；实例电路分析。

直流高压电源实验

5.教学评价

课后作业、实验报告

第七章 数字逻辑基础

1.教学目标

熟悉跟着数制之间转换、掌握逻辑表达式的化简方法

2.教学难点

逻辑表达式的表示方法，逻辑表达式的卡诺图化简法。

3.教学内容

基本逻辑运算函数、逻辑代数运算规则、逻辑表达式的表示方法，逻辑表达式的卡诺图化简法。

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第八章 组合逻辑电路

1.教学目标

熟悉掌握基础逻辑门的特性，组合逻辑电路的分析与设计方法。

2.教学难点

组合逻辑电路的分析与设计方法。

3.教学内容

集成逻辑门特性、半加器和全加器、编码器和译码器、多路数据选择器、组合逻辑电路的分析与设计方法。

4.教学方法

讲授法：讲授组合逻辑电路的组成、工作原理，组合逻辑电路的分析和设计设计方法

5.教学评价

课后作业

第九章 时序逻辑电路

1.教学目标

熟悉掌握触发器的特性、时序逻辑电路的分析与设计方法

2.教学难点

时序逻辑电路的分析与设计方法

3.教学内容

RS触发器、D触发器、JK触发器、寄存器；集成十、十六进制计数器；时序逻辑电路的分析与设计方法。

4.教学方法

讲授法：讲授触发器和时序逻辑电路的组成、原理和特性，时序逻辑电路的分析与设计方法

5.教学评价

课后作业

第十章 D/A、A/D转换，脉冲波形的产生与变换电路

1.教学目标

掌握D/A、A/D 转换的原理；掌握单稳态电路、微分电路、积分电路的特性。

2.教学难点

D/A、A/D 转换的原理；单稳态电路。

3.教学内容

D/A、A/D 转换电路，微分电路，积分电路，限幅电路，钳位电路，单稳态电路，施密特触发器，多谐振荡器。

4.教学方法

讲授法

5.教学评价

课后作业

第十一章 常用核电子学电路模块的组成与工作原理

1.教学目标

熟悉掌握常用核电子学电路模块的组成与工作原理

2.教学难点

成形与滤波；恒比定时甄别器。

3.教学内容

前置放大器，线性脉冲放大器，单道脉冲幅度分析器，多道脉冲幅度分析器，定时甄别器。

4.教学方法

讲授法：讲授核电子学模块的组成、功能和工作原理。实际电路分析

5.教学评价

课后作业

第十二章 核辐射探测技术

1.教学目标

熟悉辐射探测器的工作原理和输出波形，掌握辐射测量的原理和测量方法。

2.教学难点

辐射测量的原理和测量方法。

3.教学内容

气体探测器、半导体探测器、闪烁探测器；辐射强度测量；辐射能量测量。

4.教学方法

讲授法：讲授辐射测量原理、探测器和测量方法。

5.教学评价

课后作业

第十三章 符合测量与低水平放射性测量

1.教学目标

掌握符合测量方法和低水平放射性测量方法

2.教学难点

低水平放射性测量测量时间确定，放射性测量探测限确定。

3.教学内容

符合、反符合测量方法。符合（反符合）测量装置。放射性测量误差计算，测量时间计算，探测限计算。低本底测量装置

4.教学方法

讲授法：讲授符合测量与低水平放射性测量原理和方法；

符合法测量60Co源活度实验。

5.教学评价

课后作业，实验报告

第十四章 吸收剂量测量

1.教学目标

掌握吸收剂量测量的原理、方法，熟悉吸收剂量测量仪器。

2.教学难点

吸收剂量测量原理。

3.教学内容

电离辐射吸收剂量测量原理，吸收剂量测量仪器，吸收剂量测量方法。

4.教学方法

讲授法：讲授吸收剂量测量的原理、方法和测量仪器。

水中吸收剂量测量实验

5.教学评价

课后作业

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 电路分析基础 | 3 |
| 第二章 | 半导体器件 | 2 |
| 第三章 | 基本放大电路 | 3 |
| 第四章 | 集成运算放大器及其应用 | 3 |
| 第五章 | 波形产生与变换电路 | 2 |
| 第六章 | 直流电源 | 2 |
| 第七章 | 数字逻辑基础 | 2 |
| 第八章 | 组合逻辑电路 | 3 |
| 第九章 | 时序逻辑电路 | 3 |
| 第十章 | D/A与A/D转换，脉冲产生与成形电路 | 3 |
| 第十一章 | 常用核电子学模块的组成与工作原理 | 3 |
| 第十二章 | 核辐射测量原理与方法 | 2 |
| 第十三章 | 符合测量方法、低水平放射性测量 | 2 |
| 第十四章 | 电离辐射剂量测量 | 3 |
| 实验一 | 射极跟随器 | 3 |
| 实验2 | 高压电源 | 3 |
| 实验3 | 符合法测量放射源活度 | 3 |
| 实验4 | 吸收剂量测量 | 3 |
| 总计 |  | 48 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章 电路分析基础 | - 线性网络分析 - 一阶动态网络分析 - 交流稳态电路分析 | 3 | - 作业：分析电路 - 要求：掌握支路电流法和节点电位法；掌握一阶电路三要素法；交流电路复向量分析法 |  |
| 2 |  | 第二章 半导体器件 | - 二极管特性 - 三极管特性 - 场效应管特性 | 2 | - 作业：判断三极管的工作状态 - 要求：学习如何判断三极管的工作状态 |  |
| 2-3 |  | 第三章 基本放大电路 | - 共发射极电路 - 射极跟随器 - 场效应管电路 | 3 | - 作业：基本放大电路分析 - 要求：直流工作点估算；交流小信号等效电路估算放大倍数、输入阻抗、输出阻抗 |  |
| 3-4 |  | 第四章 集成运算放大器及其应用 | - 比例放大器 - 差分放大器 - 同（反）相端加法器 - 反向微分电路 - 、反向积分电路 | 3 | - 作业：用运算放大器实现一个运算表达式；分析运算放大器组成电路 - 要求：掌握“虚短”和“虚断”概念，并用于分析运算放大器组成的电路 |  |
| 4-5 |  | 第五章 波形产生与变换电路 | 电压比较器，迟滞比较器；自激振荡产生原理；正弦波产生电路 | 2 | - 作业：分析迟滞比较器电路 2、要求：学会计算比较器的阈值和计算比较器输出幅度。 |  |
| 5 |  | 第六章 直流电源 | 整流电路 滤波电路 稳压电路 | 2 | - 作业：分析桥式整流电路和电容滤波电路 - 要求：掌握整流电流、滤波电路输出电压计算方法 |  |
| 6 |  | 第七章 数字逻辑基础 | 布尔代数；基本逻辑关系；卡诺图表示法和卡诺图化简 | 2 | - 作业:用卡诺图法化简逻辑表达式 - 要求：掌握逻辑表达式化简方法 |  |
| 6-7 |  | 第八章 组合逻辑电路 | 加法器；编码器；译码器；多路选择器； 组合电路分析与设计 | 3 | - 作业：设计组合电路 - 要求：学会设计组合逻辑电路 |  |
| 7-8 |  | 第九章 时序逻辑电路 | 触发器；计数器；寄存器；时序逻辑电路的分析与设计 |  | - 作业：分析时序逻辑电路；用JK触发器设计计数器 - 要求：掌握时序逻辑电路分析和设计方法 |  |
| 8-9 |  | 第十章D/A与A/D转换，脉冲产生与成形电路 | DD/A与A/D转换；微分电路、积分电路、限幅电路、钳位电路；单稳态电路 | 3 | 作业：计算D/A与A/D转换性能。 要求：掌握A/D、D/A转换器的工作原理及如何选择A/D转换器 |  |
| 9-10 |  | 第十一章常用核电子学模块的组成与工作原理 | 前置放大器；线性脉冲放大器；弱电流放大器；单（多）道脉冲幅度分析器；定时电路 | 3 | 作业：画出三种前置放大器的原理电路图；画出单道脉冲幅度分析器的组成框图。 要求：掌握前置放大器和单道脉冲幅度分析器的工作原理 |  |
| 10-11 |  | 第十二章核辐射测量原理与方法 | 辐射探测器及其输出信号波形；辐射强度测量，射线能量测量 | 2 | 作业：画出NaI（Tl）γ计数器和HPGe能谱仪的组成框图 要求：掌握射线的强度和能量的测量方法 |  |
| 11 |  | 第十三章符合测量方法、低水平放射性测量 | 符合测量方法；符合测量装置；低水平放射性测量 | 2 | 作业：土壤中放射性测量 要求：掌握低水平放射性测量方法 |  |
| 12 |  | 第十四章 电离辐射剂量测量 | 吸收剂量测量原理；吸收剂量测量仪器；吸收剂量测量方法 | 3 | 作业：设计电子直线加速器输出量测量方案 要求：掌握吸收剂量测量的原理和方法。 |  |
| 13 |  | 实验一 射极跟随器 | 阅读电路图； 测试直流工作点，测量放大倍数，测量通频带；观测放大器输出信号最大不失真范围 | 3 | 提交实验报告 |  |
| 14 |  | 实验二 高压电源 | 了解直流高压电源的工作原理；熟悉电路图；测试高压电源的性能 | 3 | 提交实验报告 |  |
| 15 |  | 实验三 符合法测量放射源活度 | 符合法测量放射源活度原理；组装测量装置；测量60Co源的活度 | 3 | 提交实验报告 |  |
| 16 |  | 实验四吸收剂量测量 | 水中吸收剂量测量原理；测量装置和测量仪器；水吸收剂量分布测量。 | 3 | 提交实验报告 |  |

六、教材及参考书目

1.鲁雯主编，医学电子学基础，人民卫生出版社，2017，第4版

2．张延芳主编，医用电子学，科学出版社，2014，第1版

3. 左广霞主编，核辐射信号分析基础，西北工业大学出版社，2015年，第1版。

4. 王经瑾等主编，核电子学，原子能出版社，1984，第1版

5. 模拟电子技术，童诗白主编，高等教育出版社，2001，第3版

6. 数字电路技术基础，阎石主编，高等教育出版社，2005，第5版

7. 核与粒子物理实验方法，王韶舜主编，原子能出版社，1989，第1版

8. 放疗物理学，（美）Faiz著，刘宜敏等译，人民卫生出版社，2011，第1版

七、教学方法

1. 讲授法：通过讲授本课程的基本概念、基本原理、分析方法和测量方法，使学生了解掌握掌握医用电子学基本电路的分析和设计方法。熟悉常用核电子学仪器原理和功能。掌握核辐射测量的常用方法和技术。

2. 实验：通过实验掌握具体电路的原理、功能和分析方法，学习电离辐射测量的方法。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 模拟电路和数字电路的设计与分析 | 平时作业、实验报告、期末考试 |
| 课程目标2 | 基本核电子学电路的组成和原理 | 平时作业、实验报告、期末考试 |
| 课程目标3 | 电离辐射测量的原理和方法 | 平时作业、实验报告、期末考试 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：25%，实验成绩：25%，期末考试50%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 实验 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 50% | 50% | 50% | 分目标达成度={0.25ｘ平时分目标成绩+0.25ｘ实验分目标成绩 +0.5ｘ期末分目标成绩 }/分目标总分 |
| 课程目标2 | 25% | 25% | 25% |  |
| 课程目标3 | 25% | 25% | 25% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 完全掌握基本模拟电路和数字电路的工作原理、分析方法，熟悉模拟电路和数字电路的设计方法 | 掌握基本模拟电路和数字电路的工作原理、分析方法，了解模拟电路和数字电路的设计方法 | 基本掌握基本模拟电路和数字电路的工作原理、分析方法，了解模拟电路和数字电路的设计方法 | 部分掌握基本模拟电路和数字电路的工作原理、分析方法，了解模拟电路和数字电路的设计方法 | 未掌握基本模拟电路和数字电路的工作原理、分析方法，不熟悉模拟电路和数字电路的设计方法 |
| 课程 目标2 | 完全掌握基本基本核电子学电路的组成和原理，了解基本核电子学模块的应用 | 掌握基本基本核电子学电路的组成和原理，了解基本核电子学模块的应用 | 基本掌握基本基本核电子学电路的组成和原理，了解基本核电子学模块的应用 | 部分掌握基本基本核电子学电路的组成和原理，了解基本核电子学模块的应用 | 未掌握基本基本核电子学电路的组成和原理，不了解基本核电子学模块的应用 |
| 课程 目标3 | 完全掌握电离辐射测量的基本原理、测量方法。熟悉辐射测量仪器 | 掌握电离辐射测量的基本原理、测量方法。熟悉辐射测量仪器 | 基本掌握电离辐射测量的基本原理、测量方法。熟悉辐射测量仪器 | 部分掌握电离辐射测量的基本原理、测量方法。了解辐射测量仪器 | 为掌握电离辐射测量的基本原理、测量方法。不熟悉辐射测量仪器 |