《核医学仪器》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Instrumentation of Nuclear Medicine | 课程代码 | NUMD1001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 放射医学 |
| 学 分 | 1 | 学 时 | 18（15理论+3实验） |
| 主讲教师 | 王璐瑶（理论课），张保国、刘犁（实验课） | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 《核医学仪器与方法》，金永杰编，ISBN：9787811336122，哈尔滨工程大学出版社 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

核医学是随着核科学技术发展而创立的一门新兴交叉学科，是现代医学的重要分支。《核医学仪器》是我院为五年制放射医学专业(核医学方向)所开设的一门专业基础课，讲解医学中的核仪器基础知识。开设本课程是为学习核医学的主干课程《临床核医学》奠定基础。通过理论教学和实验示教，使学生了解核医学显像核素γ能谱的形成原理，熟悉核医学显像仪器的工作原理及核医学图像的数据处理，为以后从事临床诊断打下坚实基础。

（二）课程目标：

课程目标1：学习核医学定义及工作内容；对同位素示踪和核医学显像核素有一定的认识，掌握显像核素的几种来源；并重温γ射线与物质的相互作用，对γ能谱有全面的认识。

课程目标2：系统掌握临床常见核医学显像仪器伽马相机、SPECT和PET的工作原理、结构以及关键性能指标。

课程目标3：熟悉核学图像的数据处理。

课程目标4：通过实验掌握符合法测量放射源活度的基本操作步骤和数据处理方法。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1 | 核医学显像核素及γ能谱 | 2 |
| 课程目标2 | 2 | 伽马相机、 单光子发射型计算机断层显像仪器（SPECT）、 正电子发射型计算机断层显像仪器（PET） | 2 |
| 课程目标3 | 3 | 核医学图像处理 | 2 |
| 课程目标4 | 4 | 符合法测量放射源绝对活度 | 2 |

三、教学内容

第一章 核医学显像核素及γ能谱

1.教学目标

学习核医学定义及工作内容；

对同位素示踪和核医学显像核素有一定的认识，掌握显像核素的几种来源；

并重温γ射线与物质的相互作用，对γ能谱有全面的认识。

- 教学重难点

重点：（1）放射性示踪；（2）核医学显像核素γ能谱的成分及其形成原理。

难点：核医学显像核素γ能谱中光电峰的选择（脉冲幅度分析器）。

- 教学内容

3.1 核医学简介

- 核医学的概念、与放射医学区别、工作内容

- 体内显像的技术基础：放射性核素示踪

- 技术基础：多学科交叉

3.2 显像核素

- 放射性药物的要求

- 显像核素的特点

- 核医学显像的优势

- 显像核素的来源

3.3 γ能谱

- γ射线与物质的相互作用：光电效应、康普顿效应、电子对效应

- 核医学γ测量的实质：对次级电子的探测

- 能谱成分及形成原理

- 教学方法

多媒体讲授法：相关概念及理论框架。

- 教学评价

课堂提问及课后思考题。

第二章 γ相机

1.教学目标

掌握闪烁γ照相机的组成与工作原理；

熟悉γ相机的关键性能指标。

- 教学重难点

重点：闪烁γ照相机的组成与工作原理。

难点：γ相机的空间分辨率，灵敏度，对比度和固有泛源均匀性等。

- 教学内容

3.1 闪烁γ相机简介

- 基本结构

- 基本原理、定位方法

- 主要组成部分

3.2 γ相机性能指标

3.3 γ相机的质量控制

3.4 γ相机的应用

- 教学方法

多媒体讲授法：相关概念及理论框架。

- 教学评价

课堂提问及课后思考题。

第三章 单光子发射型计算机断层显像仪器（SPECT）

1.教学目标

掌握SPECT的组成与工作原理；

熟悉SPECT的关键性能指标。

- 教学重难点

重点：SPECT的组成与工作原理。

难点：核医学图像重建原理和方法。

- 教学内容

3.1 SPECT简介

- ECT概述

- SPECT简介

- SPECT结构

3.2 SPECT工作原理

- 工作流程

- 投影数据采集

- 图像重建基本方法

3.3 SPECT质控

- SPECT断层的性能指标、定义

- 测量方法

3.4 SPECT应用

- SPECT采集参数选择的总原则

- SPECT的临床应用

- SPECT的发展方向

- 教学方法

多媒体讲授为主，结合问答、视频演示。

- 教学评价

课堂提问及课后思考题。

第四章 正电子发射型计算机断层显像仪器（PET）

1.教学目标

掌握PET的组成与工作原理；

熟悉PET的关键性能指标。

- 教学重难点

重点：PET的组成与工作原理。

难点：电子准直和符合探测。

- 教学内容

3.1 PET基本原理

- 物理基础

- 示踪剂原理：常用核素、来源与应用

- 湮灭与探测：湮灭、电子准直、符合

3.2 PET系统

- 系统结构组成

- 系统性能的限制因素

3.2 飞行时间技术与TOF-PET

- 教学方法

多媒体讲授为主，结合问答、视频演示。

- 教学评价

课堂提问及课后思考题。

第五章 核医学图像处理

1.教学目标

掌握核医学显像仪器的数据采集方式；

熟悉核医学图像的显示和处理。

- 教学重难点

重点：核医学显像仪器的数据采集方式；核医学图像融合。

难点：衰减校正和散射校正。

- 教学内容

3.1 数据采集方式

静态，动态，门控，表模式，断层，全身扫描，双核素等

3.3 图像显示与处理

- 灰度、伪彩编码

- 显示方式

- 勾画感兴趣区域

- 时间-活度曲线分析

- 图像滤波

- 衰减校正和散射校正

3.3 图像融合

- 定义、用途

- SPECT/CT、符合双探头SPECT/CT

- PET/CT、PET/MR

- 教学方法

多媒体讲授法：相关概念及理论框架。

- 教学评价

课题提问。

实验课：符合法测量放射源绝对活度

[目的]

1、	理解NaI闪烁体探测器的结构及工作原理

2、	掌握符合法的基本概念，并了解符合法中常用的NIM电子学模块，进而理解符合技术在PET影像设备中的应用

3、	掌握符合法测量放射源活度的基本操作步骤和数据处理方法

[讲授内容]

1、	闪烁体探测器的结构与工作原理

2、	符合法及其中涉及的NIM电子学模块

3、	利用符合法测量60Co放射源活度

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 核医学显像核素及γ能谱 | 3 |
| 第二章 | γ照相机 | 3 |
| 第三章 | 单光子发射型计算机断层显像仪器（SPECT） | 3 |
| 第四章 | 正电子发射型计算机断层显像仪器（PET） | 4 |
| 第五章 | 核医学图像处理 | 2 |
| 第六章 | 实验课：符合法测量放射源绝对活度 | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章核医学显像核素及γ能谱 | 核医学显像核素 | 2 | 无 |  |
| 2 |  | 第一章核医学显像核素及γ能谱 第二章γ照相机 | γ能谱 γ相机原理与结构 | 2 | 无 |  |
| 3 |  | 第二章γ照相机机 | γ相机原理与结构及性能指标 | 2 | 无 |  |
| 4 |  | 第三章单光子发射型计算机断层显像仪器（SPECT） | SPECT简介及工作原理 | 2 | 课后题并提交 |  |
| 5 |  | 第三章单光子发射型计算机断层显像仪器（SPECT） 第四章正电子发射型计算机断层显像仪器（PET） | SPECT质控和应用 PET简介及工作原理 | 2 | 无 |  |
| 6 |  | 第四章正电子发射型计算机断层显像仪器（PET） | PET工作原理 | 2 | 无 |  |
| 7 |  | 第四章正电子发射型计算机断层显像仪器（PET） 第五章核医学图像处理 | TOF-PET 核医学图像采集方式 | 2 | 无 |  |
| 8 |  | 第五章核医学图像处理 | 核医学图像显示和处理 图像融合 | 1 | 无 |  |
| 9 |  | 实验一 符合法测量放射源绝对活度 | 闪烁体探测器 放射源活度 符合法 | 3 | 实验考核 | 根据实验设备限制，为同学们分批讲解和开展实验 |

六、教材及参考书目

- 《 Physics in Nuclear Medicine 》 (Fourth Edition), James A. Sorenson & Michael E. Phelps

- 三校合编，《原子核物理实验方法》，原子能出版社，第三版

七、教学方法

- 讲授法：课堂上介绍基本概念和方法。

- 讨论法：通过问答及引导学生对比总结，加深学生理解。

2. 实例演示法：在实验室，播放或演示实验的主要步骤（针对实验课）。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 核素示踪技术； γ能谱 | 闭卷考核 |
| 课程目标2 | 伽马相机、SPECT、PET的原理和结构； 核医学图像重建； 核医学仪器的关键性能指标 | 闭卷考核 |
| 课程目标3 | 核医学图像数据采集方式； 散射校正和衰减校正； 图像融合 | 闭卷考核 |
| 课程目标4 | 符合法测量放射源绝对活度 | 实验考核 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：10%，实验考核：30%，期末考试60%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1：15分 | 14% |  | 86% | （例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述） |
| 课程目标2：45分 | 14% |  | 86% |  |
| 课程目标3：10分 | 14% |  | 86% |  |
| 课程目标4：30分 |  |  | 100% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 完全掌握核医学显像原理及γ能谱；并能应用 | 已掌握核医学显像原理及γ能谱 | 基本掌握核医学显像原理及γ能谱 | 部分掌握核医学显像原理及γ能谱 | 未掌握核医学显像原理及γ能谱 |
| 课程 目标2 | 完全掌握三种核医学显像仪器的工作原理、结构和关键性能指标；并能应用 | 已掌握三种核医学显像仪器的工作原理、结构和关键性能指标 | 基本掌握三种核医学显像仪器的工作原理、结构和关键性能指标 | 部分掌握三种核医学显像仪器的工作原理、结构和关键性能指标 | 未掌握三种核医学显像仪器的工作原理、结构和关键性能指标 |
| 课程 目标3 | 完全掌握核医学图像数据采集方式、基本图像处理和图像融合概念；并能应用 | 已掌握核医学图像数据采集方式、基本图像处理和图像融合概念 | 基本掌握核医学图像数据采集方式、基本图像处理和图像融合概念 | 部分掌握核医学图像数据采集方式、基本图像处理和图像融合概念 | 未掌握核医学图像数据采集方式、基本图像处理和图像融合概念 |
| 课程 目标4 | 完全掌握符合法测量放射源绝对活度 | 已掌握符合法测量放射源绝对活度 | 基本掌握符合法测量放射源绝对活度 | 部分掌握符合法测量放射源绝对活度 | 未掌握符合法测量放射源绝对活度 |