《核辐射物理学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Nuclear Radiation Physics | 课程代码 | RADM1002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 放射医学 |
| 学 分 | 1.5 | 学 时 | 39（30理论+9实验） |
| 主讲教师 | 刘汉洲、文万信、屈卫卫、王仁生、张保国、闫思齐、刘犁 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 讲义 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

核辐射物理学是一门专业基础课,为适应培养放射医学、核医学、医学物理以及放射卫生等高级人才的需要，设置的必修学位课程。课程旨在为学生提供一个简要的核物理知识的介绍，使学生能够了解核物理的历史发展、研究领域和主要问题，熟悉专业的学科知识体系，掌握医学中所涉及到的核辐射物理的关键知识点，为后续课程的学习打下必要的专业基础。

（二）课程目标：

课程目标1：全面掌握核辐射物理学的基本理论知识，对医疗用放射源的原理和应用有全面的认识。

课程目标2：系统掌握射线与物质的相互作用。

课程目标3：掌握电离辐射剂量学的原理和方法，能够利用物理、化学和生物方法进行放射性剂量测量，进行放射性剂量的计算。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1 | 原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 1.2.3 |
| 课程目标2 | 2 | 带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 1.2.3 |
| 课程目标3 | 3 | 常用辐射探测器 | 1.2.3 |

三、教学内容

第一章 绪论

1.教学目标

通过本章节内容的学习，要求学生重点掌握的本学科的研究对象和研究方法，概况了解核辐射物理的历史发展以及学科体系。

- 教学重难点

重点为核辐射物理学在医学中的重要应用。

难点为掌握核辐射物理学的研究方法。

- 教学内容

  - 核辐射物理学的历史发展。

  - 核辐射物理学研究的对象和研究方法。

- 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

通过提问了解掌握情况。

- 原子结构

- 教学目标

通过本章节内容的学习，要求学生掌握原子结构的基本理论知识；掌握玻尔的氢原子理论和轫致辐射及特征X射线。

- 教学重难点

重点：韧致辐射与特征X射线

难点：波尔的氢原子理论

- 教学内容

3.1 原子结构和玻尔的氢原子理论。

3.2 X射线。

- 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

课后作业

- 原子核结构

- 教学目标

了解原子核的基本结构；理解原子核内部的作用原理；掌握和原子核有关的一些基本概念和原子核的结合能。

- 教学重难点

重点：原子核的基本概念与原子核的结合能

难点：核力的概念

- 教学内容

3.1 原子核的组成、电荷、质量及半径。

3.2 几个专业术语。

3.3 原子核的稳定性。

3.4 原子核的结合能。

3.5 核力的主要性质。

4. 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

课后作业

- 原子核衰变及规律

- 教学目标

了解放射性核素的基本性质; 理解放射性核素的衰变过程; 掌握放射性核素衰变的几种方式和有关放射性核素衰变的基本单位以及衰变纲图。

- 教学重难点

重点：放射性核素的衰变方式

难点：放射性核素的衰变方式与差异

- 教学内容

3.1 放射性核素的一般性质。

3.2 α衰变。

3.3 β衰变。

3.4 γ衰变。

3.5 放射性核素的衰变规律。

3.6 放射性衰变平衡。

4. 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

课后作业

- 原子核反应以及放射性核素的生产

- 教学目标

了解核反应的一般机制；掌握核反应的一般表达式；了解放射性核素的生产方式。

- 教学重难点

重点：核反应的一般表达式

难点：反应道的概念

- 教学内容

3.1 核反应的定义。

3.2 核反应的一般表达式。

3.3 核反应机制。

3.4 放射性核素的生产方式

4. 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

课后作业

- 射线与物质的相互作用

- 教学目标

理解各种粒子与物质相互作用的过程；掌握各种射线的穿透本领和各种射线与物质的作用机制。

- 教学重难点

重点：各种粒子与物质相互作用的过程

难点：射线与物质的作用机制

- 教学内容

3.1 重带电粒子与物质的相互作用。

3.2 电子与物质的相互作用。

3.3 γ射线与物质的相互作用。

3.4 中子与物质的相互作用

4. 教学方法

讲授法：相关概念及理论框架。

5.教学评价

课后作业

第七章 辐射探测器

1.教学目标

（1）基于射线与物质相互作用，掌握三种辐射探测器的工作原理，了解常用探测器的几何构型及性能特征；

（2）理解辐射测量过程中探测器类型的选择。

2.教学重难点

重点：理解气体、闪烁体、半导体三种探测器的工作原理

难点：理解表征探测器一般性能的指标：探测效率、能量分辨率、位置分辨率、时间分辨率。

3.教学内容

第一节 气体探测器

- 气体探测器工作原理

- 电离室：脉冲型、电流型

- 正比管的工作特征

- G-M管的工作特征

第二节 半导体探测器

- 半导体探测器工作原理

- 金硅面垒探测器

- HpGe两种探测器

第三节 闪烁体探测器

- 闪烁体探测器工作原理

- 常用闪烁体种类及性能

- 常用的光电转换器件：光电倍增管、光电二极管

- 低本底液闪

- 热释光剂量计

4.教学方法

（1）讲授法：介绍三种类型探测器的工作原理，基本概念，以及常用探测器的几何结构或是器件的使用方法等。

（2）演示法：将实验室已有的三种类型探测器带到课堂上，在讲授的过程中，演示探测器的几何结构及工作原理。

（3）需求分析法：基于某种辐射测量需求，介绍探测器选择时的考虑因素。

5.教学评价

（1）会简要描述三种探测器的工作原理，并能理解不同探测器的性能特征；

（2）基于一般的辐射测量需求，选择合适的辐射探测器类型.

第八章 辐射探测器信号处理电子学

1.教学目标

（1）了解辐射探测器输出信号的特征，常用信号处理的功能逻辑框图；

（2）了解NIM机箱，常用的电子学插件：前放、主放、ADC，TDC等。

2.教学重难点

重点：信号符合的概念

难点：信号符合电路

3.教学内容

第一节 常用信号处理方法

  - 计数器

  - 能谱测量

  - 符合电路及时间测量

第二节 常用电子学插件

- NIM机箱

- 常用电子学插件：前放、主放、单道、多道、TDC

4.教学方法

（1）讲授法：介绍辐射探测器的常用信号处理方法及常用的模块化电子学。

（2）演示法：将实验室已有的常规核电子学插件带至课堂，让同学们直观感受实验室中辐射探测器的一般处理方法和模式。

5.教学评价

（1）画出计数、能谱测量、时间测量的功能逻辑框图

（2）了解NIM模块化电子学的一般特征

第九章 α，β活度测量

1.教学目标

（1）掌握α、β活度测量中的基本概念，了解活度测量的一般方法；

（2）掌握液闪在低能β射线测量中的应用。

2.教学重难点

重点：活度测量中的基本概念

难点：液体闪烁计数法中淬灭效应的修正

3.教学内容

第一节 活度测量基本概念

- 本底、吸收、散射：回顾带电粒子在物质中电离能损过程。

- 死时间及修正

- 探测效率、几何效率

- 相对测量、绝对测量

第二节 α与β活度测量

- α、β射线的特征及探测器的选择

- α、β活度测量的常用探测器介绍：正比计数管、硅。

第三节 低能β样品活度的测量

- 内充气正比计数法

- 液体闪烁计数法

4.教学方法

（1）讲授法：介绍α、β活度测量过程中涉及的基本概念，常用方法；

（2）案例分析法：以氚、碳-14样本为案例，介绍低能β活度测量。

5.教学评价

（1）掌握活度测量的基本概念：死时间及修正、探测效率、几何探测效率、相对测量、绝对测量

（2）掌握低能β射线的液闪测量方法，了解内充气正比计数法。

第十章 γ射线能谱及强度测量

1.教学目标

（1）掌握γ射线能谱和强度测量过程中的基本概念

（2）理解探测器能量刻度与效率刻度的主要步骤

2.教学重难点

重点：理解γ射线能谱峰形，能量测量中的基本概念及能量刻度

难点：能量刻度概念的掌握

3.教学内容

第一节 γ射线测量的基本原理

- 回顾γ射线在物质中的相互作用

- 常用γ射线测量的半导体和闪烁体探测器

- 能谱峰型的识别

第二节 γ射线能量的测量

- 基本概念：峰位、道址、半高宽、能量分辨率

- 能量刻度及能量测量

第三节 γ射线强度的测量

- 基本概念：探测效率，几何探测效率

- 全谱法、全能峰法

- 效率刻度

4.教学方法

（1）讲授法：课堂上介绍γ射线能量、强度测量的基本概念和方法

（2）实例演示法：在实验室，录制/拍摄下面实验的主要步骤，即：利用137Cs和60Co刻度NaI闪烁体探测器，并测量152Eu放射源能谱，让同学们直观感受γ射线能量测量的主要步骤（这亦对实验课）。

5.教学评价

（1）掌握峰位识别、能量刻度、能量分辨率计算

（2）理解γ射线强度测量中的基本方法和概念

实验内容

实验一 碘化钠闪烁计数器

[目的]

- 理解闪烁体的使用原理。

- 掌握碘化钠闪烁计数器的原理。

- 学会使用碘化钠闪烁计数器。

- 掌握曲线的绘制和如何测量探测效率。

[讲授内容]

- 闪烁体的使用原理

- 碘化钠闪烁计数器的使用原理。

- 碘化钠闪烁计数器的操作过程。

- 曲线的绘制和探测效率的计算。

[授课时数]    3学时

实验二 γ能谱测量

[目的]

1、学会定标器的使用。

2、掌握γ闪烁探测器的原理。

3、学会安装使用γ闪烁探测器。

4、掌握坪曲线的绘制和如何测量探测效率。

[讲授内容]

- γ闪烁探测器的原理。

- γ闪烁探测器的操作过程。

- 坪曲线的绘制和探测效率的计算。

[授课时数]    3学时

实验三 γ射线强度在物质中的衰减规律

[目的]

1、巩固定标器的使用。

2、巩固γ闪烁探测器的使用。

3、衰减数值的测算。

[讲授内容]

- γ射线强度在物质中的衰减规律

- γ射线强度在物质中的衰减规律的测量与计算。

[授课时数]    3学时

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 1.1 核辐射物理学的历史发展。 1.2 核辐射物理学研究的对象和研究方法。 | 2 |
| 第二章 | 2.1 原子结构和玻尔的氢原子理论。 2.2 X射线。 | 2 |
| 第三章 | 3.1 原子核的组成、电荷、质量及半径。 3.2 几个专业术语。 3.3 原子核的稳定性。 3.4 原子核的结合能。 3.5 核力的主要性质。 | 4 |
| 第四章 | 3.1 放射性核素的一般性质。 3.2 α衰变。 3.3 β衰变。 3.4 γ衰变。 3.5 放射性核素的衰变规律。 3.6 放射性衰变平衡。 | 4 |
| 第五章 | 3.1 核反应的定义。 3.2 核反应的一般表达式。 3.3 核反应机制。 3.4 放射性核素的生产方式 | 4 |
| 第六章 | 3.1 重带电粒子与物质的相互作用。 3.2 电子与物质的相互作用。 3.3 γ射线与物质的相互作用。 3.4 中子与物质的相互作用 | 8 |
| 第七章 | 第一节 常用信号处理方法 一、计数器 二、能谱测量 三、符合电路及时间测量 第二节 常用电子学插件 一、NIM机箱 二、常用电子学插件：前放、主放、单道、多道、TDC | 1 |
| 第八章 | 第一节 活度测量基本概念 本底、吸收、散射：回顾带电粒子在物质中电离能损过程。 死时间及修正 探测效率、几何效率 相对测量、绝对测量 第二节 α与β活度测量 α、β射线的特征及探测器的选择 α、β活度测量的常用探测器介绍：正比计数管、硅。 第三节 低能β样品活度的测量 内充气正比计数法 液体闪烁计数法 | 1 |
| 第九章 | 第一节 活度测量基本概念 一、本底、吸收、散射：回顾带电粒子在物质中电离能损过程。 二、死时间及修正 三、探测效率、几何效率 四、相对测量、绝对测量 第二节 α与β活度测量 一、α、β射线的特征及探测器的选择 二、α、β活度测量的常用探测器介绍：正比计数管、硅。 第三节 低能β样品活度的测量 一、内充气正比计数法 二、液体闪烁计数法 | 2 |
| 第十章 | 第一节 γ射线测量的基本原理 回顾γ射线在物质中的相互作用 常用γ射线测量的半导体和闪烁体探测器 能谱峰型的识别 第二节 γ射线能量的测量 基本概念：峰位、道址、半高宽、能量分辨率 能量刻度及能量测量 第三节 γ射线强度的测量 基本概念：探测效率，几何探测效率 全谱法、全能峰法 效率刻度 | 2 |
| 实验一 | 1.闪烁体的使用原理 2. 碘化钠闪烁计数器的使用原理。 3. 碘化钠闪烁计数器的操作过程。 4. 曲线的绘制和探测效率的计算。 | 3 |
| 实验二 | 1、γ闪烁探测器的原理。 2、γ闪烁探测器的操作过程。 3. 坪曲线的绘制和探测效率的计算。 | 3 |
| 实验三 | 1.γ射线强度在物质中的衰减规律 2.γ射线强度在物质中的衰减规律的测量与计算。 | 3 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绪论 | 1.1 核辐射物理学的历史发展。 1.2 核辐射物理学研究的对象和研究方法。 | 2 | 无 |  |
| 2 |  | 原子结构 | 2.1 原子结构和玻尔的氢原子理论。 2.2 X射线。 | 2 | 课后题并提交 |  |
| 3-4 |  | 原子核结构 | 3.1 原子核的组成、电荷、质量及半径。 3.2 几个专业术语。 3.3 原子核的稳定性。 3.4 原子核的结合能。 3.5 核力的主要性质。 | 4 | 课后题并提交 |  |
| 5-6 |  | 原子核衰变及衰变规律 | 3.1 放射性核素的一般性质。 3.2 α衰变。 3.3 β衰变。 3.4 γ衰变。 3.5 放射性核素的衰变规律。 3.6 放射性衰变平衡。 | 4 | 课后题并提交 |  |
| 7-8 |  | 放射性核反应 | 3.1 核反应的定义。 3.2 核反应的一般表达式。 3.3 核反应机制。 3.4 放射性核素的生产方式 | 4 | 课后题并提交 |  |
| 9-12 |  | 射线与物质相互作用 | 3.1 重带电粒子与物质的相互作用。 3.2 电子与物质的相互作用。 3.3 γ射线与物质的相互作用。 3.4 中子与物质的相互作用 | 8 | 课后题并提交 |  |
| 13 |  | 辐射探测器、 辐射探测器信号处理电子学 | 第一节 常用信号处理方法 一、计数器 二、能谱测量 三、符合电路及时间测量 第二节 常用电子学插件 一、NIM机箱 二、常用电子学插件：前放、主放、单道、多道、TDC 第一节 活度测量基本概念 本底、吸收、散射：回顾带电粒子在物质中电离能损过程。 死时间及修正 探测效率、几何效率 相对测量、绝对测量 第二节 α与β活度测量 α、β射线的特征及探测器的选择 α、β活度测量的常用探测器介绍：正比计数管、硅。 第三节 低能β样品活度的测量 内充气正比计数法 液体闪烁计数法 |  |  |  |
| 14 |  | α，β活度测量 | 第一节 活度测量基本概念 一、本底、吸收、散射：回顾带电粒子在物质中电离能损过程。 二、死时间及修正 三、探测效率、几何效率 四、相对测量、绝对测量 第二节 α与β活度测量 一、α、β射线的特征及探测器的选择 二、α、β活度测量的常用探测器介绍：正比计数管、硅。 第三节 低能β样品活度的测量 一、内充气正比计数法 二、液体闪烁计数法 | 2 | 课后题并提交 |  |
| 15 |  | γ射线能谱及强度测量 实验一 | 第一节 γ射线测量的基本原理 回顾γ射线在物质中的相互作用 常用γ射线测量的半导体和闪烁体探测器 能谱峰型的识别 第二节 γ射线能量的测量 基本概念：峰位、道址、半高宽、能量分辨率 能量刻度及能量测量 第三节 γ射线强度的测量第一节 γ射线测量的基本原理 回顾γ射线在物质中的相互作用 常用γ射线测量的半导体和闪烁体探测器 能谱峰型的识别 第二节 γ射线能量的测量 基本概念：峰位、道址、半高宽、能量分辨率 能量刻度及能量测量 第三节 γ射线强度的测量 基本概念：探测效率，几何探测效率 全谱法、全能峰法 效率刻度 1.闪烁体的使用原理 2. 碘化钠闪烁计数器的使用原理。 3. 碘化钠闪烁计数器的操作过程。 4. 曲线的绘制和探测效率的计算。 | 5 | 作业并实验考核 |  |
| 16 |  | 实验二 | 1、γ闪烁探测器的原理。 2、γ闪烁探测器的操作过程。 3. 坪曲线的绘制和探测效率的计算。 | 3 | 实验考核 |  |
| 17 |  | 实验三 | 1.γ射线强度在物质中的衰减规律 2.γ射线强度在物质中的衰减规律的测量与计算。 | 3 | 实验考核 |  |

六、教材及参考书目

1．W.R. Leo, Techniques for nuclear and particle physics experiments, 2nd Ed., Springer-Verlag, 1994. ISBN: 978-3-540-57280-0

2．三校合编，《原子核物理实验方法》，原子能出版社，第三版

七、教学方法

1．讲授法：课堂上介绍基本概念和方法

2. 实例演示法：在实验室，录制/拍摄下面实验的主要步骤，（这亦对实验课）。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 闭卷考核 |
| 课程目标2 | 带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 闭卷考核 |
| 课程目标3 | 常用辐射探测器 | 闭卷考核及实验考核 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：20%，实验考核：30%，期末考试50%

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 实验 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20% | 30% | 50% | （例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述） |
| 课程目标2 | 20% | 30% | 50% |  |
| 课程目标3 | 20% | 30% | 50% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 完全掌握原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 已掌握原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 基本掌握原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 部分掌握原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 | 未掌握原子结构、原子核结构 、原子核衰变、原子核反应与制备 |
| 课程 目标2 | 完全掌握带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 掌握带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 基本掌握带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 部分掌握带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 | 未掌握带电粒子、γ射线与中子与物质的相互作用 |
| 课程 目标3 | 完全掌握并熟练使用常用辐射探测器 | 掌握并熟练使用常用辐射探测器 | 基本掌握并熟练使用常用辐射探测器 | 部分掌握并熟练使用常用辐射探测器 | 未掌握并熟练使用常用辐射探测器 |