《药物色质联用分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Chromatography-Mass Spectrometry for Drug Analysis | 课程代码 | PHAR1110 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业选修课程 | 授课对象 | 生物制药、药学、中药学 |
| 学 分 | 2 | 学 时 | 36 |
| 主讲教师 | 阮建清，李笃信，张海洋 | 修订日期 | 2023.08 |
| 指定教材 | 质谱及其联用技术 – 在卫生检验中的应用 作者：高舸, 四川大学出版社; 第1版 (2015年1月1日 色谱质谱联用技术 作者: 盛龙生, 苏焕华, 郭丹滨，北京:化学工业出版社,2006 |  |  |

二、课程目标（四号黑体）

（一）总体目标：（小四号黑体）

色谱质谱联用技术是药物分析和药物研发中最重要的定性定量分析技术，同时，色谱质谱联用技术也在食品安全、环境监测、卫生检验、生物技术、法医鉴定、违禁药物筛选等诸多领域发挥了至关重要的作用，因此，掌握此技术将使得学生获得更广泛的就业机会。同时色谱质谱联用仪器是目前比较前沿的、高端的仪器，一般只有在国家级实验室、重要的科研机构和一些大型的研发型企业才配备，因此，掌握此技术的学生将获得更佳优越的工作环境和更高的工作待遇。色谱质谱联用最常用的是气相色谱-质谱（gas chromatography-mass spectrometry, GC/MS）、液相色谱-质谱(liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS)和毛细管电泳-质谱（Capillary Electrophoresis – Mass Spectrometry CE-MS)）联用技术，此外相关的样品处理方法也做了相应的介绍。

（二）课程目标：（小四号黑体）

（课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后，在发展德、智、体、美、劳等方面期望实现的程度，它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。）（五号宋体）

课程目标1：

1.1 掌握MS及其联用方式的类型。掌握MS联用的发展历史。熟悉MS联用的应用。

2.2 掌握MS离子源的原理。掌握质量分析器的原理。掌握检测器的工作原理。

课程目标2：

2.1 充分了解可以用于药物质量控制的GC-MS和CE-MS技术手段，掌握根据药物结构特征，运用质谱方法进行药物的定性定量分析，获得进一步发展所必须的药物质量控制的药物分析理论知识和必要的实验技能。

2.2 初步学会运用药物分析的方法和思维去去解决日常生活和科研中的问题，增强应用分析技术手段的意思。

课程目标3：

3.1 充分了解可以用于药物质量控制的LC-MS技术手段，掌握根据药物结构特征，运用质谱方法进行药物的定性定量分析，获得进一步发展所必须的药物质量控制的药物分析理论知识和必要的实验技能。

3.2 充分了解生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。掌握液液萃取的原理，和适用情况。

（要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》，对应各类专业认证标准，注意对毕业要求支撑程度强弱的描述，与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致）（五号宋体）

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系（小四号黑体）

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 概述 | 掌握MS及其联用方式的类型。掌握MS联用的发展历史。熟悉MS联用的应用。 |
|  | 1.2 | 质谱仪 | 掌握MS离子源的原理。掌握质量分析器的原理。掌握检测器的工作原理。 |
| 课程目标2 | 2.1 | GC-MS分析 | 掌握GC-MS的基本概念、基础理论和基本实验技能。掌握GC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，具有较强的实验操作技能和一定的科学研究能力。 |
|  | 2.2 | CE-MS分析 | 掌握CE-MS的基本概念、基础理论和基本实验技能。掌握CE-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，具有较强的实验操作技能和一定的科学研究能力。 |
| 课程目标3 | 3.1 | LC-MS分析 | 掌握LC-MS的基本概念、基础理论和基本实验技能。掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，具有较强的实验操作技能和一定的科学研究能力。 |
|  | 3.2 | 样品预处理技术 | 掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。掌握液液萃取的原理，和适用情况。 |

（大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课程，面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业，按照专业认证通用标准填写“对应毕业要求”栏；面向其他尚未有专业认证标准的专业，按照本科教学手册中各专业拟定的毕业要求填写“对应毕业要求”栏。）

三、教学内容（四号黑体）

（具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述）

第一章 概述

1. 教学目标

知识目标：

（1）掌握MS及其联用方式的类型。

（2）掌握MS联用的发展历史。

（3） 熟悉MS联用的应用。

技能（能力）目标：

（1）让学生了解MS发展历史及联用技术的优势。

（2）培养学生分析、总结的能力。

2.	教学重点/难点

（1）MS联用技术的优势。

（2）MS联用技术的发展历史。

（3）MS联用技术的优势。

3. 教学内容

MS联用技术的发展历史

（1）MS联用技术的出现（10分钟）

（2）MS联用技术的优势（15分钟）

（3）LC-MS联用技术的类型（25分钟）

（4）MS联用技术的实际应用

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。

5.教学评价

思考题：

（1）联用技术的一加一大于二。

（2）联用技术的对各自技术的要求。

第二章 质谱仪简介

1. 教学目标

知识目标：

（1）掌握MS离子源的原理。

（2）掌握质量分析器的原理。

（3）掌握检测器的工作原理。

技能（能力）目标：

（1）掌握几种离子源、质量分析器和检测器的性能、优势及应用范围；

（2）培养学生分析、总结的能力。

2.	教学重点/教学难点

（1）联用分析在药物分析中的应用。

（2）联用技术及其应用范围。

3. 教学内容

第一节  质谱离子源

一、离子源技术的出现（10分钟）

二、几种联用的离子源类型（15分钟）

三、离子源的技术特点（25分钟）

一、ESI 离子源（15分钟）

二、APCI离子源（10分钟）

三、EI离子源（10分钟）

四、CE离子源（10分钟）

第二节 质量分析器

一、质量分析器技术的出现（10分钟）

二、几种常用的质量分析器类型（15分钟）

三、质量分析器的技术特点（25分钟）

一、Q-TOF（15分钟）

二、QQQ（15分钟）

三、其他（10分钟）

第三节  检测器的类型

一、检测器技术的出现（10分钟）

二、几种常用的检测器类型（15分钟）

三、检测器的技术特点（25分钟）

一、直接分析（15分钟）

二、联用分析（15分钟）

三、其他（10分钟）

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。

5.教学评价

思考题：

（1）化合物结构鉴定时，究竟哪种电离方式更好？

（2）质谱数据库的作用是什么？

（3）化合物结构鉴定时，二级质谱的作用？

（4）定量分析时，色谱和质谱定量的异同点？

（5）以单聚焦质谱仪为例，说明组成仪器各个主要部分的作用及原理。

（6）联用技术应用范围受限制的因素有哪些？

第三章 GC-MS分析（小四号黑体）

1.教学目标 （五号宋体）

（1）掌握：GC-MS的分析原理以及使用分析对象

（2）了解：GC-MS仪器的结构与日常使用的注意事项

（3）熟悉：GC-MS在实际中的应用

2.教学重难点

重点：熟悉GC-MS的分析原理与仪器结构，适用的目标分析对象。

难点：掌握GC-MS仪器日常使用的注意事项，与实际应用相结合。

3.教学内容

第一节：GC-MS简介

第二节：GC-MS原理以及仪器结构

第三节：GC-MS应用实例

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如GC-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

5.教学评价

（1）给出药物的特征结构，根据结构特点回答可用于此类药物鉴别反应。

（2）回答下列问题（或选择题）：

1. 如何实现气相色谱－质谱联用？

2. GC-MS 测量中的定量方法是什么？

3. 内标选择的标准是什么？

4. GC-MS 接口有哪些？

第四章 CE-MS分析 （小四号黑体）

1.教学目标 （五号宋体）

（1）掌握：CE-MS的分析原理以及使用分析对象

（2）了解：CE-MS仪器的结构与日常使用的注意事项

（3）熟悉：CE-MS在实际中的应用

2.教学重难点

重点：熟悉CE-MS的分析原理与仪器结构，适用的目标分析对象。

难点：掌握CE-MS仪器日常使用的注意事项，与实际应用相结合。

3.教学内容

第一节 CE-MS简介，原理与仪器结构

第二节 CE-MS方法建立

第三节 CE-MS应用实例

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如CE-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

5.教学评价

回答下列问题（或选择题）：

（1）CE-MS 技术适用的样品范围？

（2）CE-MS 接口的特点是什么？

（3）CE-MS 分析中常见的干扰及其消除方法？

第五章 LC-MS分析 （小四号黑体）

1.教学目标 （五号宋体）

（1）掌握：LC-MS的分析原理以及使用分析对象

（2）了解：LC-MS仪器的结构与日常使用的注意事项

（3）熟悉：LC-MS在实际中的应用

2.教学重难点

重点：熟悉LC-MS的分析原理与仪器结构，适用的目标分析对象。

难点：掌握LC-MS仪器日常使用的注意事项，与实际应用相结合。

3.教学内容

（1）LC-MS简介

（2）LC-MS原理与仪器结构

（3）LC-MS方法建立

（4）LC-MS应用实例

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如LC-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

5.教学评价

回答下列问题（或选择题）：

（1）试述液相色谱－质谱联用的迫切性。

（2）LC-MS 方法建立的一般步骤是什么？

（3）LC-MS 流动相的选择应考虑哪些方面？

（4）影响离子化效率的因素有哪些？

第六章 样品预处理技术 （小四号黑体）

1.教学目标 （五号宋体）

（1）掌握：生物样品预处理的常用方法

（2）了解：各种方法的优劣势

（3）熟悉：掌握液液萃取的原理

2.教学重难点

重点：掌握液液萃取的原理，和适用情况

难点：掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势

3.教学内容

第一节 概述

第二节 常见的物理分离技术

第三节 微波消解技术

第四节 微波辅助萃取技术

第五节 超临界流体萃取技术

第六节 加速溶剂萃取技术

第七节 凝胶渗透色谱技术

第八节 基质固相分散萃取技术

第九节 固相萃取技术

第十节 静态顶空进样技术

第十一节 热脱附进样技术

第十二节 吹扫捕集进样技术

第十三节 固相微萃取技术

4.教学方法

基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如常见的物理分离技术、微波消解技术、微波辅助萃取技术、超临界流体萃取技术等。

5.教学评价

回答下列问题（或选择题）：

- 与液-液萃取相比，固相萃取有哪些优缺点？

- 简述固相萃取的操作程序。

- 微波辅助萃取及其特点是什么？

- 在超临界流体中添加辅助溶剂的作用是什么？

- 什么是基质固相分散萃取？

- 吹扫捕集是与哪种联用技术匹配使用的？

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | MS联用技术的发展历史 | 2 |
| 第二章 | 第一节 质谱离子源 第二节 质量分析器 第三节 检测器的类型 | 8 |
| 第三章 | 第一节：GC-MS简介 第二节：GC-MS原理以及仪器结构 第三节：GC-MS应用实例 | 8 |
| 第四章 | 第一节 CE-MS简介，原理与仪器结构 第二节 CE-MS方法建立 第三节 CE-MS应用实例 | 6 |
| 第五章 | 第一节 LC-MS简介 第二节 LC-MS原理与仪器结构 第三节 LC-MS方法建立 第四节 LC-MS应用实例 | 8 |
| 第六章 | 第一节 概述 第二节 常见的物理分离技术 第三节 微波消解技术 第四节 微波辅助萃取技术 第五节 超临界流体萃取技术 第六节 加速溶剂萃取技术 第七节 凝胶渗透色谱技术 第八节 基质固相分散萃取技术 第九节 固相萃取技术 第十节 静态顶空进样技术 第十一节 热脱附进样技术 第十二节 吹扫捕集进样技术 第十三节 固相微萃取技术 | 4 |

五、教学进度（四号黑体）

表3：教学进度表（五号宋体）

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 概述 | 第一节：GC-MS简介 第二节：GC-MS原理以及仪器结构 第三节：GC-MS应用实例 | 2 |  |  |
| 2-5 |  | 质谱仪 | 第一节 LC-MS简介 第二节 LC-MS原理与仪器结构 第三节 LC-MS方法建立 第四节 LC-MS应用实例 | 8 |  |  |
| 6-9 |  | GC-MS分析 | 第一节：GC-MS简介 第二节：GC-MS原理以及仪器结构 第三节：GC-MS应用实例 | 8 |  |  |
| 10-12 |  | CE-MS分析 | 第一节 CE-MS简介 第二节 CE-MS原理与仪器结构 第三节 CE-MS方法建立 第四节 CE-MS分析中的干扰及其消除 第五节 CE-MS应用实例 | 6 |  |  |
| 12-15 |  | LC-MS分析 | 第一节 LC-MS简介 第二节 LC-MS原理与仪器结构 第三节 LC-MS方法建立 第四节 LC-MS应用实例 | 8 |  |  |
| 16-17 |  | 样品预处理技术 | 第一节 概述 第二节 常见的物理分离技术 第三节 微波消解技术 第四节 微波辅助萃取技术 第五节 超临界流体萃取技术 第六节 加速溶剂萃取技术 第七节 凝胶渗透色谱技术 第八节 基质固相分散萃取技术 第九节 固相萃取技术 第十节 静态顶空进样技术 第十一节 热脱附进样技术 第十二节 吹扫捕集进样技术 第十三节 固相微萃取技术 | 4 |  |  |

六、教材及参考书目（四号黑体）

（电子学术资源、纸质学术资源等，按规范方式列举）（五号宋体）

1．Capillary Electrophoresis – Mass Spectrometry (CE-MS): Pricinples and Applications, by Gerhardus de Jong, Wiley-VCH,

2．LC/MS: A Practical User's Guide, by Marvin McMaster, Wiley-Interscience; 2005;

3．GC/MS: A Practical User's Guide, by Marvin McMaster, Wiley-Interscience; 2008;

七、教学方法 （四号黑体）

（讲授法、讨论法、案例教学法等，按规范方式列举，并进行简要说明）（五号宋体）

1．基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如GC-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

2．基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如LC-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

3.基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如CE-MS的原理、仪器构造、分析方法的建立等。

4.基本理论以及分析原理采用讲授法进行教学。如常见的物理分离技术、微波消解技术、微波辅助萃取技术、超临界流体萃取技术等。

八、考核方式及评定方法（四号黑体）

（一）课程考核与课程目标的对应关系 （小四号黑体）

表4：课程考核与课程目标的对应关系表（五号宋体）

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 掌握MS及其联用方式的类型。掌握MS联用的发展历史。熟悉MS联用的应用。 掌握MS离子源的原理。掌握质量分析器的原理。掌握检测器的工作原理。 | 笔试考试 |
| 课程目标2 | 掌握GC-MS和CE-MS用于药物分析的基础理论和基本实验技能 能够运用所学质谱分析技术进行药物样品分析 掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术 | 笔试考试 |
| 课程目标3 | 掌握LC-MS的基本概念、基础理论和基本实验技能。掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，具有较强的实验操作技能和一定的科学研究能力。 掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。掌握液液萃取的原理，和适用情况。 | 笔试考试 |

（二）评定方法 （小四号黑体）

1．评定方法 （五号宋体）

（例：平时成绩：10%，期中考试：30%，期末考试60%，按课程考核实际情况描述）（五号宋体）

2．课程目标的考核占比与达成度分析 （五号宋体）

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表（五号宋体）

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 0.2 |  | 0.8 | （例：课程目标1达成度={0.3ｘ平时目标1成绩+0.2ｘ期中目标1成绩+0.5ｘ期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述） |
| 课程目标2 | 0.2 |  | 0.8 |  |
| 课程目标3 | 0.2 |  | 0.8 |  |
| ……（五号宋体） |  |  |  |  |

（三）评分标准 （小四号黑体）

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 能够全面掌握MS及其联用方式的类型。MS联用的发展历史。MS离子源的原理。质量分析器的原理。检测器的工作原理。 | 能够较好地掌握MS及其联用方式的类型。MS联用的发展历史。MS离子源的原理。质量分析器的原理。检测器的工作原理。 | 能够基本掌握MS及其联用方式的类型。MS联用的发展历史。MS离子源的原理。质量分析器的原理。检测器的工作原理。 | 基本能够掌握MS及其联用方式的类型。MS联用的发展历史。MS离子源的原理。质量分析器的原理。检测器的工作原理。 | 不能够掌握MS及其联用方式的类型。MS联用的发展历史。MS离子源的原理。质量分析器的原理。检测器的工作原理。 |
| 课程 目标2 | 能够全面地掌握GC-MS和CE-MS的基本概念、基础理论；很好的掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，能够正确的选择药物分析方法的能力，掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有优秀的科学研究能力，了解现代药学的发展动态，具有初步应用新技术的能力。 | 能够较好地掌握GC-MS和CE-MS的基本概念、基础理论；较好的掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，能够正确的选择药物分析方法的能力，较好地掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有良好的科学研究能力。 | 能够基本掌握GC-MS和CE-MS的基本概念、基础理论；能够掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，能够正确的选择药物分析方法的能力，掌握基本的文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究能力。 | 基本能够掌握GC-MS和CE-MS的基本概念、基础理论；基本能够掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，能够正确的选择药物分析方法的能力，掌握基本的文献检索、资料查询的基本方法，具有基本的科学研究能力。 | 不能够掌握GC-MS和CE-MS的基本概念、基础理论；不能够掌握药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术，不具备选择药物分析方法的能力，不具有基本的科学研究能力。 |
| 课程 目标3 | 能够全面地掌握LC-MS的基本概念、基础理论；很好的掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术。 能够全面地掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。很好的掌握液液萃取的原理，和适用情况。掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有优秀的科学研究能力，了解现代药学的发展动态，具有初步应用新技术的能力。 | 能够较好地掌握LC-MS的基本概念、基础理论；较好的掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术。 能够较好地掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。较好的掌握液液萃取的原理，和适用情况。较好地掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有良好的科学研究能力。 | 能够基本地掌握LC-MS的基本概念、基础理论；能够掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术。 能够基本掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。能够基本掌握液液萃取的原理，和适用情况。掌握基本的文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究能力。 | 基本能够掌握LC-MS的基本概念、基础理论；基本能够掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术。 基本能够掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。基本能够掌握液液萃取的原理，和适用情况。掌握基本的文献检索、资料查询的基本方法，具有基本的科学研究能力。 | 不能够掌握LC-MS的基本概念、基础理论；不能够掌握LC-MS用于药物及其制剂的质量标准的建立与质量控制技术。 不能够全面地掌握生物样品预处理的常用方法，以及各种方法的优劣势。不能够掌握液液萃取的原理，和适用情况。不具有基本的科学研究能力。 |
| …… （五号宋体） |  |  |  |  |  |