《中药分析实验》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Analysis of Traditional Chinese Medicine Preparation | 课程代码 | TCHP1070 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 中药学 |
| 学 分 | 1 | 学 时 | 36 |
| 主讲教师 | 徐乃玉 | 修订日期 | 2021.06 |
| 指定教材 | 自编教材 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

《中药制剂分析》课程是中药学专业的专业课程，通过本实验课程的教学，使学生具有明确的药品质量观念，牢固掌握、研究解决药物质量问题的一般规律、基本知识和基本技能；通过采用各种容量分析方法和仪器分析方法对药物进行鉴别、检查和含量测定，以及样品处理操作技术的训练，使学生具备较强的实际操作能力，能根据国家药品标准的要求，独立完成中药材和中药制剂的分析检验工作，为从事中药制剂质量检验和质量控制奠定基础，同时也为行政职能部门的质量把关、企业单位的产品质量控制、制定科学的质量标准输送专业技术人才。

（二）课程目标：

通过本课程的学习，要求学生树立比较完整的药品质量观念，掌握常用的中成药鉴别、杂质检查和含量测定的原理和方法，能够从中成药中化学成分的结构出发，结合理化特性理解其余分析方法之间的关系，熟悉各种中药剂型的质量分析，并能综合运用所学，在分析方法之间的评价比较与选取上以及在制定药品的质量标准工作上具有初步的能力。

课程目标1：

1．1通过实验，巩固并加深对中药制剂分析基本概念、基本原理的理解，了解中药制剂组成、制备工艺、成分复杂等特点，掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能；

1．2运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作；

1．3掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用；

1．4掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用；

1．5能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。

课程目标2：

2．1培养和提高学生的综合能力，培养学生实事求是、严谨认真的科学态度，整洁、卫生的良好习惯，为今后参加实际工作和开展科学研究打下良好的基础。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 中药制剂的理化定性鉴别；不同中药制剂紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法实验中的组方分析、成分分析、鉴别和含量测定 | 具有中药专业背景知识，对中药和中成药有深刻的专业认识，能正确选择合适的分析方法对中成药进行质量控制，掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能 |
|  | 1.2 | 各种剂型的中药制剂采用紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法进行鉴别和含量测定 | 熟练运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作 |
|  | 1.3 | 不同剂型中药制剂的理化、显微和薄层定性鉴别 | 掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用 |
|  | 1.4 | 比色法和差示分光光度法测定胶囊、丸剂中成分的含量、高效液相色谱法测定中药制剂中的化学成分、气相色谱法测定中药制剂中挥发性成分 | 掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法的原理、操作和注意事项以及在中药制剂含量测定中的运用 |
|  | 1.5 | 中药制剂分析实验数据的处理和结果讨论 | 能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。 |
| 课程目标2 | 2.1 | 中药制剂分析实验前的准备情况，如白大褂、实验教材、实验预习；实验过程中观察学生动手操作情况，细节见功夫；实验结束后，实验室卫生、废液处理、安全用水电 | 培养和提高学生的综合能力，培养学生实事求是、严谨认真的科学态度，整洁、卫生的良好习惯，为今后参加实际工作和开展科学研究打下良好的基础 |

三、教学内容

实验一 中药制剂的理化定性鉴别

1.教学目标

（1）了解：中药制剂分析方法的多样性；

（2）熟悉：中成药分析的理化鉴别方法；

（3）掌握：显微鉴别和薄层色谱鉴别方法。

2.教学重难点

（1）正确的显微鉴别制片和合适的样品颗粒大小；

（2）按照规定完成黄酮显色反应后鉴别。

3.教学内容

（1）牛黄解毒片（显微鉴别、升华反应、盐酸镁粉反应）；

（2）复方丹参片（升华反应、香草醛硫酸反应）；

（3）穿心莲片（三硝基苯酚反应、硝酸铝反应）；

（4）银黄口服液（硝酸铝反应）；

（5）板蓝根颗粒剂（荧光斑点显色、茚三酮反应）。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）显微鉴别用于中成药的实验中，与中药材鉴定有一定的区别，就是显微组分比较少，对制片要求和颗粒粗细、软化均有相关性；

（2）升华反应产物的颜色与冰片的量有关；

（3）薄层色谱鉴别点样和展开操作必须控制点样量和展开的量。

实验二 比色法测定独一味胶囊中总黄酮的含量

1.教学目标

（1）了解熟悉中药制剂中测定总黄酮的原理和方法；

（2）熟悉中药制剂中总黄酮（以芦丁计）的测定过程和计算方法；

（3）掌握分光光度分析法的基本原理及操作方法。

2.教学重难点

（1）平行实验操作，保证结果的一致性；

（2）制作标准曲线中，浓度配制方法，测定细节等关键操作，决定标准曲线的相关系数大小；

（3）显色过程中，溶液必须充分混匀，按照实验要求完成显色反应后测定，否则测定结果差异大。

3.教学内容

（1）标准曲线的制备  以芦丁为对照品，配制系列浓度对照品溶液，采用5%亚硝酸钠溶液和10%硝酸铝溶液显色法，在500nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标、浓度为横坐标绘制标准曲线。用最小二乘法进行线性拟合，得c与A 的线性回归方程以及相关系数R2；

（2）样品测定  取装量差异项下的独一味胶囊内容物，样品适当处理后，按上述“标准曲线的制备”方法测定，由标准曲线计算出样品中芦丁的含量。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）选择配对的比色皿测定吸光度；

（2）空白对照溶液同时制备；

（3）标准曲线的纵坐标是吸收度差。

实验三 差示光谱法测定六味地黄丸中丹皮酚的含量

1.教学目标

（1）熟悉中药制剂中挥发性成分的提取方法；

（2）掌握差示光谱法测定中药制剂中有效成分的原理和操作。

2.教学重难点

（1）计算分光光度法——差示分光光度法的原理和结果计算方法；

（2）绘制合格标准曲线要求；

（3）如何通过标准曲线计算样品含量。

3.教学内容

（1）标准曲线的制备  以丹皮酚为对照品，配制系列浓度对照品溶液，采用差示分光光度法，根据△A与对照品浓度C绘制标准曲线，求出回归方程；

（2）样品测定  样品适当处理后，按上述“标准曲线的制备”方法测定，由标准曲线计算出样品中丹皮酚的含量。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）通过两次标准曲线制作的实验，基本能获得相关系数很好的标准曲线；

（2）由于样品处理过程的差异，样品含量测定结果差异性很大，以后吸取经验，严格按要求进行样品处理；

（3）通过中成药有效成分含量测定，认识中成药含量测定结果的表示方法。

实验四 HPLC内标法测定香加皮中4-甲氧基水杨醛的含量

1.教学目标

（1）熟悉反相高效液相色谱法的原理和操作方法；

（3）掌握内标法测定中药材中组分含量的原理和方法。

2.教学重难点

（1）内标法操作要点和注意事项；

（2）内标法标准曲线绘制的方法；

（3）内标法含量计算的方法。

3.教学内容

（1）内标溶液的制备  以对羟基苯甲酸丁酯为内标，配制适当浓度溶液；

（2）标准对照液的制备  以4-甲氧基水杨醛为对照品，配制适量溶液浓度；

（3）样品溶液的制备  回流提取样品中4-甲氧基水杨醛，精密加入内标溶液摇匀，滤过，取续滤液作为供试品溶液。取适量注入液相色谱，记录色谱图，按内标法以峰面积计算，即得。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）通过溶液配制、样品制备，基本掌握精密称量、定容、吸取、转移、回流、过滤等操作方法；

（2）基本掌握了液相色谱仪的流动相配制、过滤、超声、软件设置、排气、平衡基线、样品预处理、上样、结果获取和分析等流程。

实验五 HPLC同时测定三黄片主要成分大黄素和大黄酚

1.教学目标

（1）熟悉反相高效液相色谱法的原理和操作方法；

（2）掌握高效液相色谱法测定中药制剂中多组分的原理和方法。

2.教学重难点

（1）分析反相高效液相色谱法中物质出峰先后顺序的机理；

（2）提高色谱系统柱效、分离度和减小拖尾因子的方法。

3.教学内容

（1）对照品溶液的制备  以大黄素为对照品，配制适当浓度溶液；

（2）标准曲线的制作  以对照品进样量为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线；

（3）样品溶液的制备  超声波提取，氯仿振摇提取数次后，至干。残渣用流动相溶解，定容，量瓶中，微孔滤膜滤过，高效液相色谱法测定。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）通过多组分分析，学会软件中获取结果的分离度、理论塔板数、拖尾因子等色谱适应性试验内容；

（2）通过实验操作，把理论知识一一对应操作流程，巩固课堂知识。

实验六 HPLC外标法同时测定升麻苷，5-O-甲基维斯阿米醇苷

1.教学目标

（1）熟悉反相高效液相色谱法的原理和操作方法；

（2）掌握高效液相色谱法梯度浓度测定方法和原理。

2.教学重难点

（1）掌握外标法测定物质含量的操作要点，如溶液浓度配制、进样体积均必须严格进行；

（2）严格完成中成药中待测成分提取环节，保证有效成分的准确测定；

（3）对照品浓度计算必须按干燥品计算。

3.教学内容

（1）对照品溶液的制备  称取升麻苷、5-O-甲基维斯阿米醇苷为对照品，分别配制适当浓度溶液；

（2）标准曲线的制作  以对照品进样量为横坐标，峰面积为纵坐标绘制标准曲线；

（3）样品溶液的制备  正柴胡饮颗粒用乙醚溶解、蒸干，残渣用甲醇溶解，定容，量瓶中，微孔滤膜滤过，高效液相色谱法测定。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）实验效果，通过几次高效液相色谱法实验，都能掌握基本实验操作和软件分析；

（2）实验讨论，通过实验报告中讨论内容，学生都色谱系统的组成、操作和色谱适用性实验内容基本都掌握。

实验七 气相色谱法测定脑立清胶囊中龙脑、薄荷脑含量

1.教学目标

（1）熟悉用气相色谱法测定中药复方制剂脑立清胶囊中挥发性成分含量的方法；

（2）掌握气相色谱定量分析操作方法。

2.教学重难点

（1）样品处理，保证样品中待测成分得到充分提取，保证结果的可靠性；

（2）气相色谱仪的操作，注意安全使用气体，规范操作仪器，发现问题，积极思考，寻找解决问题的手段；

（3）掌握采用校正因子法测定含量的原理和计算方法。

3.教学内容

（1）校正因子测定  取水杨酸甲酯适量，，配制适当浓度溶液，作为内标溶液，另取龙脑对照品、薄荷脑对照品，配制适当浓度溶液，注入气相色谱仪，计算校正因子；

（2）样品溶液的制备  脑立清胶囊用无水乙醇溶解，超声处理，过滤，即得。取适量注入气相色谱，记录色谱图，按校正因子法计算含量。

4.教学方法

（1）预习报告：实验前一周内布置预习任务，完成预习报告的书写；

（2）讲授：实验前，提问预习中的问题和疑问，讲授实验原理和方法注意事项；

（3）操作示范：某些关键步骤、新知识进行示范；

（4）实验报告：规范的原始数据记录、科学的结果处理、分析和讨论。

5.教学评价

（1）实验完成的质量：非常好，多次实验经验积累后，样品处理技术好，对实验目的了解清楚，数据处理准确；

（2）仪器操作水平：多次液相色谱仪操作后，对气相色谱仪的使用和系统软件的操作，一学就会，一用就对，快速、准确地完成本次实验。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 | 中药制剂的理化定性鉴别 | 4 |
| 实验二 | 比色法测定独一味胶囊中总黄酮的含量 | 4 |
| 实验三 | 差示光谱法测定六味地黄丸中丹皮酚的含量 | 4 |
| 实验四 | HPLC内标法测定香加皮中4-甲氧基水杨醛的含量 | 6 |
| 实验五 | HPLC同时测定三黄片主要成分大黄素和大黄酚 | 6 |
| 实验六 | HPLC外标法同时测定升麻苷，5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 6 |
| 实验七 | 气相色谱法测定脑立清胶囊中龙脑、薄荷脑含量 | 6 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 中药制剂的理化定性鉴别 | 1．掌握显微镜鉴别和薄层色谱鉴别方法； 2．熟悉中成药分析的理化鉴别方法。 | 4 | 作业：预习显微鉴别制片操作和制剂样品处理方法 要求：样品处理过程中不破坏显微结构；处理过程中，控制制剂中化学成分的损失 |  |
| 10 |  | 比色法测定大山楂丸中总黄酮的含量 差示光谱法测定六味地黄丸中丹皮酚的含量 | 1．掌握用分光光度法测定中药制剂独一味胶囊中总黄酮含量。 2．掌握可见分光光度计的使用方法。 3．掌握中药制剂中挥发性成分的提取方法； 4．掌握差示光谱法测定中药制剂中有效成分的原理及操作。 | 8 | 作业：预习分光光度计的原理和使用注意事项；学习差示分光光度法的原理 要求：供试品和对照品平行操作，尽量减少实验误差；结果的数据分析 |  |
| 11 |  | HPLC内标法测定香加皮中4-甲氧基水杨醛的含量 | 1．掌握反相高效液相色谱法的原理和操作方法； 2．掌握内标法测定中药材中组分含量的原理和方法。 | 6 | 作业：预习反相液相色谱法测定的原理；掌握内标法的特点和内标物选取的原则 要求：熟练掌握高效液相色谱法的操作和内标法的计算 |  |
| 12 |  | HPLC同时测定三黄片主要成分大黄素和大黄酚 | 1．了解反相高效液相色谱法的原理； 2．掌握大黄素和大黄酚的超声提取方法； 3．掌握RP-HPLC测定大黄素和大黄酚的方法。 | 6 | 作业：掌握样品的制备方法；熟悉高效液相色谱法标准曲线制作的方法和注意事项 要求：熟练操作高效液相色谱，制作合格的标准曲线；充分完全提取样品中的待测成分 |  |
| 13 |  | HPLC外标法同时测定升麻苷，5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 1．了解正柴胡饮颗粒的主要活性成分； 2．了解高效液相色谱法等度洗脱和梯度洗脱的原理； 3．掌握HPLC外标法测定升麻苷和5-O-甲基维斯阿米醇苷的方法。 | 6 | 作业：熟悉高效液相色谱法标准曲线制作的方法和注意事项 要求：熟练操作高效液相色谱，制作合格的标准曲线；掌握色谱系统适用性试验内容 |  |
| 14 |  | 气相色谱法测定脑立清胶囊中龙脑、薄荷脑含量 | 1．熟悉用气相色谱法测定中药复方制剂脑立清胶囊中挥发性成分含量的方法。 2．进一步掌握气相色谱定量分析操作方法。 | 6 | 作业：熟悉气相色谱法原理和装置，掌握外标法、直接进样的操作要求和特点 要求：熟练操作气相色谱仪和分析软件，正确处理实验数据 |  |

六、教材及参考书目

1．梁生旺主编，《中药制剂分析》，中国中医药出版社，2013.

2．中国药典委员会,中国药典2020年版,中国医药科技出版社,2020.

3．徐乃玉主编，《药物分析实验指导》，合肥工业大学出版社，2009年.

七、教学方法

1．讲授法，结合板书、幻灯片、视频等方式；

2．实验示教和现场指导。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1．1通过实验，巩固并加深对中药制剂分析基本概念、基本原理的理解，了解中药制剂组成、制备工艺、成分复杂等特点，掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能； 1．2运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作； 1．3掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用； 1．4掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用； 1．5能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。 | 考勤、提问、预习报告、操作考核、实验报告、试卷 |
| 课程目标2 | 2．1培养和提高学生的综合能力，培养学生实事求是、严谨认真的科学态度，整洁、卫生的良好习惯，为今后参加实际工作和开展科学研究打下良好的基础。 | 提问、考察、交流、值日生考核 |

（二）评定方法

1．评定方法

1．实验预习：10%（预习的实验报告）

2．平时成绩：30%（实验操作规范性）

3．实验报告：60%（书写的科学性、数据处理和结果分析讨论）

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 预习 | 平时 | 实验报告 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 80% | 60% | 80% | 分目标达成度={0.1ｘ预习分目标成绩+0.3ｘ平时分目标成绩+0.6ｘ实验报告分目标成绩}/分目标总分 |
| 课程目标2 | 20% | 40% | 20% |  |

- 评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 非常熟练掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能； 非常熟练运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作； 非常熟练掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用； 非常熟练掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用； 很好地运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。 | 掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能； 熟练运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作； 掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用； 掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用； 能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。 | 基本掌握适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能； 能运用并掌握样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作； 基本掌握显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用； 基本掌握紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用； 能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并进行讨论分析。 | 掌握部分适用于中药制剂分析的方法原理、特点和操作技能； 运用并掌握部分样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作； 掌握部分显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中的运用； 掌握部分紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法在中药制剂含量测定中的运用； 基本能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并讨论分析。 | 缺乏适用于中药制剂分析方法原理、特点和操作技能相关知识； 不能熟练运用样品检验相关实验方法，如电子天平称量、容量瓶定量、回流提取、超声提取、稀释与转移等相关操作不合格； 不能正确采用显微鉴别、理化鉴别和薄层色谱鉴别等方法在中药制剂分析中运用； 不能正确使用紫外-可见分光光度法、高效液相色谱法、气相色谱法对中药制剂进行含量测定； 不能正确运用所学知识处理数据和表达实验结果并讨论分析。 |
| 课程 目标2 | 具有非常高的综合能力，好的实事求是、严谨认真的科学态度，整洁、卫生的良好习惯 | 综合能力比较强，有一定的实事求是、严谨认真的科学态度，能保持整洁、卫生的良好习惯 | 综合能力一般，基本能保持实事求是、严谨认真的科学态度，整洁、卫生的良好习惯 | 综合能力一般，完成实验马虎不细致，数据分析能力弱，整洁、卫生习惯较差 | 综合能力差，不能严谨认真地完成实验，存在抄袭数据情况，无良好的整洁、卫生习惯 |