《卫生化学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Sanitary Chemistry | 课程代码 | PUBH1002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业核心课程 | 授课对象 | 预防医学 |
| 学 分 | 3.5 | 学 时 | 81（54理论+27实验） |
| 主讲教师 | 王小平 李云虹 | 修订日期 | 2023.08 |
| 指定教材 | 《卫生化学》，康维均主编，人民卫生出版社，2018 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

本课程的授课对象为预防医学专业全日制本科生，属于专业必修课程性质。

卫生化学（sanitary chemistry）是随着公共卫生与预防医学和分析化学学科发展而形成的一门交叉学科，是应用分析化学的基本理论和实验技术研究预防医学领域中与健康相关化学物质的质、量及其变化规律的学科。卫生化学的研究对象涉及预防医学的各个领域，可用于环境卫生监测、食品营养成分的检测、食品卫生的监测、劳动卫生的监测、生物材料的监测等。卫生化学的发展，可为制订各类卫生标准、评价环境质量、保证食品安全、及时发现、控制和预防疾病流行提供科学可靠的依据、信息和方法。

本课程的总体目标在于是使学生通过对卫生化学理论知识的学习和实验操作的训练，掌握基本原理、基本技能及定性、定量方法，并能将理论知识与技能应用到公共卫生与预防医学工作实践中去，提高解决实际问题的能力，为后继专业课的学习和今后从事公共卫生事业打下良好的基础。

（二）课程目标：

课程目标1：知识目标

1．1  掌握卫生化学基本理论和基本概念、各类样品常见成分的检测。

1．2  熟悉卫生化学在公共卫生与预防医学领域中的广泛应用。

课程目标2：技能目标

2．1自学能力的培养：深入浅出讲授重点和难点，指导学生阅读教材和有关资料，循循善诱，培养学生的自学能力和理解能力，充分发挥学生学习的主动能动性。

2．2  实践能力的培养：注重理论联系实际，促使学生把书本知识运用到实践中去，培养学生综合分析问题的能力以及在探索过程中解决实际问题的能力。

课程目标3：素质目标

3．1 具有正确的世界观、人生观、价值观和良好的道德修养。

3．2具有实事求是的科学态度、勤学善思的学习习惯、细心严谨的工作作风、团结协作的团队精神、认真负责的职业态度、健康稳定的心理素质、全面较强的适应能力。

3．3 具有终身学习的理念，能在学习和实践中不断地发现、思考、研究、解决问题。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 绪论、样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 知识目标 |
|  | 1.2 | 绪论、样品的采集与处理、各种仪器分析方法 | 知识目标 |
| 课程目标2 | 2.1 | 绪论、样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 技能目标 |
|  | 2.2 | 样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 技能目标 |
| 课程目标3 | 3.1 | 绪论、样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 素质目标 |
|  | 3.2 | 样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 素质目标 |
|  | 3.3 | 绪论、样品的采集与处理、分析数据的处理与分析工作质量保证、各种仪器分析方法 | 素质目标 |

三、教学内容

第一章  绪论

教学目标：

（1）掌握卫生化学的性质、任务和作用。

（2）熟悉卫生化学主要内容与特点、卫生分析的一般过程。

（5）了解卫生化学的发展趋势。

教学重难点：

（1）重点：卫生化学的性质、任务和作用。

（2）难点：一些新颖的卫生化学分析方法。

教学内容：

一、卫生化学的性质、任务和作用

二、卫生化学主要内容与特点

三、卫生分析的一般过程

四、卫生化学的发展趋势

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）要求学生课后就卫生化学发展趋势查阅相关资料，撰写小论文。

第二章  样品的采集与保存

教学目标：

（1）掌握样品采集的原则及常用的样品保存方法，熟悉各类样品采集的方法。

（2）掌握各种样品预处理的基本方法，了解干扰成分分离除去的方法。

教学重难点：

（1）重点：样品采集的原则及常用的样品保存方法；各种样品预处理的基本方法。

（2）难点：一些新颖的萃取方法。

教学内容：

第一节 样品的采集和保存

一、样品采集的原则

二、样品采集方法简介

三、样品的保存

第二节 样品预处理

一、样品预处理的目的

二、样品溶液的制备

三、干扰成分的分离和被测物的富集

教学方法：

（1）案例教学法：提前一周把样品预处理相关案例分发给学生，进行翻转课堂，与学生实时互动，激发学生学习的主动性和积极思考问题的能力。

（2）讲授法：借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（3）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

教学评价：

（1）通过课堂与学生互动的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

第三章  分析数据的处理与分析工作质量保证

教学目标：

（1）掌握分析中的误差来源、种类、分布规律、减小误差的方法。

（2）掌握有效数字运算规则和数据处理的统计学方法及计算。

（3）熟悉分析过程中质量控制和质量评价方法。

教学重难点：

（1）重点：分析中的误差来源、种类、分布规律、减小误差的方法；有效数字运算规则和数据处理的统计学方法及计算。

（2）难点：误差的传递。

教学内容：

第一节 误差的分类与来源

第二节 准确度和精密度

第三节 分析数据的处理

第四节 卫生分析工作的质量保证

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 如何减小分析过程中的系统误差和随机误差。

② 精密度与准确度的关系如何？

③ 给定几组有效数字的加减与乘除运算，要求学生给出运算结果应当保留的有效数字位数的答案。

第四章  紫外-可见分光光度法

教学目标：

（1）掌握紫外-可见分光光度分析法的基本原理，仪器构造。

（2）掌握紫外-可见分光光度分析法定性、定量的理论依据和方法。

（3）熟悉影响分析结果的因素及减小测量误差的方法。

教学重难点：

（1）重点：紫外-可见分光光度分析法的基本原理；紫外-可见分光光度分析法定性、定量的理论依据和方法。

（2）难点：分子对电磁辐射的选择性吸收；有机化合物的电子跃迁类型；偏离Lambert-beer 定律的因素。

教学内容：

第一节 概述

第二节 基本原理

第三节 紫外-可见分光光度计

第四节 分析条件的选择

第五节 定性及定量分析

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 有机化合物与无机化合物各有哪几种电子跃迁类型。

② Lambert-beer 定律成立的前提是什么？

③ 你认为紫外-可见分光光度分析法测定样品中金属元素含量的优缺点是什么？

（2）通过布置课后练习题的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

K2CrO4碱性溶液最大吸收波长为372nm。已知浓度为1.00×10-4 mol/L的K2CrO4碱性溶液，于10mm吸收池中，在372nm处测得T＝33.0%。试计算：

① 该溶液的吸光度；

② K2CrO4碱性溶液的εmax；

③ 当使用厚度为5mm微吸收池时该溶液的T。

第五章  分子荧光分析法

教学目标：

（1）掌握分子荧光分析的基本原理及定性、定量方法。

（2）熟悉荧光光谱仪的构造及各部件的工作原理。

（3）了解影响分子荧光分析的外界因素和消除方法。

教学重难点：

（1）重点：分子荧光分析的基本原理及定性、定量方法。

（2）难点：分子荧光的产生；荧光光谱的特征；荧光与分子结构的关系；拉曼光谱。

教学内容：

第一节 基本原理

第二节 定性和定量分析

第三节 荧光分析仪器

第四节 荧光分析法应用

第五节 荧光分析法新技术简介

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

（2）通过布置课后练习题的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 分子荧光是如何产生的？

② 影响荧光强度的因素有哪些？

③ 进行分子荧光定量分析时，溶液为什么应当是稀溶液？

第六章  原子吸收分光光度法

教学目标：

（1）掌握原子吸收光谱分析的基本原理、三种原子化的基本过程及其影响因素、原子吸收光谱的干扰及基消除及定性、定量方法。

（2）熟悉原子吸收分光光度计的基本结构、各部件的工作原理、仪器的类型及分析条件的选择。

（3）了解原子吸收光谱分析的应用。

教学重难点：

（1）重点：原子吸收光谱分析的基本原理、三种原子化的基本过程及其影响因素、原子吸收光谱的干扰及基消除及定性、定量方法。

（2）难点：谱线轮廓及谱线宽度；积分吸收与峰值吸收；背景吸收与赛曼效应背景校正。

教学内容：

第一节 基本原理

第二节 原子吸收分光光度计

第三节 原子吸收分光光度法实验技术

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 为什么各元素原子吸收光谱之间干扰比较少？

② 三种AAS原子化方法各有何特点？

③ 什么是背景吸收？如何扣除背景吸收？

第七章  原子荧光光谱法

教学目标：

（1）掌握原子荧光的基本原理及定量分析方法。

（2）熟悉原子荧光光谱仪的构造及各部件工作原理。

（3）熟悉原子荧光分析的性能特点。

教学重难点：

（1）重点：原子荧光的基本原理及定量分析方法。

（2）难点：原子荧光光谱的类型。

教学内容：

第一节 基本原理

第二节 原子荧光光谱仪

第三节 原子荧光分析法实验技术

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过布置课后练习题的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

试述氢化物-原子荧光法测定水中砷和硒含量的原理。

第八章  原子发射光谱法

教学目标：

（1）掌握原子发射光谱产生的机理及谱线强度与待测物浓度的关系、ICP光源工作原理及性能特点、ICP-AES干扰的类型、产生的原因及其校正的方法、ICP-AES定量分析方法。

（2）熟悉ICP-AES的基本结构、仪器的类型。

（3）了解原子发射光谱法的发展历程和主要特点

教学重难点：

（1）重点：原子发射光谱产生的机理及谱线强度与待测物浓度的关系、ICP光源工作原理及性能特点、ICP-AES定量分析方法。

（2）难点：ICP光源的形成；全谱直读ICP-AES分光及检测原理。

教学内容：

第一节 基本原理

第二节 电感耦合等离子体发射光谱仪

第三节 原子发射光谱法实验技术及应用

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 什么是等离子体？等离子体有何特点？

② ICP-OES的分析条件如何选择？

③ 与AAS相比，ICP-OES有何优点？

第九章  电位分析法

教学目标：

（1）掌握电化学分析的基本理论、直接电位法测定原理及电位滴定法测定原理。

（2）熟悉离子选择性电极的性能指标。

（3）了解电分析化学发展历史和进展。

教学重难点：

（1）重点：电化学分析的基本理论；直接电位法测定原理。

（2）难点：能斯特方程；pH电极及氟电极响应机理；标准加入法。

教学内容：

第一节 电位分析法基础

第二节 电位分析法原理和离子选择性电极

第三节 直接电位法分析技术

第四节 电位滴定法

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过布置课后练习题的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

取50ml含Cl－水样，插Cl－电极和参比电极，测得电动势为216mV；若向其中加入浓度为0.1mol/L的氯化镁标准溶液0.50ml，搅拌均匀后测得电动势为192mV，已知Cl相对原子量为35.45，求该水样中Cl－的含量，以mg/L表示。

第十章  极谱与伏安分析法

教学目标：

（1）掌握伏安法电化学基础、极谱分析法基本原理及装置、阳极溶出伏安基本原理及特点。

（2）熟悉现代极谱分析法的原理及特点。

教学重难点：

（1）重点：伏安法电化学基础；极谱分析法基本原理；阳极溶出伏安基本原理。

（2）难点：电解和极化；极谱分析法基本原理；极谱分析中干扰电流及其消除；现代极谱分析法工作原理。

教学内容：

第一节 伏安法电化学基础

第二节 极谱分析法

第三节 溶出伏安法

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 产生浓差极化的条件是什么？

② 残余电流是如何产生的？对极谱分析有何影响？

③ 阳极溶出伏安法为什么检测的灵敏度比较高？

第十一章  其他电分析法

教学目标：

（1）掌握电导分析法基本原理、库仑分析法基本原理及电位溶出法基本原理。

（2）熟悉电导滴定法及其应用。

（3）了解电化学生物传感器的组成和工作原理、分类及应用特点。

教学重难点：

（1）重点：电导分析法基本原理；库仑分析法基本原理；电位溶出法基本原理。

（2）难点：摩尔电导率；库仑分析法基本原理；电位溶出过程。

教学内容：

第一节 电导分析法

第二节 库仑分析法

第三节 电位溶出法

第四节 电化学生物传感器

教学方法：

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习法：基于相关微课视频进行基础知识的学习与探讨。

教学评价：

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 测定溶液电导时电源为什么必须采用交流电？

② 库仑滴定法是如何保持100%的电流效率的？

③ 电位溶出法与阳极溶出伏安法有何异同？

第十二章 色谱分析法概论

1.教学目标

（1）掌握吸附柱色谱法、分配柱色谱法、离子交换柱色谱法和尺寸排阻色谱法的分离原理、固定相和流动相；掌握薄层色谱法、高效薄层色谱法的分离原理和实验规程。

（2）熟悉色谱分离的基本术语、分配系数、保留值、等温线、塔板理论和速率理论。

（3）了解色谱法的发展和分类。

2.教学重难点

（1）重点：混合物各组分在色谱柱内得以分离的原因，色谱分析法的两个基本理论，色谱分析法的分类和基本术语。

（2）难点：薄层色谱的分离原理和操作规程，经典液相柱色谱法的特点和分离原理。

3.教学内容

第一节  概述

第二节  色谱过程与术语

第三节  色谱分离的基本理论

第四节  经典液相柱色谱法

第五节  平面色谱法

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于液相色谱和平面色谱相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

- 简述正相色谱法和反相色谱法及其适用范围。

② 如何选择吸附色谱法的分离条件？

第十三章 气相色谱法

1.教学目标

（1）掌握气相色谱分离操作条件的选择和定性、定量分析方法。

（2）熟悉气相色谱柱的分类、填充，气相色谱检测器的性能指标。

（3）了解气相色谱法的分类、气相色谱仪的组成。

2.教学重难点

（1）重点：气相色谱分析流程，固定液的分类及选择，毛细管柱及其色谱系统的特点，检测器的性能指标和气相色谱常用检测器，总分离效能指标及色谱分离基本方程式，气相色谱分离操作条件的选择，定性和定量分析的方法。

（2）难点：灵敏度和敏感度的区别和联系，基于色谱分离基本方程式选择色谱分离的操作条件。

3.教学内容

第一节  概述

第二节  气相色谱柱

第三节  气相色谱检测器

第四节  气相色谱分离操作条件的选择

第五节  定性定量分析

第六节  应用示例

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于气相色谱相关视频进行基础知识的学习。

（4）实验法：通过实验，掌握气相色谱法测定苯系物的基本操作。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

- 怎样理解固定液选择时的“相似相溶”原则？

② 内标法和外标法有何优缺点？

第十四章 高效液相色谱法

1.教学目标

（1）掌握影响色谱峰扩展的因素及分离操作条件的选择，高效液相色谱的具体应用。

（2）熟悉高效液相色谱固定相和流动相的选择，超高效液相色谱的理论基础和条件。

（3）了解高效液相色谱仪的组成。

2.教学重难点

（1）重点：高效液相色谱法的原理及应用，常用检测器的特点和适用范围。

（2）难点：影响色谱峰展宽的因素及分离条件的选择，高效液相色谱的定性与定量分析方法。

3.教学内容

第一节  概述

第二节  高效液相色谱仪

第三节  高效液相色谱的固定相和流动相

第四节  影响色谱峰扩展的因素及分离操作条件的选择

第五节  超高效液相色谱

第六节  高效液相色谱法的应用

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于高效液相色谱相关视频进行基础知识的学习。

（4）实验法：通过示教课，掌握高效液相色谱的基本操作。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

- 高效液相色谱法与经典液相色谱法的区别和联系？

- 高效液相色谱法和气相色谱法在原理、仪器结构及应用范围上有何异同？

③  高效液相色谱法中影响色谱峰扩展的因素有哪些？如何选择分离操作条件？

第十五章 离子色谱法

1.教学目标

（1）掌握离子色谱固定相、淋洗液和流速的选择，离子色谱的具体应用。

（2）熟悉离子色谱仪的输液系统、进样系统、分离系统、检测系统和数据采集与处理系统。

（3）了解离子交换剂和离子色谱法的类型。

2.教学重难点

（1）重点：离子交换选择性系数及其影响因素，三种离子色谱法的分离机制、抑制原理及应用范围，离子色谱仪的抑制器和电导检测器，色谱条件的选择。

（2）难点：三种离子色谱法的分离机制、抑制原理，离子色谱仪的抑制器，色谱条件的选择。

3.教学内容

第一节  离子交换剂

第二节  离子色谱法的类型

第三节  离子色谱仪

第四节  色谱条件的选择

第五节  应用示例

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于离子色谱相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 高效离子色谱法中交换剂填充抑制柱的抑制原理？

② 离子色谱法有几种分离方式，适用范围？

③ 离子色谱法和高效液相色谱法相比，有何优点？

第十六章 毛细管电泳法

1.教学目标

（1）掌握毛细管电泳的常用分离模式，毛细管电泳仪的组成及具体应用。

（2）熟悉毛细管电泳的基本概念和影响因素。

2.教学重难点

（1）重点：毛细管电泳法的基本原理，毛细管区带电泳的特点和适用范围，胶束电动毛细管色谱的特点和适用范围，毛细管电色谱的特点和适用范围。

（2）难点：影响谱带展宽的因素，影响毛细管电泳分离效果的主要因素。

3.教学内容

第一节  基本理论

第二节  毛细管电泳常用的分离模式

第三节  毛细管电泳仪

第四节  应用示例

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于毛细管电泳相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 毛细管电泳的驱动力、分离原理和高效液相色谱有何区别？

② 区带毛细管电泳不能分离中性化合物，而胶束电动毛细管色谱却可分离中性化合物，为什么？

第十七章 质谱法及其联用技术

1.教学目标

（1）掌握电感耦合等离子体-质谱联用、气相色谱-质谱联用、液相色谱-质谱联用和色谱-质谱联用等技术。

（2）熟悉主要离子及其裂解类型。

（2）了解质谱法原理，质谱仪的结构与性能指标。

2.教学重难点

（1）重点：质谱法基本原理，质谱仪各部分组成，谱图库相关信息。

（2）难点：质谱联用技术及质谱图解析方法。

3.教学内容

第一节  质谱法基本原理与质谱仪

第二节  主要离子及其裂解类型

第三节  质谱分析

第四节  联用技术

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于质谱相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 简述质谱仪的组成部分及其作用，说明质谱仪主要性能指标的意义？

② 色谱-质谱联用技术的特点有哪些？

第十八章 其他分析法

1.教学目标

（1）掌握放射免疫、酶免疫、荧光免疫、胶体金免疫及化学发光免疫法的特点。

（2）熟悉微流控芯片材料与结构及其应用。

（2）了解超临界流体色谱法基本原理，超临界流体色谱仪的组成。

2.教学重难点

（1）重点：熟悉超临界流体色谱仪的仪器组成，了解微流控芯片的应用。

（2）难点：掌握超临界流体色谱仪的分离原理。

3.教学内容

第一节  超临界流体色谱法

第二节  微流控芯片技术

第三节  免疫分析法

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于超临界流体色谱等相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 简述超临界流体色谱的一般流程和基本原理。

② 比较化学发光免疫分析法和放射免疫分析法的优缺点。

第十九章 常用快速检验技术

1.教学目标

（1）掌握常用快速检验技术的原理。

（2）熟悉常用快速检验技术的种类和应用范围。

2.教学重难点

（1）重点：快速测定方法的种类。

（2）难点：各快速检验方法的原理。

3.教学内容

第一节  理化快速检测技术

第二节  分子生物学分析检测技术

第三节  纳米检测技术

第四节  生物传感器检测技术

第五节  免疫学分析检测技术

4.教学方法

（1）讲授法：主要借助PPT与板书，采用课堂讲授法进行教学。

（2）讨论法：与学生就一些疑难问题进行面对面讨论。

（3）自主学习：基于常用快速检测技术相关视频进行基础知识的学习。

5.教学评价

（1）通过课堂提问的方式，评估学生对重难点的掌握情况。

思考回答下列问题：

① 简述各快速检验方法的优缺点。

② 比较生物芯片检测技术与液相悬浮芯片技术的异同。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 章节 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 | 1 |
| 第二章 | 样品的采集与处理 | 3 |
| 第三章 | 分析数据处理 | 2 |
| 第四章 | 紫外-可见分光光度法 | 4 |
| 第五章 | 分子荧光分析法 | 2 |
| 第六章 | 原子吸收分光光度法 | 4 |
| 第七章 | 原子荧光光谱法 | 2 |
| 第八章 | 原子发射光谱法 | 2 |
| 第九章 | 电位分析法 | 6 |
| 第十章 | 极谱与伏安分析法 | 2 |
| 第十一章 | 其他电分析法 | 2 |
| 第十二章 | 色谱分析法概论 | 4 |
| 第十三章 | 气相色谱法 | 6 |
| 第十四章 | 高效液相色谱法 | 2 |
| 第十五章 | 离子色谱法 | 2 |
| 第十六章 | 毛细管电泳法 | 2 |
| 第十七章 | 质谱法及其联用技术 | 2 |
| 第十八章 | 其他分析法 | 1 |
| 第十九章 | 常用快速检验技术 | 1 |

表3：各实验的具体内容和学时分配表

| 实验 | 实验内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 | 卫生化学基本仪器使用 | 3 |
| 实验二 | 邻二氮菲法测铁 | 3 |
| 实验三 | 荧光法测核黄素 | 3 |
| 实验四 | 分光光度法测锰 | 3 |
| 实验五 | 原子吸收法测锌 | 3 |
| 实验六 | 电位法测氟 | 3 |
| 实验七 | 电导率测定 | 3 |
| 实验八 | 气相色谱法测定苯系物 | 3 |
| 实验九 | 高效液相色谱示教 | 3 |

五、教学进度

表4：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 第一章 | 一、卫生化学的性质、任务和作用 二、卫生化学主要内容与特点 三、卫生分析的一般过程 四、卫生化学的发展趋势 | 1 | 思考题 |  |
| 1～2 |  | 第二章 | 第一节 样品的采集和保存 第二节 样品预处理 | 3 | 思考题 |  |
| 3 |  | 第三章 | 第一节 误差的分类与来源 第二节 准确度和精密度 第三节 分析数据的处理 第四节 卫生分析工作的质量保证 | 2 | 思考题 |  |
| 4，6 |  | 第四章 | 第一节 概述 第二节 基本原理 第三节 紫外-可见分光光度计 第四节 分析条件的选择 第五节 定性及定量分析 | 4 | 思考题 |  |
| 7 |  | 第五章 | 第一节 基本原理 第二节 定性和定量分析 第三节 荧光分析仪器 第四节 荧光分析法应用 第五节 荧光分析法新技术简介 | 2 | 思考题 |  |
| 8～9 |  | 第六章 | 第一节 基本原理 第二节 原子吸收分光光度计 第三节 原子吸收分光光度法实验技术 | 4 | 思考题 |  |
| 10 |  | 第七章 | 第一节 基本原理 第二节 原子荧光光谱仪 第三节 原子荧光分析法实验技术 | 2 | 思考题 |  |
| 11 |  | 第八章 | 第一节 基本原理 第二节 电感耦合等离子体发射光谱仪 第三节 原子发射光谱法实验技术及应用 | 2 | 思考题 |  |
| 11～13 |  | 第九章 | 第一节 电位分析法基础 第二节 电位分析法原理和离子选择性电极 第三节 直接电位法分析技术 第四节 电位滴定法 | 6 | 思考题 |  |
| 13 |  | 第十章 | 第一节 伏安法电化学基础 第二节 极谱分析法 第三节 溶出伏安法 | 2 | 思考题 |  |
| 14 |  | 第十一章 | 第一节 电导分析法 第二节 库仑分析法 第三节 电位溶出法 第四节 电化学生物传感器 | 2 | 思考题 |  |
| 14～15 |  | 第十二章 | 第一节 概述 第二节 色谱过程与术语 第三节 色谱分离的基本理论 第四节 经典液相柱色谱法 第五节 平面色谱法 | 4 | 思考题 |  |
| 15～16 |  | 第十三章 | 第一节 概述 第二节 气相色谱柱 第三节 气相色谱检测器 第四节 气相色谱分离操作条件的选择 第五节 定性定量分析 第六节 应用示例 | 6 | 思考题 |  |
| 16 |  | 第十四章 第十五章 | 第十四章 第一节 概述 第二节 高效液相色谱仪 第三节 高效液相色谱的固定相和流动相 第四节 影响色谱峰扩展的因素及分离操作条件的选择 第五节 超高效液相色谱 第六节 高效液相色谱法的应用 第十五章 第一节 离子交换剂 第二节 离子色谱法的类型 第三节 离子色谱仪 第四节 色谱条件的选择 第五节 应用示例 | 2 | 思考题 |  |
| 17 |  | 第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 | 第十六章 毛细管电泳法 第十七章 质谱法及其联用技术 第十八章 其他分析法 第十九章 常用快速检验技术 | 6 | 思考题 |  |
| 8～16 |  |  | 每周按实验顺序安排一个实验 | 3 | 撰写实验报告 |  |

六、教材及参考书目

1.康维均主编，《卫生化学》，人民卫生出版社，2018。

2.武汉大学. 《分析化学》（第五版）[M]. 北京：高等教育出版社，2007年。

3.潘祖亭. 《分析化学》[M]. 北京：科学出版社，2010年。

4.李磊，高希宝. 《仪器分析》[M]. 北京：人民卫生出版社，2015年。

5.康维均，张翼翔. 《水质理化检验》（第二版）[M]. 北京：人民卫生出版社，2015年。

6.黎源倩. 《食品理化检验》（第二版）[M]. 北京：人民卫生出版社，2015年。

7.周颖. 《卫生分析化学》[M]. 上海：复旦大学出版社，2014年。

8.杜晓燕等. 《现代卫生化学》[M]. 北京：人民卫生出版社，2009年。

七、教学方法

本门课程教学以讲授法为主，同时也会组织学生进行有效的专题讨论。教师会建立班级微信群，与学生互动，向学生发送与教学内容有关的文字资料与视频资料。

1. 讲授法：课前认真备课，精心制作课程PPT。努力营造轻松、和谐的课堂氛围，润物细无声，使学生能在潜移默化中拓宽知识结构。教学内容重点突出，深入浅出，不断激发学生的学习热情和兴趣，注重教书育人。

2. 讨论法：围绕“卫生化学发展趋势”、“如何做好卫生分析工作”、“各种样品前处理方法的优缺点”、“如何根据检测目的选择合适的分析方法”等主题组织学生进行讨论。

3. 案例分析法：第一步，教师根据学科进度、教学要求等精心选择或设计案例；第二步，在课前一周将案例呈现给学生，要求学生认真搜索案例中的信息和问题，并查阅相关资料；第三步，进行案例讨论。学生应当充分发挥主观能动性，从各自所观察的角度阐述自己的观点，同时认真倾听其他同学的分析。教师则创造自由、宽松的环境，并密切关注学生讨论的方向，使学生的讨论围绕本案例进行。在学生讨论结束之后，教师针对学生所提出的思路和方法进行总结，力争能够达到强化学生所学知识的教学效果。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 卫生化学基本理论和基本概念 | 课堂提问、平时作业和期末考核 |
| 课程目标2 | 探索性解决问题能力以及综合分析问题能力 | 课堂提问、专题讨论和期末考核 |
| 课程目标3 | 实事求是的科学态度、勤学善思的学习习惯、细心严谨的工作作风、团结协作的团队精神、认真负责的职业态度、健康稳定的心理素质、全面较强的适应能力。 | 课堂提问、专题讨论 |

（二）评定方法

1．评定方法

总成绩构成：平时成绩20%+实验成绩20%+期末成绩60%

平时成绩、实验成绩均采用灵活机动的方式（如依据小论文、实验报告）进行考核，期末成绩以闭卷考试形式进行考核。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 期中 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20% | 20% | 60% | 分目标达成度={0.2ｘ平时分目标成绩+0.2ｘ实验分目标成绩+0.6ｘ期末分目标成绩}/分目标总分。 |
| 课程目标2 | 20% | 20% | 60% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 通过对《卫生化学》课程的学习，理解并掌握基本原理、基本技能及定性、定量方法。 | 通过对《卫生化学》课程的学习，较好理解并掌握基本原理、基本技能及定性、定量方法。 | 通过对《卫生化学》课程的学习，较好理解基本原理、基本技能及定性、定量方法。 | 通过对《卫生化学》课程的学习，基本理解基本原理、基本技能及定性、定量方法。 | 通过对《卫生化学》课程的学习，不能理解基本原理、基本技能及定性、定量方法。 |
| 课程 目标2 | 通过对课程内容的整合与贯通，解决并综合分析实际问题。 | 通过对课程内容的整合与贯通，较好解决并综合分析实际问题。 | 通过对课程内容的整合与贯通，较好解决并分析实际问题。 | 通过对课程内容的整合与贯通，能基本解决并分析实际问题。 | 通过对课程内容的整合与贯通，不能基本解决实际问题。 |
| 课程 目标3 | 通过教师的引导，可独立思考并分析相关案例。 | 通过教师的引导，可较好地独立思考并分析相关案例。 | 通过教师的引导，可思考并分析相关案例。 | 通过教师的引导，可分析相关案例。 | 通过教师的引导，不能思考并分析相关案例。 |