《放射卫生学》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | Radio Hygiene Ⅱ | 课程代码 | PUBH1044 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业必修课程 | 授课对象 | 预防医学 |
| 学 分 | 1.5 | 学 时 | 36（30理论+6实验） |
| 主讲教师 | 万骏 涂彧 闫聪冲 | 修订日期 | 2023.07 |
| 指定教材 | 《放射卫生学》 涂彧主编 原子能出版社 2014年版 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标

放射卫生学是预防医学的分支，是五大卫生学之一。随着核科学的发展和核技术的进步，放射卫生学逐渐发展成为一门独立的学科。开展放射卫生学教学，目的是让学生了解作用于人体的电离辐射源项，辐射对人体的危害，辐射剂量学基础；掌握电离辐射的防护目的、原则与标准，辐射防护措施；熟悉医疗照射的防护和电离辐射应用中的防护等内容。

（二）课程目标

课程目标1：基础知识

放射卫生学是医、理、工、文知识紧密结合的课程，通过本课程的学习，将使学生学会不同背景的知识有机融合交叉，认识到在社会快速发展、知识大爆炸的背景下，有重点、有目的、自主学习的重要性、必要性和必然性。理解“电离辐射是一枚双刃剑”，明了做好放射卫生防护的重要性。

课程目标2：基本理论

电离辐射的运用日益广泛，社会发展和日常生活已经离不开电离辐射。要让人们更安全更有序地利用电离辐射造福人类，避免其危害，必须掌握牢固的放射卫生防护基本理论。放射卫生学是一个完整理论知识体系，包括：放射防护目的、防护原则、防护措施，电离辐射运用千变万化，但防护的要求都离不开防护体系。每一个学生必须牢固掌握放射防护体系并能够灵活应用到实践工作中。完成一个从理论到实践再到理论的学习循环，形成科学的发展观，形成自己的科学素养。在教学过程中，将采用分组合作、翻转课堂、项目学习等学习方式，提升自主学习能力、合作意识、沟通能力、反思能力。

课程目标3：基本技能

具备了放射卫生防护的理论知识，最终目标还是应用到实际工作中去。因此，本课程的另一个目标就是让学生掌握放射卫生防护的基本技能。剂量的计算、屏蔽的估算、探测设备的使用等等，都是放射卫生的基本技能。在实际教学工作中，将通过学生亲身实验、亲手操作、亲自设计等方式，让学生身体力行投入到自主学习中去。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 放射卫生概述和辐射来源 | 1-1，1-2，1-3 |
|  | 1.2 | 放射防护体系 | 1-1，1-2，1-3 |
| 课程目标2 | 2.1 | 放射卫生学的基础知识 | 2-1，2-2 |
|  | 2.2 | 内照射防护 | 2-1，2-2，2-3 |
|  | 2.3 | 外照射防护 | 2-1，2-2，2-3 |
| 课程目标3 | 3.1 | 医用电离辐射防护 | 3-1，3-2，3-3 |
|  | 3.2 | 工业电离辐射防护 | 3-1，3-2，3-3 |
|  | 3.3 | 辐射监测技术 | 3-3，3-4 |
|  | 3.4 | 核电与核武 | 3-1，3-2，3-3 |
|  | 3.5 | 放射性废物安全管理 | 3-4，3-5 |
|  | 3.6 | 职业照射人员的健康管理、核与辐射事故应急 | 3-4，3-5 |

三、教学内容

第一单元 放射卫生概述与电离辐射来源

1.教学目标

了解电离辐射发现和应用简史，了解放射损伤的出现和放射卫生的发展历程。熟悉电离辐射的来源，包括宇宙射线和地球辐射的基本构成和对人类的剂量贡献。

2.教学重难点

各类射线对人类的剂量贡献

3.教学内容

(1) 放射卫生概述

(2) 天然辐射源（宇宙辐射、陆地辐射）

(3) 人工辐射源（人工辐射源对公众产生的照射剂量、人工辐射源对职业人员产生的照射剂量）

4.教学方法

讲授法：放射卫生相关概念及课程理论框架。

5.教学评价

回答下列问题：

1.伦琴发现X射线是偶然的吗？为什么？

2.第一个放射损伤是怎样发现的？它有何启示？

3.为什么说放射卫生学是放射医学的重要组成部分？

4.你怎么看高本底照射？

第二单元 放射防护体系

1.教学目标

了解电离辐射的健康效应、辐射实践与辐射干预等基本概念，掌握放射防护的目的、原则和措施。

2.教学重难点

辐射实践、辐射干预的灵活应用

3.教学内容

(1) 放射防护目的和应遵守的三项原则

(2) 放射防护依据和目的

(3) 放射防护应遵守的三项基本原则（实践正当化、放射防护最优化、个人剂量限值）

(4) 放射防护三原则的应用

(5) 放射防护标准（防护标准演变的历史回顾、国际防护标准的历史演变、我国的放射防护标准发展历程、与放射防护相关的几个重要国际机构）

(6) 我国现行放射防护标准（行为准则、剂量限值、辐射实践的豁免准则及豁免水平）

4.教学方法

讲授法：放射防护体系课堂讲授。

讨论法：课堂围绕“放射防护标准”、“我国放射防护历史发展”、“放射防护行为准则”等论题进行讨论。

5.教学评价

任选“辐射实践-职业照射、医疗照射、公众照射”、“辐射干预”、“放射卫生标准”和“豁免”四个主题中的一个，查找文献，选择相关案例进行分析，并撰写不少于800字的分析报告。

第三单元 放射卫生学的基础知识

1.教学目标

掌握电离辐射、放射性及其衰变规律等相关概念，射线与物质相互作用过程；熟悉电离辐射剂量学相关的量及其单位。

2.教学重难点

重点：电离辐射的相互作用系数、剂量学量和它们的单位。

难点：剂量学量和它们的单位。

3.教学内容

(1) 电离辐射的基本知识：电离辐射、辐射效应、辐射剂量、SI单位、放射性、活度；指数衰减规律及其参数；指数函数的数值估计；

(2) 电离辐射能量在物质中的转移和吸收；带电粒子、光子的相互作用系数；

(3) 基本的剂量学量：辐射品质、吸收剂量、辐射平衡概念、比释动能；

(4) 放射防护量：辐射权重因子、器官当量剂量；组织权重因子、有效剂量。

4.教学方法

(1) 从已经学过的知识出发，潜移默化地引导学生进入本课程的学习历程；

(2) 讲述教学内容时，力求表达清楚、准确，图文并茂；

(3) 教育学生，让学生懂得严格遵循SI单位制规范，是科技工作者必备的起码素质。

5.教学评价

放射卫生的基本是核物理课程。本章需考核学生的核物理知识，如原子核的结构、核素和放射性的概念，核衰变和裂变规律，射线与物质作用过程及能量的转移和沉积。

第四单元 内照射防护

1.教学目标

了解放射性核素表面污染监测方法及应急措施、熟悉开放型放射性核素进入人体的基本途径，内照射危害特点，场所布局及建筑要求、掌握内照射防护原则，内照射防护基本方法，操作开放型放射性核素工作场所分区，放射性废物处置要求。

2.教学重难点

重点：内照射防护方法（围封包容、保洁去污、个人防护、放射性废物处理）。

难点：内照射原则的正确理解，内照射个人防护要求与外照射个人防护要求的区别与联系。

3.教学内容

(1) 内照射基本概念，放射性核素进入人体基本途径，内照射危害特点。内照射辐射源项及场所分析。

(2) 内照射防护（内照射防护原则，内照射防护基本方法。场所分区、布局及防护要求。操作开放型放射性核素人员防护要求。）

(3) 内照射防护应用（放射性核素表面污染及处置、内照射防护应用举例）

4.教学方法

讲授法：内照射防护课堂讲授。

5.教学评价

内照射是指操作开放型放射性同位素的场所和人员可能的受照方式，结合学生专业背景，可以将医疗照射中与内照射相关的场所和人员进行介绍，让学生对所学知识有一个全面而深入的掌握。

第五单元 外照射防护

1．教学目标

外照射防护技术。通过对射线与物质相互作用的叙述和定量关系的构建，明确不同类型辐射在物质中的衰减规律，并通过管理层面、技术层面、保障层面的知识介绍外照射防护的原则、方法和措施，使学生掌握外照射防护的一般手段和简单的屏蔽计算方法。

2. 教学重难点

重点：外照射防护方法（时间防护、距离防护和屏蔽防护）；辐射与物质的相互作用。带电粒子与物质相互作用的本质。

难点：不带电粒子与物质相互作用的本质。屏蔽设计过程或步骤；医用X射线的屏蔽设计。

3.教学内容

(1) 工作场所区域划分（监督区、控制区）

(2) 外照射防护三项措施（时间防护、距离防护、屏蔽防护）

(3) 外照射的屏蔽防护（屏蔽防护的原理、外照射剂量率估算、屏蔽体厚度估算、外照射场所的建造和防护要求）

4.教学方法

讲授法：外照射防护课堂讲授。

5.教学评价

增加学生对公式、概念和物理量的理解。能够计算带电粒子和不带电粒子的简单屏蔽要求。具备结合实际场景进行医疗照射的防护的常规评估能力。

第六单元 医用电离辐射防护

1.教学目标

(1) 掌握辐射防护三原则的核医学应用，核医学诊疗过程患者、医务人员的防护，尤其是对特殊患者，辐射防护三原则在放射诊断中的应用；放射诊断过程患者、医务人员的防护，辐射防护三原则在放射治疗中的应用，放射治疗过程患者、医务人员的防护；

(2) 熟悉核医学、放射诊断、放射治疗等相关防护标准；

(3) 了解放射性核素的医学应用，电离辐射线对疾病诊断的医学应用，电离辐射线对疾病治疗的医学应用。

2.教学重难点

重点：辐射防护三原则在核医学、放射诊断、放射治疗领域的灵活应用；

难点：是核医学、放射诊断、放射治疗等药物、设备的质量控制与质量保证。

3.教学内容

(1) 核医学及其防护概述，核医学诊疗的防护三原则，对核医学诊治单位、人员的要求，核医学诊疗中患者的受照剂量来源及其防护，尤其是对特殊患者，核医学诊疗的质控与质保，核医学放射防护标准；

(2) 放射诊断发展史及其防护概述，辐射防护三原则在放射诊断中的应用，对放射诊断单位、人员的要求，放射诊断过程中患者的防护，放射诊断设备的质控与质保林，放射诊断防护标准；

(3) 放射治疗发展史及其防护概述，辐射防护三原则在放射治疗中的应用，放射治疗过程中患者的防护、靶外剂量来源，放射治疗设备的质控与质保，放射治疗防护标准。

4.教学方法

(1) 讲述教学内容时，力求表达清楚、准确，图文并茂；

(2) 结合常见放射诊疗过程，培养学生掌握医用辐射防护内容。

5.教学评价

核技术在医学应用中越来越广泛，医疗照射问题日益引起人们的重视。本课介绍了医用射线装置和放射性同位素医学应用的原理和基本辐射安全与防护措施，加强学生核技术在医学中安全防护的方法和措施。

第七单元 工业电离辐射防护

1. 教学目标

了解γ射线和电子加速器工业辐照装置、射线探伤装置和核仪器仪表的工作原理，熟悉其操作过程；掌握工业辐照装置安全防护总目标，工业辐照装置安全防护基本原则；掌握γ辐照、射线探伤和核仪器仪表的安全与防护。

2. 教学重难点

重点：工业用辐照装置安全防护总目标，工业辐照装置安全防护基本原则。

难点：γ射线和电子加速器工业辐照装置安全联锁.

3. 教学内容

(1) 辐照加工（γ射线工业辐照装置的安全与防护、电子加速器工业辐照装置的安全与防护）

(2) 第二节 射线探伤（γ射线探伤的安全与防护、X射线探伤的安全与防护）

(3) 核子仪（核子仪的分类与工作原理、核子仪的安全与防护）

4. 教学方法

讲授法：电离辐射工业应用及其安全与防护课堂讲授。

5.教学评价

随着电离辐射工业应用越来越广泛，安全问题显得非常重要。本课介绍了辐照装置、射线探伤和核子仪的工作原理，加强学生核技术在工业中安全应用的观念、方法和措施。

第八单元  辐射监测技术

1. 教学目标

了解辐射监测相关的概念；了解辐射监测的相关标准及分类；掌握辐射环境监测方法和个人剂量监测方法；熟悉工作场所监测方法和流出物监测方法；熟悉介质放射性活度测量方法。

2. 重点和难点

重点：个人剂量和工作场所的监测方法。

难点：环境监测方法。

3. 教学内容

(1) 辐射监测的相关概念（监测源项描述、监测技术相关指标概述）

(2) 辐射监测的相关标准及分类（各类监测方法的标准、辐射监测分类）

(3) 辐射环境监测方法和个人剂量监测方法（辐射环境监测内容、对象、方法和质量控制；个人剂量监测内容、方法和质量控制）

(4) 工作场所监测方法和流出物监测方法（工作场所监测内容、方法和质量控制、流出物监测内容、方法和质量控制）

(5) 介质放射性活度测量（总α、总β测量方法、γ能谱分析方法）

4.教学方法

讲授法：课堂讲授。

5．教学评价

随着核技术应用的发展，辐射安全和防护是电离辐射工作者密切关注点，辐射监测成为人们了解辐射水平的唯一手段。本课介绍了辐射监测有关概念、方法和应用，保证学生能够掌握基本的辐射监测技术。

第九单元 核电与核武安全防护

1. 教学目标

了解核反应堆用途和类型，核武器的分代。熟悉核反应堆内中子物理基本概念及堆芯的物理设计原则。掌握压水反应堆辐射来源，压水反应堆的辐射安全与防护措施。掌握核武器的几种危害及其相应的防护措施。

2. 教学重难点

重点：压水反应堆的辐射安全与防护措施，核武器的危害。

难点：反应堆的工作原理，核武的防护要点。

3. 教学内容：

(1) 核电与核反应堆（核能与核电发展的概述、核反应堆用途和类型）

(2) 压水反应堆的物理设计原则（核反应堆内中子物理基本概念及堆芯的物理设计原则、压水反应堆辐射来源分析）

(3) 辐射安全与防护(压水反应堆的辐射安全与防护措施)

(4) 核武器辐射安全与防护（核武器爆炸的危害及其辐射安全与防护）

4. 教学方法：

讲授法：核电与反应堆安全防护课堂讲授，核武器安全防护课堂讲授。

5．教学评价：

随着核电的发展，安全问题日益引起人们的重视。本课介绍了核反应堆的原理和基本辐射安全与防护措施，加强学生核技术安全应用的观念。战略核器和战术核武器的区分，及其爆炸的危害及其辐射安全与防护措施

第十单元 放射性废物的安全管理

1. 教学目标

掌握辐射防护三原则在放射性废物治理中的应用，放射性废物管理的总目标和基本原则、放射性废物预处理和处理。了解放射性废物及其分类。熟悉低放气载废物、低放液体废物、低放固体废物收集与处理。

2. 教学重难点

重点：辐射防护三原则在放射性废物治理的灵活应用。

难点：放射性废物预处理和处理。

3. 教学内容

(1) 放射性废物定义和管理目标原则（放射性废物及其分类和特性鉴定、放射性废物管理的总目标和基本原则）

(2) 三原则和废物处理（辐射防护三原则在放射性废物治理中的应用、放射性废物预处理和处理）

(3) 废物处置（医用放射性废物的处置原则与方法、放射性废物贮存、运输和处置）

4.教学方法

讲授法：放射性废物安全管理课堂讲授。

5.教学评价

随着核科技事业的迅猛发展，放射性废物大量产生，放射性废物的环境污染日益严重。列举切尔洛贝利核电站事故和福岛核电站事故泄漏出核废物的环境影响，加强学生核技术安全应用的观念。

第十一单元 职业照射人员的健康管理、辐射事故与应急

1.教学目标

掌握放射工作人员的职业健康管理要求，了解放射性事故应急管理系统，熟悉辐射事故应急体系及职责分工，掌握辐射事故分类及标准，放射性事故医学救援的三级救援。

2.教学重难点

重点：辐射事故分类，医学应急三级救援的要求与具体措施。

难点：辐射事故应急体系与管理要求

3.教学内容

(1) 职业健康管理（放射性工作人员健康管理法律法规要求、放射工作人员职业健康管理及要求）

(2) 放射性事故（449号令对辐射事故的分类及依据、典型辐射事故案例分析）

(3) 辐射事故应急处理（辐射事故应急管理体系、医学应急救援的三级救援原则与措施）

4.教学方法

讲授法：职业健康管理及事故应急课堂讲授。

5. 教学评价

放射工作人员须按照其职业管理要求做好三件事（上岗、在岗和离岗的放射工作人员的健康体检，上岗和在岗的辐射安全与防护知识培训，在岗的个人剂量监测）；涉源单位须制定辐射事故应急预案，并开展应急演练。

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

| 单元 | 章节内容 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一单元 | 放射卫生概述与电离辐射来源 | 2 |
| 第二单元 | 放射防护体系 | 2 |
| 第三单元 | 放射卫生基础知识 | 4 |
| 第四单元 | 内照射防护 | 2 |
| 第五单元 | 外照射防护 | 2 |
| 第六单元 | 医用电离辐射防护 | 4 |
| 第七单元 | 工业电离辐射防护 | 4 |
| 第八单元 | 辐射监测技术 | 4 |
| 第九单元 | 核电与核武安全与防护 | 2 |
| 第十单元 | 放射性废物的安全管理 | 2 |
| 第十一单元 | 职业照射人员的健康管理、辐射事故与应急 | 2 |

五、教学进度

表3：教学进度表

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 放射卫生概述与电离辐射来源 | 放射卫生概述、天然辐射源、人工辐射源 | 2 | 1.伦琴发现X射线是偶然的吗？为什么？ 2.第一个放射损伤是怎样发现的？它有何启示？ 3.为什么说放射卫生学是放射医学的重要组成部分？ 4.你怎么看高本底照射？ |  |
| 2 |  | 放射防护体系 | 放射防护目的、原则、标准 | 2 | 任选“辐射实践-职业照射、医疗照射、公众照射”、“辐射干预”、“放射卫生标准”和“豁免”四个主题中的一个，查找文献，选择相关案例进行分析，并撰写不少于800字的分析报告。 |  |
| 3 |  | 放射卫生学的基础知识 | 原子核组成、放射性、核衰变规律；射线与物质作用 | 4 | 1.已知137Cs的半衰期为30年，目前的活度为100万居里，求90年后活度为多少？ 2.已知60Co的半衰期为5.27年，目前的活度为100万居里，估算15年后的活度为多少？ 3.求1Ci的60Co所含的原子核数目与核质量。 4.求纯60Co的理论上的比活度？ 5.制得137Cs放射源， 137Cs的质量仅有1毫克，求放射性活度？ 6.比较能量相同的α、β、γ在物质中的穿透力和电离本领。 7.在γ射线的屏蔽和防护工作中，采用哪类物质效果更好，依据是什么？ 8.α、β、γ射线穿过物质时，穿透能力分别用什么来表示？ 9.使快中子减速的常用方法是利用 “核反冲法”，为什么常采用的材料是含氢物质？ 10.在屏蔽β射线时，需要考虑哪些问题？ 如何减少轫致辐射的带来的影响？ |  |
| 4 |  | 内照射防护 | 内照射防护原则及基本方法，操作开放型放射性核素的场所及人员要求 | 2 | 1.内照射的特点？ 2.内照射的防护原则及基本方法？ 3.操作开放型放射性核素场所分区要求？ |  |
| 5 |  | 外照射防护 | 外照射防护防护原则、方法和技术 | 2 | 1.宽束X、γ射线的剂量计算公式与其屏蔽计算公式之间的联系。 2.简述屏蔽计算中常用各参量的意义及其适用的辐射源项。 3. 设活度为3.7×1011Bq的点状32P源，若用铝屏蔽β射线，其厚度为多少？若用铅屏蔽轫致辐射，使距铝屏蔽20厘米处的周围剂量当量率不超过10uSv/h，其厚度多少？ 4.已知某医用X射线机最大X线能量10MeV,周工作负荷800Gy.m2/wk，主射线束的束定向因子为0.25，若欲使距X射线发生点6m处的周围剂量当量率不大于0.2mSv/wk，试问需混凝土多厚？ 5.一台电子直线加速器，被加速的电子能量为1MeV，平均束流强度为200μA。计算防护 0°方向X射线所需的混凝土屏蔽层厚度。设0°方向上靶与位于屏蔽层后的参考点距离为7m，且屏蔽层外是属非控制区（q＝1/4），又设参考点上的周围剂量当量率的控制水平为7.5μSv/h。 6.欲将活度为3.7×1014Bq的Co-60源置于一个铅容器中，要求距容器表面1m处的周围剂量当量率不大于10-4Sv/h，设容器表面与源的距离为25cm，试求铅容器厚度。 7.用专用汽车运输一个活度为3.7×1011Bq的Po-Be中子源，用石蜡屏蔽罐盛装，要求将离源1m处驾驶员所在位置上的周围剂量当量率控制在2.5uSv/h 以下，求石蜡屏蔽罐厚度？ |  |
| 6 |  | 医用电离辐射防护 | 辐射防护三原则在放射诊疗中的应用， | 4 | 1.医用电离辐射包含有哪几类人工照射？ 2.放射诊断过程中应防护的人群包括哪些？防护的重点人群是哪一类？ 3.放射诊断过程医务人员防护的三项基本措施是什么？ 4.放射诊断防护的原则是什么？ 5.放射诊断防护的特殊人群有哪些？主要防护措施有哪些？ 6.人体辐射敏感组织有哪些？屏蔽方式有哪些？ |  |
| 7 |  | 电离辐射工业应用及其安全与防护 | 电离辐射工业应用及其安全与防护 | 4 | 1.电离辐射工业应用有哪些？ 2.γ射线工业辐照装置的安全与防护有哪些？ 3.核子仪的安全与防护有哪些？ 4.γ探伤安全防护的要点是？ |  |
| 8 |  | 辐射监测技术 | 辐射监测分类、四种辐射监测技术、介质放射性测量技术 | 2 | 1.依据目的和性质辐射监测分为那几类？ 2.依据监测对象辐射监测分为那几类？ 3.开放型工作场所，怎样开展辐射监测。 4.个人剂量监测应注意那些事项？ 5.辐射监测的任务是什么； 6.辐射环境监测有何特点。 |  |
| 9 |  | 核电与核武的安全防护 | 核电与反应堆安全防护；核武器爆炸的危害及防护 | 2 | 1.核反应堆用途和类型？ 2.压水反应堆辐射来源分析。 3.压水反应堆的辐射安全与防护措施有哪些？ 4.核武器爆炸的主要危害是什么？ |  |
| 10 |  | 放射性废物安全管理 | 放射性废物安全管理 | 2 | 1.放射性废物定义和分类特性。 2.放射性废物管理的总目标和基本原则？ 3.低放废水如何处理和处置？ |  |
| 11 |  | 职业照射人员的健康管理、放射性事故与应急 | 1.放射工作人员健康管理要求 2.辐射事故分类及标准 3.放射性事故医学救援的三级救援 | 2 | 1.放射工作人员健康管理目标和原则 2.辐射事故分类及依据？ 3.医学应急三级救援的具体要求？ 4.申领放射性工作人员证明基本条件是什么？ 5.放射工作人员健康档案如何管理？ 6.如何开展放射性工作人员健康管理。 |  |

六、教材及参考书目

1．放射卫生学，原子能出版社，2014年版

2．医学放射防护学教程，原子能出版社，2019年版

3．《辐射剂量学基础》，李士骏

4. ICRP74号报告：外照射放射防护中使用的换算系数

5. ICRP103号报告：医疗照射的防护

七、教学方法

1. 讲授法：如何围绕课程的核心概念，如“防护目的”、“辐射实践”、“职业照射”、“放射性废物”等进行讲解。

2. 讨论法：围绕“放射诊断的防护措施”、“屏蔽厚度计算”、“核电站的环境影响”、“核武器爆炸的危害”等主题组织学生进行讨论。

3. 案例教学法：在进行放射卫生学基本理论、放射防护技术实践领域的教学中，选择相应的案例，围绕案例组织学生进行主动分析、研讨。

4．自主学习：在教学过程中采用相应教学平台和课堂互动软件（智慧树平台），并引导自主学习课程外围知识，拓展专业视野。

5. 实验法：通过实验教学，培养动手实操能力。实验课共二次，分别是环境X、γ剂量率监测、土壤氡测量。每次实验课会将相关基础理论知识进行复习归纳，让学生对实验的目的、原理、基本方法有更加全面的了解。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 前序课程相关知识 | 课堂提问，记入平时成绩 |
| 课程目标2 | 本课程需要掌握的内容 | 课后作业，案例归纳、屏蔽计算等，卷面考试 |
| 课程目标3 | 实践+实验操作 | 实验报告 |

（二）评定方法

1．评定方法

平时成绩：20%，实验成绩：20%，期末考试60%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时 | 实践 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 20% | 20% | 60% | （例：课程目标1达成度={0.2×平时目标1成绩+0.2×实验目标1成绩+0.6×期末目标1成绩}/目标1总分。按课程考核实际情况描述） |
| 课程目标2 | 20% | 20% | 60% |  |
| 课程目标3 | 20% | 20% | 60% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1 | 非常熟悉前序课程相关知识 | 熟悉前序课程相关知识 | 比较熟悉前序课程相关知识 | 基本熟悉前序课程相关知识 | 不熟悉前序课程相关知识 |
| 课程 目标2 | 牢固掌握本课程需要掌握的内容 | 掌握本课程需要掌握的内容 | 比较熟悉本课程需要掌握的内容 | 基本掌握本课程需要掌握的内容 | 没有掌握课程应掌握的内容 |
| 课程 目标3 | 牢固掌握实践+实验操作技能 | 掌握实践+实验操作技能 | 比较掌握实践+实验操作技能 | 基本掌握实践+实验操作技能 | 没有掌握实践+实验操作技能 |