《病理学技术》课程教学大纲

一、课程基本信息

| 英文名称 | pathological technique | 课程代码 | CLMB1172 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程性质 | 专业选修课程 | 授课对象 | 口腔医学、临床医学、临床医学（“5+3”一体化）、医学影像学、儿科学、临床医学（“5+3”一体化，儿科医学） |
| 学 分 | 2 | 学 时 | 36 |
| 主讲教师 | 苏州大学附属第一医院 病理科 | 修订日期 | 2024-8 |
| 指定教材 | 《病理学技术》，梁智勇、黄钢主编，人民卫生出版社 |  |  |

二、课程目标

（一）总体目标：

病理学是用自然科学的方法研究病变的形态结构、代谢和功能改变，揭示疾病病因、发病机制的基础及临床疾病精准诊断的重要学科。病理学技术是病理学的一个重要分支，是病理学研究中的方法学及病理诊断的基础，是病理科工作的重要组成部分。病理学技术的发展与自然科学，特别是基础科学的发展和技术进步有着密切的联系。病理学技术快速发展可以说是一部现代医学史。它在大体器官病理学、细胞病理学、超微病理学、免疫病理学和分子病理学的基础上，现在已发展为数字、远程及智能病理学。病理学技术课程的学习，目的是以规范及高质量的病理学技术为基础，为提高医疗质量及相关研究提供重要保障，使读者能理解各种技术的原理，掌握多种病理技术并准确把握病理技术工作中各个关键环节，建立科学规范的工作流程，建设和管理标准化的病理实验室。在本课程的学习过程中，遵循医学发展客观规律以及医学知识更新的客观要求，以适应医学专业人才培养的实际需要，初步树立正确的医学职业道德观念，在学习专业知识的同时接受医学人文和医学人道主义精神的教育，增强自主学习的主观能动性，着重动手能力和创新能力培养，为其未来依法执业、提高科研能力以及提升岗位胜任力打下坚实的专业基础。

（二）课程目标：

在前期学习的课程的基础上，通过理论授课和实验带教，实际操作以具体临床病理中涉及的临床实用技术适应条件讨论等方法，学习并掌握常用病理技术的原理及相关病理技术。了解病理技术的新进展。为学习临床各专业课程和进入临床实习做好知识和技能准备，树立爱伤的医学人文观念，尊重患者的信仰和隐私，树立正确的医学职业观念和人道主义关怀精神。

课程目标1：

1．1结合多媒体课件，通过理论授课，临床实际病例讨论分析，学习掌握各病理技术的原理、实验过程以及适用条件。

1．2 通过多媒体视频课件，准确掌握实验操作过程，并能准确判断实验结果。

1．3 掌握常见病理学技术应用范围及临床应用解读。

1.4 培养学生对病理技术方法的兴趣，增强学生学习积极性。强化学生临床思维和创新能力培养。

课程目标2：

2．1了解常见病理技术的最新进展。

2．2病理实验室的设置（人员、空间布局、基本设施等）以及规范化管理，病理档案资料的管理。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

| 课程目标 | 课程子目标 | 对应课程内容 | 对应毕业要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 1.1 | 结合多媒体课件，通过理论授课，学习掌握各病理技术的原理、实验过程。 | 知识目标: 掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程。并能用于指导病理实验的学习和操作。常见病理学技术应用范围及正确解读结果及在临床中的应用。 技能目标： 能独立完成常用的病理技术实验流程，并能判断实验结果是否正确。 |
|  | 1.2 | 通过多媒体视频课件，准确掌握实验操作过程，并能准确判断实验结果。 |  |
|  | 1.3 | 掌握常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 |  |
| 课程目标2 | 2.1 | 了解常见病理技术的最新进展 | 知识目标: 了解常见病理技术的最新进展病理实验室的规范化建设。 技能目标： 常见病理技术的最新进展及最新技术应用。 |
|  | 2.1 | 病理实验室的设置（人员、空间布局、基本设施等）以及规范化管理，病理档案资料的管理。 |  |

三、教学内容

第一章 绪论

1.教学目标

（1）了解病理学技术的发展简史。

（2）熟悉病理学技术的研究方法。

（3）熟悉病理实验室的管理和质控

（4）了解病理学技术的未来。

2.教学重难点

（1）病理学技术涵盖的内容较多，如何正确选择及使用合适的病理学技术方法是难点。

3.教学内容

（1）病理学技术的发展有悠久的历史。

（2）病理学技术的研究方法：HE染色技术、特殊染色技术、电子显微镜技术、免疫组织化学技术、细胞病理技术、分子病理技术、液体活组织检测技术、人工智能辅助病理诊断技术、并概要介绍病理学技术的新进展。

（3）病理实验室管理和质控的重要性

4.教学方法

（1）课堂讲授，讲课时结合幻灯、录像多媒体方法。

5.教学评价

（1）病理学技术的研究方法有那些？

- 组织病理技术

- 教学目标

（1）掌握组织固定的意义和常用单纯固定液和混合固定液种类。

（2）掌握常见的脱水剂、透明剂、浸透剂和包埋剂种类。

（3）掌握常规组织石蜡包埋法；掌握HE染色的基本原理和质量评估。

（4）掌握冷冻切片技术的操作要点。

（5）熟悉组织脱钙的常用方法。

（6）了解特殊组织种类切片要求。

- 教学重难点

- 组织固定的意义，常用单纯固定液和混合固定液种类。

- 常见的脱水剂、透明剂、浸透剂和包埋剂。

- 常规组织石蜡包埋方法。

- HE染色的基本原理及HE切片质量评估。

- 冷冻切片技术。

- 教学内容

（1）组织固定：固定的意义；细胞内物质成分与固定液和固定方法的选择；细胞内物质成分与固定液的关系；固定时的注意事项；固定的容器；常用的固定方法；器官、组织固定的基本方法；组织固定后的洗涤；用水配置的固定液固定的组织洗涤法；用含乙醇固定液固定的组织洗涤法；特殊固定液固定的组织洗涤法

（2）组织处理：组织的脱水、透明、浸蜡；组织的包埋和包埋方法；

（3）组织切片：切片前准备；片制作过程及技术要点；轮转式切片机切片制作过程及技术要点；平推式切片机切片制作过程及技术要点；摊片、捞片与烤片

（4）特殊组织种类切片要求：较硬组织；活检组织；淋巴结组织；冷冻对照石蜡组织；DNA提取

（5）苏木色精-曙红染色：HE染色的基本原理；染色方法；染液配置；质控要点；质量评估；相关问题及应对策略

（6）冷冻切片技术；冷冻切片技术的目的；冷冻切片制作方法；冷冻切片固定液；冷冻切片HE染色方法；冷冻切片质控标准；冷冻切片的注意事项；冷却切片机的使用注意事项及日常维护。。

- 教学方法

（1）课堂讲授：讲课时结合图片展示、视频演示等多媒体方法。

（2）实地参观：通过参观附属医院病理科，认识病理科脱水、包埋、切片、染色相关的基本设施、设备，同时了解病理技师的岗位职责。

5.教学评价

（1）组织固定的意义是什么？

（2）常用的单纯固定液和混合固定液种类有哪些？

（3）影响切片质量的因素有哪些？

（4）HE染色的基本原理是什么？

（5）HE切片如何进行质量评估？

（6）冷冻切片技术的操作要点有哪些？

第三章 特殊染色技术及酶组织化学技术

1.教学目标

（1）掌握特殊染色技术及酶组织化学反应的基本原理。

（2）熟悉常用的特殊染色方法及其应用：胶原纤维染色；网状纤维染色；弹力纤维染色；真菌染色；黑色素染色；含铁血黄素染色；淀粉样物质染色；糖原染色；粘液物质染色；脂类染色；神经纤维染色；髓鞘染色。

（3）了解染色的应用范围、熟知所染物质的形态结构，严格掌握好染液配制。

（4）熟悉常用的酶、组织化学反应及其应用：酸性磷酸酶；碱性磷酸酶；三磷酸腺苷酶；琥珀酸脱氢酶；γ-谷氨酰转肽酶。

2.教学重难点

（1）重点：特殊染色技术的基本原理；酶、组织化学反应的基本原理。

（2）难点：常用的特殊染色方法及其应用；常用的酶、组织化学反应及其应用。

3.讲课内容

（1） 特殊染色技术的基本原理

（2） 常用的特殊染色方法及其应用：结缔组织；真菌；病理性沉着物；糖类；脂类；神经组织

（3）酶、组织化学反应：酶、组织化学反应的方法和基本原理；酶、组织化学反应的影响因素。

（4）常用的酶、组织化学染色方法及其应用：碱性磷酸酶；酸性磷酸酶；三磷酸腺苷酶；琥珀酸脱氢酶；胆碱酯酶；γ-谷氨酰转肽酶。

4教学方法

（1）课堂教学，讲课时结合幻灯、录像多媒体方法。

- 教学评价

（1）简述酶组织化学技术的原理。

（2）常用的网状纤维染色方法及应用。

（3）常用的弹力纤维染色方法及应用。

第四章 免疫组织化学技术

1.教学目标

（1）掌握免疫组织化学技术原理

（2）掌握常用的免疫组化染色技术

（3）熟悉常用免疫组化抗原修复技术

（4）了解免疫组化技术的临床应用

（5）了解自动免疫组化染色的主要优点

（6）了解免疫荧光技术的主要应用

2.教学重难点

（1）免疫组化染色技术的原理

（2）常见的免疫组化染色技术方法

3.教学内容

（1）免疫组织化学概论：免疫组织化学的发展；抗原；抗体；抗体的标记；免疫组织化学的特点及局限性；免疫组织化学的特点；免疫组织化学的局限性

（2）免疫组织化学常用染色方法：:抗原暴露与修复技术；蛋白酶消化法；胰蛋白酶；胃蛋白酶；热诱导抗原修复法；酶显色系统及技术要点；辣根过氧化物酶HRP显示体系；免疫酶组织化学技术；酶标记抗体法；非标记抗体免疫酶法（PAP法）；

（3）亲和免疫组织技术：概论；ABC法；S-P法；CSA法；免疫金银组织化学技术

（4）免疫组织化学染色在临床病理中的应用:免疫组织化学用于检测肿瘤特异性分子遗传学改变;免疫组化在判断肿瘤起源中的作用;免疫组化在肾穿刺活检中的作用;免疫组化在病原体感染及相关疾病中的诊断作用;免疫组化在判断肿瘤增殖中的作用;免疫组化在免疫治疗中的意义

(5)自动免疫组织化学技术:自动免疫组化染色的概念；自动免疫组化染色的优点；自动免疫组化染色的流程；自动免疫组化染色技术原理

（6）免疫荧光技术：荧光素的发色原理和常用荧光素的理化特征；荧光显微镜关键光谱参数，滤色块选择；常用的免疫荧光染色方法

4.教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法结合幻灯片进行教学，适当使用板书

（2）实操法：针对不同抗体，带领学生进行免疫组化相关试剂配制，染色步骤进行及实验结果判读

5.教学评价

（1）免疫组织化学染色方法原理是什么？

（2）免疫组化不同染色方法原理的区别及优缺点有哪些？

（3）常用免疫组化染色方法步骤是什么？

第五章 细胞病理技术

1.教学目标

（1）掌握防止细胞退变的关键步骤。

（2）掌握传统脱落细胞涂片技术要点。

（3）掌握细针穿刺细胞涂片技术要点。

（4）了解几种细胞蜡块制作技术的方法。

（5）了解细胞病理技术的重要性。

2.教学重难点

（1）传统脱落细胞涂片技术要点

（2）掌握细针穿刺细胞涂片技术要点。

3.教学内容

（1）细胞病理技术概论：细胞固定；常用固定剂。

（2）传统脱落细胞涂片技术：直接涂片；细胞离心涂片；液基细胞学制法。

（3）细针穿刺细胞涂片技术：FNA所需设备及准备工作；可扪及的体表病变基本穿刺技术；基本涂片技术；穿刺样本的固定和染色。

（4）细胞学染色技术：巴氏染色；HE染色；May-Grunwald吉姆萨染色法；细胞染色的注意事项。

（5）胞蜡块制作技术：离心管沉淀物乙醇凝固细胞蜡块制作法；组织样本胶细胞蜡块制作法；冰冻细胞团细胞蜡块制作法；细针穿刺液载玻片细胞蜡块制作法；载玻片细胞聚集细胞蜡块制作法；液基细胞直接制作法

4.教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法结合幻灯片进行教学。

（2）实操法：带领学生进行细胞病理技术相关试剂选择，取样、涂片、染色步骤及细胞蜡块的制作过程。

5.教学评价

（1）传统脱落细胞涂片技术方法有哪些？

（2）细胞病理技术中的染色方法有哪些？

（3）细胞蜡块的制作技术的方法有哪些？

第六章 核酸分子原位杂交

1.教学目标

（1）掌握核酸原位杂交技术的原理和探针的类型及标记方法。

（2）掌握原位杂交的对照实验种类；掌握荧光原位杂交的探针分类。

（3）熟悉原位杂交的实验流程，及原位杂交实验中的问题及对策。

（4）了解核酸分子原位杂交技术在医学中的应用。

2.教学重难点

（1）核酸原位杂交有哪几种。

（2）核酸原位杂交实验的主要流程。

（3）显色原位杂交技术的原理。

（4）荧光原位杂交技术的原理。

（5）原位杂交的对照实验。

3.教学内容

（1）核酸分子原位杂交技术的建立和发展

（2）核酸原位杂交技术的原理和探针的类型及标记：探针的类型和标记方法；探针的标记；探针的鉴定。

（3）原位杂交的实验程序与对照：原位杂交的实验流程；原位杂交的对照实验；探针的鉴定。

（4）显色原位杂交：试剂准备；实验步骤。

（5）荧光原位杂交：探针的分类；FISH实验方法

（6）核酸分子原位杂交技术的医学应用。

4.教学方法

（1）课堂讲授，讲课时结合幻灯、录像多媒体方法。

（2）教师操作示范原位杂交的流程、带学生镜下观察制片效果。

（3）学生实验室实际操作。

5.教学评价

（1）探针的类型、特性及优缺点。

（2）简述原位杂交实验流程。

（3）原位杂交实验中常用的阳性对照和阴性对照种类有哪些？

（4）原位杂交实验中常见的问题及对策？

（5）显色原位杂交最常用的标记物是什么？

（6）荧光原位杂交探针的分类？

（7）举例说明FISH技术在临床中的应用。

第七章 聚合酶链反应PCR技术

1.教学目标

（1）掌握：PCR技术的基本原理；PCR反应体系要素，引物设计的基本原则，PCR扩增过程及设置要点；新型PCR技术；PCR技术的特点与应用。

（2）了解：:临床基因扩增实验室的设置和人员管理

2.教学重难点

（1）PCR技术的基本原理。

（2）PCR反应体系和扩增条件。

（3）PCR技术在分子病理诊断中的应用。

3.教学内容

（1）PCR技术反应原理与反应体系：PCR技术原理；PCR的定义；PCR的步骤。（2）PCR反应体系和扩增条件。

（3）新型PCR技术：:反转录PCR（reverse transcription PCR，RT-PCR）；实时荧光定量PCR（real-time quantitative PCR，real-time PCR）；多重PCR（multiplex PCR）；巢式PCR（nested PCR）；数字PCR（digital PCR）。

（4）PCR技术在分子病理诊断中的应用：恶性肿瘤突变靶基因的检测；恶性肿瘤融合基因的检测；循环肿瘤DNA（ctDNA）检测；结核分枝杆菌检测。

（5）临床基因扩增实验室设置和人员管理：基因实验室的设置；人员资质培训。

4.教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法进行教学。

（2）讨论法：不同PCR技术特点及其应用的讨论。

（3）体验教学：现场参观分子病理实验室，实地观察实验室的设置，动手操作部分PCR流程。

5.教学评价

（1）掌握PCR技术的基本原理、反应体系要素和引物设计的基本原则，

（2）掌握不同PCR技术的特点与应用。了解临床基因扩增实验室的设置和人员管理。

第八章 基因测序

1.教学目标

（1）掌握一代测序技术的原理。

（2）掌握下一代测序技术的概念、原理。

（3）掌握基因重排与融合基因的概念。

（4）熟悉一代测序技术、下一代测序技术及基因重排检测技术的临床应用。

（5）了解基因测序技术的发展及一代测序技术、下一代测序技术及基因重排检测技术的检测方法、技术策略。

2.教学重难点

（1）重点：一代测序技术、下一代测序技术及基因重排检测技术的概念、原理、方法及临床应用。

（2）难点：Solexa测序技术、Ion Torrent测序技术的原理；下一代测序技术策略：靶向测序、全外显子组、全基因组测序、全转录组测序、全基因组甲基化测序及染色质免疫共沉淀测序等； Ig重排和TCR重排的检测方法。

3.教学内容

（1）一代测序技术：一代测序技术的概念与原理；一代测序技术方法；一代测序技术的临床应用；亲子鉴定和个体识别；遗传性疾病；感染性疾病；肿瘤个体化诊断和治疗；移植配型

（2）下一代测序技术：下一代测序技术的概念与原理；下一代测序技术策略与流程；下一代测序技术的临床应用与展望；“三代测序”（third-generation sequencing）技术介绍

（3）基因重排检测技术：基因重排（gene rearrangement）的概念与原理；基因重排技术检测方法；融合基因的检测方法；Ig重排和TCR重排的检测方法；

（4）基因重排技术的临床应用：淋巴系统恶性肿瘤的辅助诊断；软组织肿瘤的辅助诊断；泛肿瘤神经营养因子受体络氨酸激酶（neuro trophin receptor kinase,NTRK）基因重排的检测

4.教学方法

（2）课堂讲授，讲课时结合幻灯、录像多媒体方法。

5.教学评价

（1）一代测序的原理？

（2）下一代测序技术检测策略？

（3）基因重排的概念？

（4）基因重排技术的临床应用？

第九章 电子显微镜技术

1.教学目标

（1）掌握电子显微镜的定义；

（2）掌握透射电镜的基本结构；

（3）掌握扫描电子显微镜的成像特点。

2.教学重难点

（1）电子显微镜的定义；

（2）各种电镜的适用范围及特点；

（3）电镜在病理学诊断中的应用

3.教学内容

（1） 透射电子显微镜技术（掌握）：透射电子显微镜的基本原理和结构；超薄切片和电子染色；

（2） 扫描电子显微镜技术（掌握）：扫描电子显微镜的基本原理和特点；扫描电子显微镜生物样本制备技术；

（3）免疫电子显微镜技术（了解）：免疫电镜技术的种类；免疫电镜需要的材料与方法；

（4）透射电子显微镜的临床应用（熟悉与掌握）：肾脏疾病（掌握）；常见原发性肾小球疾病的超微结构变化：微小病变性肾小球病；急性弥漫性增生性肾小球肾炎；膜性肾病；系膜增生性肾小球肾炎；膜增生性肾小球肾炎；继发性及遗传性代谢性肾小球肾炎：狼疮性肾小球肾炎；遗传性进行性肾炎；肝脏疾病（熟悉）

4.教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法结合幻灯片进行教学。

（2）讨论法：各种异常镜下病理切片图片的讨论。

（3）实操法：结合患者病例，显微镜集体阅片，引导学生给出诊断。

5.教学评价

（1）什么是电子显微镜？常见电子显微镜的分类有哪些？

（2）简述电子显微镜在病理诊断中的应用。

第十章 流式细胞分析技术

1.教学目标

（1）掌握流式细胞分析技术的定义；

（2）掌握流式细胞仪的基本工作原理；

2.教学重难点

（1）流式细胞技术的原理；

（2）流式技术在病理实验中的应用；

3.教学内容

（1）流式细胞技术的原理（掌握）。

（2）流式细胞技术在病理实验中的应用（掌握与熟悉）：流式细胞分析技术检测细胞增殖情况；流式细胞分析技术检测细胞周期；流式细胞分析技术检测细胞凋亡；

4.教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法结合幻灯片进行教学。

（2）讨论法：各种异常镜下病理切片图片的讨论。

（3）实操法：结合患者病例，显微镜集体阅片，引导学生给出诊断。

5.教学评价

（1）什么是流式细胞技术？其原理是什么？

（2）简述流式细胞分析技术在临床病理诊断中的应用。

第十一章 当代分子病理学新技术

1.教学目标

（1）掌握：循环肿瘤细胞的概念及临床应用；血液循环DNA的概念及临床应用；组织芯片的制作。

（2）了解：循环肿瘤细胞的检测步骤；血液循环DNA的采集注意事项；组织芯片的优势和局限性；显微切割的步骤与临床应用

2.教学重难点

（1）循环肿瘤细胞的定义及分离方法

（2）血液循环DNA的定义、来源、特点及采集注意事项

（3）生物芯片及组织芯片的概念和原理

（4）组织芯片的设计和基本制作步骤

（5）组织芯片的优势和局限性

（6）激光显微捕获切割技术的原理

（7）激光显微捕获切割技术的应用

3.教学内容

（1）血液循环肿瘤细胞捕获技术：循环肿瘤细胞CTCs的概念及临床应用；循环肿瘤细胞CTCs的检测原理及方法。

（2）血液循环DNA检测技术：血液循环DNA的概念及临床应用；血液循环DNA的采集方法；血液循环DNA的下游检测和未来前景。

（3）生物芯片技术：生物芯片、组织芯片的概念；组织芯片的设计和制作；组织芯片的优势和局限性。

（4）激光捕获显微切割技术：显微切割技术简介；显微切割的步骤；显微切割技术的应用与展望。

4.教学方法

（1）课堂结合幻灯、录像多媒体方法讲授当代常用的分子病理学新技术的理论概念和临床意义。

（2）如有条件，可以到临床分子病理检测实验室对不同新技术的检测原理与检测方法进行现场演示与实验操作教学，以便加深理解。

5.教学评价

（1）循环肿瘤细胞CTCs与血液循环DNA的概念与临床应用价值是什么？

（2）血液循环DNA的采集的要求与注意事项有哪些？

（3）组织芯片的优势与局限性是什么？

第十二章 人工智能辅助病理诊断技术

1.教学目标

（1）掌握AI辅助病理诊断技术的主要实验程序

（2）掌握AI辅助病理诊断技术的应用

（3）了解AI辅助病理诊断技术面临的问题和挑战

- 教学重难点

（1）AI辅助病理诊断技术的主要实验程序

（2）AI辅助病理诊断技术的应用

- 教学内容

（1）人工智能辅助病理诊断技术的建立和发展：不同机构的病理图像的均一性；对有限数量或弱注释的图像进行学习；了解DL神经网络从组织学图像识别的特征；将外部知识纳入学习框架

（2）人工智能辅助病理诊断技术的实验程序：有效数据的采集积累和数据预处理；特征提取；AI诊断模型的建立及优化；AI诊断模型的验证或多中心研究

（3）人工智能辅助病理诊断技术的应用与展望：AI辅助病理诊断技术的应用；AI辅助病理诊断技术的应用前景

4. 教学方法

（1）讲授法：概念及基本理论采用讲授法结合幻灯片进行教学，适当使用板书

（2）实操法：带领学生进行人工智能辅助病理诊断技术的实验程序的操作

（3）讨论法：对AI辅助病理诊断技术的应用及前景展开讨论。

5. 教学评价

（1）AI辅助病理诊断技术的主要实验程序包括哪些？

（2）AI辅助病理诊断技术的应用及前景有哪些？

第十三章 病理实验室的设置

1.教学目标

（1）掌握病理实验室的功能单元分区布局及其基本原则和基本要求；掌握病理实验室的基本设施和设备及信息化建设基本要求；掌握病理实验室的生物安全防护。

（2）熟悉病理科的基本人员岗位设置及主要岗位人员的职责。

（3）了解病理科的信息化建设基本要求；了解熟悉病理实验室的主要生物危害。

2.教学重难点

（1）重点：病理实验室的功能单元分区布局；病理实验室设置的基本原则和基本要求；病理实验室的生物安全防护。

（2）难点：病理实验室的功能单元分区布局；病理实验室的信息化建设基本要求。

3.教学内容

（1）病理科的空间布局与设置：病理科的空间布局基本要求与设计；病理实验室建筑设计基本要求；病理实验室的功能单元分区布局；分子病理实验室分区与设置；病理科的信息化建设基本要求；病理信息系统（pathology information system,PIS）；试剂耗材管理系统

（2） 病理科的人员配置与要求：病理科基本人员岗位设置；病理科主要岗位人员的职责

（3） 病理科的基本设施、设备与生物安全：基本设施与设备；病理科实验室的生物安全防护；病理实验室主要生物危害；生物安全规范

4.教学方法

（1）课堂讲授：讲课时结合图片展示、视频演示等多媒体方法。

（2）实地参观：通过参观附属医院病理科，感受病理科空间布局与设置，认识病理科的基本设施、设备，同时了解病理医师和病理技师的岗位职责。

5.教学评价

（1）病理实验室设置的基本原则和基本要求。

（2）病理实验室的功能单元分区布局。

（3）病理实验室的信息化建设基本要求。

（4）病理实验室的基本设施和设备。

（5）病理实验室的生物安全防护。

第十四章 病理档案资料管理

1.教学目标

（1）掌握病理档案的管理内容。

（2）掌握病理档案的管理实施，重点掌握各类病理档案的保存原则。

（3） 熟悉病理科档案的信息化管理。

2.教学重难点

（1）病理档案的重要性。

（2）病理档案的形式。

（3）文字文件档案的保存原则。

（4）实物档案的保存原则。

（5）实物档案的储存时限。

（6）病理科档案的信息化管理。

3.教学内容

（1）病理档案管理重要性

（2）病理档案管理内容：文件档案；实物档案

（3）  病理档案管理实施：文字文件；实物档案；实物文档的整理与归档；实物文档的保存时限；实物文档的保存设备；病理实物档案的管理

（4） 病理科档案的信息化管理：文件档案的信息化管理；实物档案的信息化管理

4.教学方法

（1）课堂讲授，讲课时结合幻灯、录像多媒体方法。

（2）如有条件可通过去医院病理科见习，了解病理科常用的病理档案管理办法。

5.教学评价

（1）病理档案的管理内容包括哪些？

（2）文字文件档案的保存原则以及管理要点是什么？

（3）实物档案的保存原则有哪些？实物档案的保存期限是多久？

第十五章 病理实验室的管理

- 教学目标

（1）掌握病理实验室管理规范

（2）掌握病理实验室质量管理及质量技术要求

（3）掌握掌握病理科信息化建设框架

（4）熟悉实验室危化品管理

- 教学难点

（1）重点：病理实验室规范及质量与能力认可

（2）难点：实验室质量管理及质量技术要求、危险品管理与法律责任

- 教学内容

（1）病理实验室管理规范：机构管理；质量管理；安全与感染防控；人员培训和职业安全防护；监督管理

（2）病理实验室质量与能力认可：范围；规范性引用文件；管理要求；技术要求

（3）病理实验室信息化建设

（4）实验室危化品管理：存储安全；使用安全；危险化学品登记与事故应急救援；法律责任

- 教学方法

（1）课堂讲授，讲课时结合图片展示、视频演示等多媒体方法

（2）实地参观，通过参观附属医院病理科、感受病理实验室管理规范、质量及能力认可，信息化建设和危化品管理

- 教学评价

（1）病理实验室质量、安全与感染防控及人员培训和职业安全防护管理

（2）病理实验室质量和能力认可的组织

（3）病理实验室质量管理要求

（4）病理实验室质量技术要求

（5）病理科信息化建设框架

（6）实验室危化品管理存储、使用安全、管理登记与事故应急救援及法律责任

第十六章 常用溶液的配制

1.教学目标

（1）掌握溶质含量的多种表示方式。

（2）掌握病理常用溶液的配制：固定液，脱钙液，脱色素液，苏木色精-曙红染色染液，生理盐水磷酸盐缓冲液等。

（3）熟悉其他病理常用溶液的成分、配制方法、配制要点、保存方式及应用。

2.教学重难点

摩尔浓度，质量浓度，当量浓度，百分浓度的概念及相互转化。

3.教学内容

（1） 溶质含量的表示方法：摩尔浓度；质量浓度；当量浓度；百分浓度。

（2）组织病理和细胞病理溶液：常用组织固定液；脱钙液；脱色素液；染液。

（3）常用特殊染色溶液：结缔组织染色；胶原纤维染色；弹性纤维染色；网状纤维染色；肌纤维染色；革兰细菌染色；抗酸染色；真菌染色；病毒包涵体染色；糖原染色；淀粉样蛋白染色；黑色素染色；含铁血黄素染色；神经纤维染色；神经髓鞘染色；脂肪染色；核酸染色；三磷酸腺苷酶染色；乙酰胆碱酯酶染色。

（4）常用免疫组织化学染色溶液：常用抗体稀释液；常用抗原修复液；常用酶消化液；常用洗涤液；常用显色液；封片剂。

（5）常用分子病理相关溶液：消毒液；PCR相关溶液；核酸分子原位杂交检测相关溶液。

（6）常用电子显微镜标本制作溶液

4.教学方法

（1）课堂讲授，配置溶液示教、视频等多方式展现病理常用溶液配置过程。

（2）试剂稀释；配制病理常用溶液并应用：苏木色精-曙红染色染液。

5.教学评价

（1）掌握溶质含量的多种表达方式，学会根据给出的溶液浓度计算所需溶质含量和溶剂体积，掌握不同溶质含量表达方式间的互相转化。

（2）回答下列问题：10% 甲醛固定液实际甲醛浓度；PAS染液最终颜色；1% 盐酸乙醇分化液是何种溶质表示方式？如何配制100ml该溶液？

四、学时分配（四号黑体）

表2：各章节的具体内容和学时分配表（五号宋体）

| 章节 | 章节内容 | 学时分配（理论） |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 绪论 | 1 |
| 第二章 | 组织病理技术 | 2 |
| 第三章 | 特殊染色技术及酶组织化学技术 | 3 |
| 第四章 | 免疫组织化学技术 | 3 |
| 第五章 | 细胞病理技术 | 3 |
| 第六章 | 核酸分子原位杂交 | 3 |
| 第七章 | 聚合酶链式反应 | 3 |
| 第八章 | 基因测序 | 3 |
| 第九章 | 电子显微镜技术 | 3 |
| 第十章 | 流式细胞分析技术 | 3 |
| 第十一章 | 当代分子病理学新技术 | 3 |
| 第十二章 | 人工智能辅助病理诊断技术 | 2 |
| 第十三章 | 病理实验室的设置 | 1 |
| 第十四章 | 病理档案资料管理 | 1 |
| 第十五章 | 病理实验室的管理 | 1 |
| 第十六章 | 常用溶液的配制 | 1 |

五、教学进度

表3-1：教学进度表（理论部分）

| 周次 | 日期 | 章节名称 | 内容提要 | 授课时数 | 作业及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绪论及组织病理技术 | 常用病理学技术及概要，组织病理技术的概述及常用方法 | 3 |  |  |
| 2 |  | 特殊染色技术及酶组织化学技术 | 常用特殊染色及酶组织化学技术一般概述及常用方法 | 3 |  |  |
| 3 |  | 免疫组织化学技术 | 免疫组化化学技术原理及使用方法 | 3 | 常见特殊染色及免疫组化染色的临床意义 |  |
| 4 |  | 细胞病理技术 | 细胞病理技术的概述及原理使用方法及临床应用 | 3 |  |  |
| 5 |  | 核酸分子原位杂交技术 | 核酸分子原位杂交的概述及原理、方法及临床应用 | 3 |  |  |
| 6 |  | 聚合酶链式反应 | ，聚合酶链式反应方法及临床应用 | 3 |  |  |
| 7 |  | 基因测序 | 基因测序及技术原理，使用及临床应用 | 3 | 原位杂交、基因测序的临床应用及意义 |  |
| 8 |  | 电子显微镜技术 | 电子显微镜技术的概述及原理、法及临床应用 | 3 |  |  |
| 9 |  | 流式细胞分析技术 | 流式细胞分析技术的原理及使用 | 3 |  |  |
| 10 |  | 当代分子病理学新技术 | 当代分子病理学新技术的基本概述与方法、临床应用 | 3 |  |  |
| 11 |  | 人工智能辅助病理诊断技术；病理实验室的设置， | 人工智能辅助病理诊断技术的基本原理以及临床应用；病理实验室的设置的原则及应用 | 3 | 人工智能最新的应用范围 |  |
| 12 |  | 病理档案资料管理，病理实验室的管理，常用溶液的配制 | 病理档案资料管理原则及应用，病理实验室的管理原则及应用，常用溶液的配制方法 | 3 |  |  |

六、教材及参考书目

指定教材：《病理学技术》，梁智勇、黄钢主编，人民卫生出版社

七、教学方法

病理学技术课程的教学方式主要是通过理论授课和实习进行，苏州大学医学部病理科有专门的临床教师队伍和实验设施，理论授课主要是副主任技师以上以及高年资主管技师，见习带教由高年资主管技师担任，不仅具有丰富的临床经验，也经过了严格的临床教学培训。

- 采用多媒体以及PPT教学手段，讲述实验原理和实验流程。

- 将所有课程内容电子化、网络化，并且可以根据要求开展线上网络教学。

3. 实验课采用录制实验流程视频或现场演示方式，有条件的情况，可以现场操作实验。同时教师与学生面对面指导实验操作，通过临床实际病例，引导学生临床思维，增强学生学习兴趣与积极主动性，增强自主学习能力。有利于教师了解学生学习实际情况，做到因材施教的个体化教学效果。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

| 课程目标 | 考核要点 | 考核方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程。并能用于指导病理实验的学习和操作。熟悉常用的病理技术实验流程，并能判断实验结果是否正确。 | 书面考试 |
| 课程目标2 | 了解常见病理技术的最新进展；病理实验室的规范化建设 | 书面考试 |

（二）评定方法

1．评定方法

1.1 期末理论知识部分，占60%。

总考核次数为1次，为学期结束后期末考核1次，期末考试占总分的60%，考试形式为闭卷，以选择与问答题为主。

1.2 平时成绩及期中考试，共占40%。

平时成绩根据学生考勤以及课堂表现及课堂测验、回答问题综合打分，约占20%。其中考试为理论考试，约占20%。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

| 考核占比 课程目标 | 平时+期中考核 | 期末 | 总评达成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 80% | 80% | 分目标达成度={0.4x平时分目标成绩+0.6x期末分目标成绩}/分目标总分 |
| 课程目标2 | 20% | 20% |  |

（三）评分标准

| 课程 目标 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90-100 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | ＜60 |
|  | 优 | 良 | 中 | 合格 | 不合格 |
|  | A | B | C | D | F |
| 课程 目标1.1 | 熟练掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程，并能熟练用于指导病理实验的学习和操作。 | 基本掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程，并能熟练用于指导病理实验的学习和操作。 | 基本掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程，基本能够用于指导病理实验的学习和操作。 | 基本掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程，基本能够用于指导病理实验的学习和操作。 | 不能掌握常用的病理技术实验方法的原理和过程，不能用于指导病理实验的学习和操作。 |
| 课程 目标1.2 | 能够熟练、准确运用常用的病理技术实验流程，并能准确判断实验结果是否正确。 | 基本能够熟练、准确运用常用的病理技术实验流程，并能判断实验结果是否正确。 | 基本能够准确运用常用的病理技术实验流程，并能判断实验结果是否正确。 | 基本能够运用常用的病理技术实验流程，并大致能判断实验结果是否正确。 | 不能够正确运用常用的病理技术实验流程，不能判断实验结果是否正确。 |
| 课程 目标1.3 | 能够熟悉掌握常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 | 能够基本掌握常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 | 能够了解常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 | 基本了解常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 | 不能运用常见病理学技术应用范围及临床应用解读。 |
| 课程 目标2.1 | 熟悉掌握病理技术的最新进展以及临床应用范围，局限性。 | 能够初步了解常见病理技术的最新进展临床应用范围，局限性 | 基本了解常见病理技术的最新进展以及临床应用范围，局限性。 | 初步了解常见病理技术的最新进展的基本内容。 | 不了解常见病理技术的最新进展 |
| 课程 目标2.2 | 熟练掌握病理实验室的规范化建设要求；能够完整、准确记录病理科档案资料。 | 基本掌握病理实验室的规范化建设要求；基本能够完整、准确记录病理科档案资料。 | 熟悉病理实验室的规范化建设要求；基本能够完整、准确记录病理科档案资料。 | 了解病理实验室的规范化建设要求；基本能够准确记录病理科档案资料。 | 不能掌握病理实验室的规范化建设要求；不能够完整、准确记录病理科档案资料。 |