## Sheet1
[5 empty] | 药学基础实验 | 课程教学日历
选课课号： |  | PHAR1149 |  |  |  | 学期： | 2020-2021第一学期
主讲教师 | 杨红,邓益斌,刘扬,徐乃玉,何慧,李环球,张经硕,周建芹,滕昕晨,陆叶,钱培刚,曹莉,薛洁, |  |  | 授课对象（班级） | 2021级生物制药、药学、中药学专业（选修） |  | 理论： |  | 学时
[7 empty] | 实验： | 72 | 学时
教材 | （无） | [5 empty] | 选课人数: | 30
周次 | 上课 日期 | 星期几 | 节次 | 授课 形式 | 教学内容 | 上课 地点 | 任课 教师 | 教师 职称 | 备注
1
2
3
4
5
6 | 2021-10-11 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 1实验基本要求及安全操作技能： 1-1）实验室门窗、用电用水安全； 1-2）实验室着装与防护要求；1-3）化学实验室安全教育； 1-4）生物实验室安全教育； 1-5）使用常用有毒试剂（有机溶剂、生物试剂、放射性物质等）的防护及后处理； 1-6）致病菌的实验室安全； 1-7）事故的预防及防护（烫伤、烧伤、化学试剂灼伤及其处理）； 1-8）科研道德、文献查阅、实验预习、原始记录、实验报告要求。 | 云轩楼1107 | 杨红 | 教授 | 1 | 杨红习8学时；
6 | 2021-10-13 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 2清洗与干燥： 2-1）玻璃仪器的清洗； 2-2）实验室无菌药品容器准备； 2-3）普通玻璃仪器的干燥：60oC烘箱； 2-4）玻璃量器（移液管、量瓶、量筒）的干燥：倒置晾干；冷风吹干；35oC以下烘箱 2-5）固体的干燥：烘箱（温度的设置要求）、红外线干燥箱、玻璃常压干燥器（干燥剂的选择）、玻璃减压干燥器 2-6）液体的干燥：有机层用无结晶水的盐干燥 2-7）气体的干燥：通过系列装置吸附潮湿空气简介 2-8）溶液的冷冻干燥、喷雾干燥等简介。 | 云轩楼1107 | 邓益斌 | 副教授 | 2 | 刘扬、徐乃玉, 各习4+2学时
7 | 2021-10-20 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 3A实验环境湿度控制： 3-1）大气湿度：干湿球温度计使用与湿度计算；湿度计 3-2）样品环境湿度控制：干燥器+不同无机盐的饱和水溶液 3B实验中压力运用： 3-3）常压、减压、加压：油泵、真空泵、水泵；安全瓶的重要性 3-4）压力表、压力阀；钢瓶、灭菌锅的使用。 3C控温实验： 3-5）保温设备：封闭式电炉、电热帽、磁力搅拌器、旋转蒸发仪、恒温振荡器、CO2孵箱、普通冰箱、低温冰箱 3-6）室温的控制：常温水浴+温度计； 3-7）降温与低温；冰水浴、冰盐浴或干冰+电动搅拌器；冷却井、温度计、低温温度计的选择 3-8）升温与加热：水浴或油浴+磁力搅拌器或电动搅拌器；温度计的选择； 3-9）溶液的冷冻干燥：样品的预冷冻、冻干中的温度压力控制。 | 云轩楼1107 | 刘扬 | 讲师 | 3 | 邓益斌,何慧,李环球,张经硕,孙元军、宋雪、柯亨特、周建芹,滕昕晨,陆叶,钱培刚,曹莉,薛洁，各习4学时
8 | 2021-10-25 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 4称量取样： 4-1）固体样品（氯化钠）：台秤、称量皿、药匙 4-2）轻质粉末（如轻质氧化镁）：台秤、称量皿、药匙 4-3）低温冷藏固体：待温度回至室温，才能称量 4-4）半固体样品（凡士林）：台秤、小烧杯、玻棒 4-5）粘性液体（甘油）：内容量移液管 4-6）普通液体：常规移液管 4-7）微量有机溶剂：微量移液管 4-8）微量水溶液：移液枪（含移液枪的维护） | 云轩楼1107等 | 杨红 | 教授 | 4
8 | 2021-10-27 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 5溶液配制及倾倒转移技巧： 5-1）生理盐水、盐溶液、缓冲溶液、高分子溶液配制； 5-2）利用溶解放热、溶解吸热的溶液配制技巧及操作； 5-3）高分子溶液配制中避免起泡与消泡要求与操作 5-4）溶液的倾倒转移技巧 注：介绍水、蒸馏水、纯化水、注射用水、灭菌注射用水涉及概念：溶解度、溶液pH值、渗透压。 | 云轩楼1207 | 徐乃玉 | 副教授 | 5
9 | 2021-11-01 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 6常规固-液分离装置的搭建、使用和拆卸： 6-1）常压过滤装置，锥形瓶、玻璃漏斗+滤纸的折叠要求与操作； 6-2）抽滤装置，抽滤瓶、布氏漏斗+滤纸、安全瓶、水泵操作 6-3）回流装置，趁热过滤装置及样品转移的要求与操作； 6-4）离心：离心机、高速低温离心机使用要求与操作。 | 云轩楼1513 | 何慧 | 教授 | 6
9 | 2021-11-03 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 7常规液-液分离装置的搭建和拆卸： 7-1）分液漏斗（含捡漏。静置后分离水层，如何判断水层在上层或下层？）； 7-2）分馏装置； 7-3）常压蒸馏装置； 7-4）减压蒸馏装置； 7-5）水蒸气蒸馏装置； 7-6）旋转蒸发仪的使用。 | 云轩楼1513 | 李环球 | 副教授 | 7
10 | 2021-11-08 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 8色谱分离的要求、准备： 8-1）薄层层析（含点样，展开剂用量及加入，饱和）； 8-2）纸层析（糖液点样及圆盘纸层析）； 8-3）柱层析（装置搭建），含吸附、分子筛、离子交换等层析。 | 云轩楼1207 | 张经硕 | 讲师 | 8
10 | 2021-11-10 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 9化合物结构解析检测前的样品要求及准备 | 云轩楼1513 | 孙元军 | 讲师 | 9
11 | 2021-11-15 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 10化合物定量分析检测前的样品要求及准备 | 云轩楼1207 | 宋雪 | 讲师 | 10
11 | 2021-11-17 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 11载药微粒的显微观察准备 显微观察样品要求---常规显微镜、倒置显微镜、荧光显微镜、TEM、SEM、原子力显微镜（样品处理要求及操作） | 云轩楼1107 | 柯亨特 | 副教授 | 11
12 | 2021-11-22 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 12无菌实验、细胞实验、分子实验准备： 12-1）试剂、药品、设备、操作等要求，超净台、培养基等灭菌 12-2）细胞实验室常规实验要求，细胞冻存与取用 12-3）常规分子实验要求；用移液枪加样，电泳等准备。 | 云轩楼1201 | 周建芹 | 副教授 | 12
12 | 2021-11-24 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 13染色实验准备 13-1）染色方法： a. 小分子染料染色（染细胞壁、细胞膜、细胞核、及其它细胞器）； b. 抗体染色（免疫荧光、免疫组化）； c. 核酸染色（原位杂交） 13-2）染色对象：a. 细菌；b. 真核细胞；c. 动物组织。 | 云轩楼1201 | 滕昕辰 | 副教授 | 13
13 | 2021-11-29 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 144常规显微观察准备 临时切片、永久装片、涂片的制作要求及准备 | 云轩楼1213 | 陆叶 | 副教授 | 14
13 | 2021-12-01 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 15动物实验基本技能1： 15-1）实验动物的捉拿和固定、编号、麻醉等； 15-2）器械握持、打结、锐性和钝性分离。 | 云轩楼1302 | 钱培刚 | 讲师 | 15
14 | 2021-12-06 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 16动物实验基本技能2： 16-1）口服（药片、胶囊）、灌胃； 16-2）皮下注射、肌注、静注、腹腔注射实验。 | 云轩楼1302 | 曹莉 | 副教授 | 16 | 教师依次轮流监考。考卷各部分老师负责出题和阅卷
14 | 2021-12-08 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 17动物实验基本技能3： 17-1）取样（血液、心、肝、脾、肺、肾、脑）和样本处理等。其中，血液包括：全血、血浆、血清； 17-2）实验动物的处死方法、解剖。 | 云轩楼1302 | 薛洁 | 讲师 | 17
15 | 2021-12-13 | 一 | 第9~12节 | 实验/见习 | 18笔试考察 | 云轩楼1207 | 刘扬、徐乃玉 |  | 18
学院院长： | [5 empty] | 教研室主任：
填表日期：
实验十 化合物结构解析检测前的样品要求及准备
实验十一 化合物定量分析检测前的样品要求及准备
实验十二 载药微粒的显微观察准备12常规显微观察准备： 显微观察样品要求---常规显微镜、倒置显微镜、荧光显微镜、TEM、SEM、原子力显微镜（样品处理要求及操作）

## Sheet2
[5 empty] | 药学基础实验 | 课程教学日历
选课课号： |  | PHAR1149 |  |  |  | 学期： | 2020-2021第一学期
主讲教师 | 杨红,邓益斌,游本刚,刘扬,徐乃玉,何慧,李环球,张经硕,周建芹,滕昕晨,陆叶,钱培刚,曹莉,薛洁, |  |  | 授课对象（班级） | 2020级生物制药、药学、中药学专业（选修） |  | 理论： |  | 学时
[7 empty] | 实验： | 72 | 学时
| 药学基础实验 | [5 empty] | 选课人数: | 40
周次 | 上课 日期 | 星期几 | 节次 | 授课 形式 | 教学内容 | 上课 地点 | 任课 教师 | 教师 职称 | 备注
6 | 2020-10-14 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 1实验基本要求及安全操作技能 | 云轩楼1107 | 杨红 | 教授 | 周五有其他课 | 杨红习8学时； | 第6周周五校运会，停课
7 | 2020-10-21 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 2称量取样 | 云轩楼1107 | 杨红 | 教授 | 周五有其他课 | 邓益斌、游本刚, 各习4+2学时
7 | 2020-10-14 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 3清洗与干燥 | 云轩楼1107 | 邓益斌 | 副教授 | 3 | 刘扬,徐乃玉,何慧,李环球,张经硕,周建芹,滕昕晨,陆叶,钱培刚,曹莉,薛洁，各习5学时
8 | 2020-10-21 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 4A实验环境湿度控制；4B实验中压力运用： | 云轩楼1107 | 游本刚 | 讲师 | 4 | 第6周周五校运会，停课
8 | 2020-10-23 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 5控温实验 | 云轩楼1107 | 刘扬 | 讲师 | 5
9 | 2020-10-28 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 6溶液配制及倾倒转移技巧 | 云轩楼1207 | 徐乃玉 | 副教授 | 6
9 | 2020-10-30 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 7常规固-液分离装置的搭建、使用和拆卸 | 云轩楼1513 | 何慧 | 副教授 | 7
10 | 2020-11-04 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 8常规液-液分离装置的搭建和拆卸 | 云轩楼1513 | 李环球 | 副教授 | 8
10 | 2020-11-06 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 9色谱分离的要求和实验 | 云轩楼1207 | 张经硕 | 副教授 | 9
11 | 2020-11-11 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 10A无菌实验准备；10B细胞实验准备；10C分子实验准备 | 云轩楼1201 | 周建芹 | 副教授 | 10
11 | 2020-11-13 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 11染色实验准备 | 云轩楼1201 | 滕昕辰 | 副教授 | 11
12 | 2020-11-18 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 12A、12B显微观察准备 | 云轩楼1213 | 陆叶 | 副教授 | 12
12 | 2020-11-20 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 13动物准备和手术器械基本操作实验 | 云轩楼1302 | 钱培刚 | 副教授 | 13
13 | 2020-11-25 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 14动物给药实验 | 云轩楼1302 | 曹莉 | 副教授 | 14
13 | 2020-11-27 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 15动物样本取样、处理与解剖实验 | 云轩楼1302 | 薛洁 | 讲师 | 15
14 | 2020-12-02 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 16笔试考察 | 云轩楼1107 | 邓益斌 游本刚 |  | 16 | 教师依次轮流监考。考卷各部分老师负责出题和阅卷
14 | 2020-12-04 | 五 | 第9~12节 | 实验/见习 | 17待定 |  | 待定
15 | 2020-12-09 | 三 | 第9~12节 | 实验/见习 | 18待定 |  | 待定
学院院长： | [5 empty] | 教研室主任：
填表日期：